济宁医学院太白湖校区消防系统维保、零星消防工程施工服务项目（A包）

竞争性磋商文件

项目编号: HT-2019-CG-132

采购人：济宁医学院

代理机构：山东衡天咨询有限公司

二〇一九年十二月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	4

第三章 项目说明	19

第四章 合同格式	22

第五章 响应文件格式	23

第六章 评分标准	38

第一章  竞争性磋商公告

济宁医学院太白湖校区消防系统维保、零星消防工程施工服务项目经有关部门批准，现采用竞争性磋商方式确定成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目编号：HT-2019-CG-132

2、项目名称：济宁医学院太白湖校区消防系统维保、零星消防工程施工服务项目

3、标段划分：2个包

4、项目概况：本项目为济宁医学院太白湖校区消防系统维保、零星消防工程施工服务项目，具体内容详见项目说明。

二、供应商资格要求

| 包号 | 项目名称 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- |
| A包 | 济宁医学院太白湖校区消防维保项目 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格； 2、具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力； 3、具备消防设施维护保养资质证书或消防技术服务机构资质证书（含临时资质，消防技术服务业务范围为建筑消防设施的维修、保养活动）； 4、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定； 7、遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章； 8、资格审查方式：资格后审； 9、本项目不接受联合体投标； 10、本项目兼投不兼中。 |
| B包 | 济宁医学院太白湖校区零星消防施工队伍项目 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格； 2、具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3、具备消防设施工程专业承包二级及以上资质； 4、项目负责人为机电工程专业贰级及以上注册建造师（须在本单位注册）； 5、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉； 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 7、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定； 8、遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章； 9、资格审查方式：资格后审； 10、本项目不接受联合体投标； 11、本项目兼投不兼中。 |

三、报名时间、地点及需要携带的证件：

有意参加本项目的供应商请于2019年12 月5日—2019年12月13日（上午8:00-12:00，下午13:30-17:30）到山东衡天咨询有限公司（地址：济宁市任城大道翠都国际A座22楼）报名，报名时请携带如下资料：

A包：营业执照，资质证书，法定代表人授权委托书及被授权人身份证；B包：营业执照，资质证书，项目负责人证书，法定代表人授权委托书及被授权人身份证。以上证件需提供加盖单位公章的复印件一套。

磋商文件费用：200元/包，售后不退。

四、发布公告的媒介：中国采购与招标网上发布。

五、联系方式

采购人：济宁医学院

联系人：王主任     联系电话：0537-3616133

采购代理机构：山东衡天咨询有限公司

联系地址：济宁市任城大道翠都国际A座22楼

联系人：伊珍珍、梁汝壮

联系电话：0537-2489666、13325175715

2019年12月5日

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、 项目编号 | 项目名称：济宁医学院太白湖校区消防系统维保、零星消防工程施工服务项目（A包） 项目编号：HT-2019-CG-132 |
| 2 | 采购内容 | 本项目为济宁医学院太白湖校区消防系统维保、零星消防工程施工服务项目（A包），具体内容详见项目说明。 |
| 3 | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁医学院 联系人：王主任 联系电话：0537-3616133 |
| 4 | 采购代理机构、联系人及联系电话 | 采购代理机构： 山东衡天咨询有限公司 联系地址：济宁市任城大道翠都国际A座22楼 联系人：伊珍珍、梁汝壮 联系电话：0537-2489666、13325175715 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 采购预算 | 采购预算：10万元； 供应商的报价不得超过预算控制价，超出预算控制价的报价按无效报价处理。 |
| 8 | 服务期 | 1年 |
| 9 | 服务要求 | 符合国家规定的服务要求和采购文件第三章“项目说明” |
| 10 | 安全要求 | 符合国家安全生产管理相关规定。 |
| 11 | 付款方式 | 维保费用：乙方完全按照合同约定履行维保义务，其服务经采购人认可后，每半年结算维保费用的50%。 |
| 12 | 资格审查及递交响应文件时需携带的证件 | - 供应商应将所提供的需要磋商小组验证的相关资格证件： - 营业执照原件，资质证书原件。（如供应商因特殊原因暂时无法提供以上证件的原件，同意接受以上证件加盖公章的复印件，在合同签订前须向采购人出具各证件原件接受审查）。密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则将做无效报价处理。 2、供应商还应将需要磋商小组验证的相关人员、业绩信誉证件资料原件和财务报表原件与上述资格证件放在同一密封袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交。否则评分办法中相应条款不予计分。 3、响应文件递交截止时间后提交的相关证件，不予接受。 4、供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做无效响应处理。 |
| 13 | 参加磋商会议时供应商需要携带的 证件 | 1、供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加磋商会议。 2、供应商法定代表人参加磋商会议的，需提交其身份证原件；委托代理人参加磋商会议的，需提交其身份证原件及针对本项目的授权委托书原件。（不必密封） 未按规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝。 |
| 14 | 供应商提报虚假材料应承担的责任 | 供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人和磋商小组的行为，将取消其成交资格。定标后，采购人有可能对成交供应商响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。发现成交供应商是提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，采购人将取消其成交供应商资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
| 15 | 磋商有效期 | 从提交响应文件截止之日起90日历天 |
| 16 | 响应文件份数 | 正本壹份、副本肆份 |
| 17 | 递交纸质响应文件截止时间 | 2019年12月17日9:00时前（北京时间） |
| 18 | 响应文件开启时间 | 2019年12月17日9:00时（北京时间） |
| 19 | 报价方式 | 固定总价 |
| 20 | 磋商会议时间、 地点 | 时间：2019年12月17日9:00时（北京时间） 地点：济宁医学院太白湖校区图文信息楼639室 |
| 21 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 22 | 响应文件 的密封要求 | 密封套应标注项目名称、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章。 |
|  | 响应文件份数 | 1、响应文件4份（正本一份，副本三份）， 2、报价一览表一式两份，单独密封。 |
|  | 纸质响应文件 装订要求 | 1、响应文件的正本与副本应分别装订成册。 2、响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订，否则做无效报价处理。 3、各标段分别按上述要求装订。 |
| 23 | 履约担保 | 为保证服务质量，签订合同前，乙方向甲方交纳合同额5%的履约保证金，项目履约完成后，无质量问题一个月内无息退还。 若成交供应商不能按本磋商文件要求提交履约保证金的，将视为放弃中标资格，并没收其磋商保证金，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，并按有关规定进行处理。 |
| 24 | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业编制权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 |
| 25 | 偏离 | 不允许。 |
| 26 | 在任何磋商环节中，需竞争性磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由竞争性磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |  |

供应商须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规规定，本项目已具备采购条件，现采用竞争性磋商采购方式对该项目进行采购；

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表；

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表；

1.1.4 本项目名称、项目编号：见供应商须知前附表；

1.1.5 本项目采购内容：见供应商须知前附表。

1.2采购方式、采购预算

1.2.1本项目采购方式见供应商须知前附表；

1.2.2本项目采购预算见供应商须知前附表。

1.3 服务周期、质量要求

1.3.1本项目服务周期见供应商须知前附表；

1.3.2本项目质量要求见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1具体详见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加报价活动发生的费用自理。

1.5.2采购代理费：1500元整，由成交供应商向采购代理机构支付。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购报价有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 偏离

不允许

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本次采购项目的磋商文件包含以下部分：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）项目说明

（4）合同格式

（5）响应文件格式

（6）评分标准

供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件当日向采购人或采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款，该响应文件有可能被拒绝。

供应商对磋商文件提出的澄清要求，应以书面形式通知到采购代理机构。招标采购单位对已发出的磋商文件进行必要的澄清时或者修改的，将在磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，在中国采购与招标网发布媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1 商务部分

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）报价一览表

（4）报价明细表

（5）经营业绩一览表

（6）合理化建议、优惠条款及具体的服务承诺

（7）报价单位认为需要提交的其他文件

3.2供应商简介及资质（资格、资质证明文件）

1）营业执照等证件复印件（加盖公章）；

2）法人代表身份证复印件或法定代表人授权委托书原件、委托人身份证复印件（附件）；

3）相关资质、资格证书等复印件（加盖公章）；

4）企业简介及企业所获荣誉等；

5）供应商的财务报表，包括资产负债表、损益表；

6）供应商认为需要提交的其他文件。

3.3技术部分

3.3.1技术文件

（1）维保方案

（2）设备更换方案

（3）项目班子配备

（4）报价单位认为需要提交的其他文件

3.2 报价要求

（1）本次竞争性磋商将有再次报价的机会（最多不超过二次），每次报价均应书面确认，最终报价将作为计算报价得分的依据（每次报价均不得超过本项目采购预算，且后一次报价不得高于前一次报价）。

（2）报价币种为人民币。

（3）磋商过程中磋商文件有实质性变动的，采购人将通知所有参与磋商的供应商，供应商据此再次报价。

（4）供应商在报价时只允许提供一个方案。

（5）本项目投标报价含维修保养费、安装费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定费用、各类措施费（特别是文明施工措施费）、风险费、垃圾清理及外运费、施工用水、用电费、竣工验收检测费等所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。如不包含或有其他情况，须在响应文件中具体说明。供应商的报价不能超过采购预算，否则不予授标。报价人需写明具体参投产品技术参数，未附具体参数以无效标处理。

（7）如果响应文件中大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

（8）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价，有优惠的，请将优惠一并折入货物价格，本项目不接收报价以外的价格优惠、赠与。

（9）本次报价为固定总价，成交价即为结算价。本项目报价总价为含税报价，项目实施过程中发生的一切费用由成交供应商自行负责。

3.3 报价有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人将通过中国采购与招标网通知所有供应商延长报价有效期。

3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应当对磋商文件有关服务周期 、报价有效期、质量要求、合同、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.5.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

3.5.3 响应文件正本壹份，副本份数见供应商须知前附表。

3.5.4响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

3.6响应文件的修改与撤回

3.6.1在供应商须知前附表中规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

3.6.2供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照供应商须知前附表的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

3.6.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照供应商须知前附表规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。在报价截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

4. 响应文件的密封与递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1供应商应准备五份响应文件，一份正本和四份副本，并在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.1.2 供应商将响应文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容（封面格式见附件）：

1) 项目编号、项目名称

2) 正本或副本

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

4.1.3 为方便检查供应商的资格，请供应商另外单独准备一套资格、资质证明文件（复印件）并单独密封，在密封件正面加盖单位公章并在封面上注明“资格、资质证明文件”、供应商名称、地址、电话。在供应商报价的同时将“资格、资质证明文件”交磋商小组备查。

4.1.4每一密封件在封口处加盖单位公章并注明“于2019年12月17日9:00时之前不准启封”字样。

4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应在规定的报价截止时间前递交密封完好纸质响应文件。

4.2.2 供应商递交纸质响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的纸质响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到纸质响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质响应文件，采购人不予受理。

5. 报价

5.1 报价时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的报价截止时间（报价时间）和地点公开开标。所有供应商的法定代表人（或其委托代理人）准时参加，供应商的法定代表人（或其委托代理人）未按时参加报价会议的，其响应文件将被拒绝。

5.2 报价程序

5.2.1按照磋商文件规定的时间、地点开标。监督人员、采购人、供应商参加。

5.2.2 到报价截止时间，采购代理机构人员工作人员宣布报价截止等有关事项。

5.2.3供应商相互检查响应文件的密封情况，法定代表人或其委托代理人签字确认。

5.2.4供应商按照签到顺序依确定唱标顺序。

5.2.5由代理机构工作人员开启响应文件。

5.2.6公开唱标。

5.2.7开标仪式结束，进入评审阶段。

6. 磋商

6.1磋商小组

6.1.1磋商小组由采购人按照政府采购法律、法规的规定组建，采取随机抽取的方式产生，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；

（4）曾因在采购、磋商以及其他与招标采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2磋商原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

6.2.1客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素；

6.2.2 统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和评审方法，用同一标准对各供应商的响应文件进行评审；

6.2.3 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的磋商意见承担个人责任；

6.2.4 物有所值原则：通过第一轮的公开报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标；

6.2.5保密性原则：保证磋商在严格保密的情况下进行；

6.2.6 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣推荐出成交候选人；

6.2.7 集体决定的原则：成交候选人由磋商小组集体推荐，并由监督人宣布成交候选人。

6.3评审方法

6.3.1本次磋商采用综合评分法，磋商小组综合评定各供应商提交的响应文件，由磋商小组综合各成员评分意见，推荐成交候选人。

6.3.2  初步评审

（1）磋商小组将确定每一供应商是否对竞争性磋商磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的报价是指报价符合竞争性磋商磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

（2）如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商磋商文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

a) 响应文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价有计算错误；

d) 响应文件未按竞争性磋商文件要求签字或盖章；

e) 响应文件载明的服务周期超过竞争性磋商磋商文件规定的时间；

f) 供应商未按要求不参加公开报价仪式及询标事宜；

g) 响应文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与磋商文件相关内容严重不一致的；

h) 不符合竞争性磋商磋商文件中规定的其他实质性要求。

（3）磋商小组允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变响应文件的实质性内容，供应商修改的内容以书面文件为准。

（4）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

（5）磋商小组对各供应商的报价进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价予以淘汰。磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价的，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其报价应作为废标处理。

6.3.3磋商及最终响应文件

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

最终响应文件应以密封形式递交，并在文件封面明显处注明项目编号、项目名称及供应商名称(加盖单位公章或授权人签字)。

采购人将拒绝接收提交最终响应文件截止时间后送达的最终响应文件，在提交最终响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改、撤回最终响应文件。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3.4  详细评审

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。具体评审办法详见“评分标准”。

（2）当出现二个或二个以上供应商的最终得分相同时，磋商小组应依次按照先商务标、再资信标、后技术标得分高低进行排序；即商务标得分高的排序优先，如商务标得分相同时，则资信标得分高的排序优先，如商务标与资信标得分均相同时，则技术标得分高的排序优先，以上3项得分都相同时，磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

磋商小组依据评标方法及评标细则，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并按得分高低排列顺序，各标段分别推荐3名合格的中标候选人。

（3）本项目分为2个包，供应商可同时投报2个包，但每个供应商只能中1个包。若同一供应商在2个包均排名第一时，该供应商为其中工程造价较大B包排名第一的中标候选人；已被确定为排名第一的中标候选人，不再参与其他标段的排名。以此类推。

6.3.5磋商小组完成评审后，应当提出书面评审报告。评审报告应当包括：

（1）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。磋商小组向采购人提交书面评审报告后，磋商小组即告解散。评审过程中使用的文件、表格以及其它资料应当立即交采购代理机构。

6.4特殊情况下的评审方法

6.4.1关于磋商活动暂停

磋商小组应当执行连续磋商的原则，按磋商办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部磋商工作。只有发生不可抗力导致磋商工作无法继续时，磋商活动方可暂停。

发生磋商暂停情况时，磋商小组应当封存全部响应文件和磋商记录，待不可抗力的影响结束且具备继续磋商的条件时，由原磋商小组继续磋商。

6.4.2关于磋商中途更换评委

除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在磋商中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在磋商中途退出磋商活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。

退出磋商的磋商小组成员，其已完成的磋商行为无效。由采购人根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行磋商。

6.4.3关于记名投票表决评审结论

在任何磋商环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

6.4.4如出现供应商达不到法定数量、串通报价、全部不符合磋商文件要求以及供应商互相诋毁，导致磋商小组无法评审时，磋商小组有权否决所有报价停止评审。采购人依法重新组织采购。

6.5无效报价

6.5.1有下列情形之一的，应当按照无效报价处理：

(一)在规定的递交响应文件截止时间之后递交的；

(二)未按磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

(三)不具备磋商文件中规定的资格要求的；

(四)未经财政部门核准，提供进口产品的（无）；

(五)报价超过采购预算的；

(六)未全部响应磋商文件规定的实质性要求的；

(七)法定代表人或授权代表不参加报价仪式；

(八)不符合法律、法规规定的其他情形。

6.5.2供应商有下列情形之一，其报价将被视为无效报价，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)在采购活动中有恶意串通行为的；

(二)成交后无正当理由不在磋商文件规定时间内与采购人签订合同的；

(三)捏造事实进行虚假投诉的；

(四)拒绝配合财政部门处理投诉、举报事项的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(七)违反法律、法规规定的其他行为。

6.5.3有下列情形之一的，视为串通报价，作废标处理：

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥法律法规文件规定的其他情形。

6.6废除本次采购项目

6.6.1采购项目出现下列情形之一的，采购人将予以废除本次采购项目：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的最终报价均超出控制价范围的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.6.2 废除本次采购项目后，采购人将把废除本次采购项目理由通知所有供应商。

6.6.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

7.成交、合同

7.1确定成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织采购。

确定成交结果后，公示期满未有异议，采购人将以成交通知书的方式通知成交供应商其报价被接受。

7.2成交通知

7.2.1确定成交结果后，采购人在规定时间内发出成交通知书，并按规定公告成交结果。

7.2.2《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。

7.3 履约担保

无。

7.4 签订合同

成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项签订合同。磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中的最终书面报价、有关澄清、承诺文件等均为合同的组成部分。

8. 重新采购

8.1 重新采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除特殊情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购报价活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

9.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行

10. 解释权

本磋商文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，采购人将依据相关法律、法规做出解释。

11.需要补充的其他内容

见供应商须知前附表。

第三章  项目说明

一、校区情况概述

济宁医学院太白湖校区建筑面积约21万平方米，包括九个建筑单体：教学楼、图文信息楼、南北实验楼、南北公寓、南北食堂、观光连廊。在校学生、教职工、服务人员约1.2万人，属于人员密集型场所，为消防重点单位。

二、校区消防设施概述

消防设施包括火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、防排烟系统、防火门监控系统、防火卷帘联动系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、气体灭火系统、应急照明及疏散指示系统。总控制室一个设置在北实验一楼，与校区监控室合并在一室，有专门的值班人员值班，且持证上岗。消防水池、地下泵房设置在图文信息楼北侧花园内，高位水箱设置在教学楼顶层。南北食堂、南北公寓已进行了消防验收，教学楼、图文信息楼、南北实验楼、观光连廊2017年进行了消防升级改造，整个校区消防设施正常运行。

三、消防维保项目

根据校区的建筑面积大、人员密集、点位太多的实际情况，秉承所有的消防设施在一年内应检查维修保养一遍的原则，拟定了以下维保方案：

（一）火灾自动报警系统及消防联动：由火灾探测器、手动报警按钮、声光报警器、应急广播、消防专用电话、楼层显示装置、控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。系统维护保养包括：1、火灾探测器报警信号显示功能正常，并分区域清洗或更换。2、每月分区域启动手动报警按钮或烟感进行小范围内消防联动，检查该区域内的声光报警器、应急广播、消防电话、楼层显示装置、防火门监控系统、防排烟系统、防火卷帘联动系统、应急照明和疏散系统等系统的联动情况每年进行一至两次的全校区联动，对损坏的设备报修维修或更换。

（二）自动喷水灭火系统：由管网、水流指示器、报警阀组、阀门、压力表、洒水喷头、喷淋泵及控制柜、稳压设备装置等组成。系统维护保养包括：1、阀门开关正常、阀门上油维护。2、管网内压力正常。3、管网一年一次放水清污。4、检查洒水喷头外观完好无破损无堵塞。5、系统检修。6、控制柜启动主备泵正常运行、远程启动泵、检查稳压设备正常运行，对损坏的设备报修维修或更换。

（三）室内外消火栓系统：由管网、室内外消火栓、压力表、阀门、消防泵及控制柜、稳压设备装置、水带、水枪、自救卷盘、灭火器等装置。维修保养包括：1、室内外消火栓栓头定期分区域检查阀门正常开关，室外消火栓栓头上黄油，对损坏的阀门、栓头报修。2、检查消火栓箱内设备配件齐全、功能具备。检查箱内的报警按钮功能正常、信号显示、反馈功能正常。对老化的水带、自救卷盘进行报修更换，对保质期到期的灭火器进行报修充气或更换。3、检查管网内压力正常，并每月进行末端放水压力检测实验。4、管网一年一次放水清污。5、系统检修。6、控制柜启动主备泵正常运行、远程启动泵、检查稳压设备正常运行，对损坏的设备报修维修或更换。

（四）防排烟系统：由防火阀、风机、正压送风口、风机控制盘等设备组成。系统维护保养包括：1、检查防火阀动作正常、关闭信号正常、活动部位上油保养。2、检查排烟风机、正压送风机手动/自动运行正常，风机控制盘运行正常，远程启动系统正常，每月分区进行检查远程启动、手动、自动情况，检查正压送风口风量，双电源切换情况。3、对楼顶风机损坏的软连接、风管、控制盘、防火阀报修进行维修或更换。

（五）气体灭火系统：由七氟丙烷气瓶、氮气气瓶、压力表、气体灭火装置、控制室监控器等组成。1、每月进行气体灭火系统检查，发现气瓶压力不足进行放气顶压，没有压力的气瓶报修充气或更换。2、每月对气体灭火装置进行检查，对不工作的装置进行检修，损坏的报修维修或更换。

（六）应急照明及疏散指示系统：由安全出口、疏散指示、应急照明等设备组成。分区定期检查安全出口、应急疏散指示、应急照明的工作显示情况，并进行强切电源检查工作情况，对故障、损坏的设备进行报修维修或更换。

（七）防火卷帘联动系统：由防火卷帘、电机、手动降落按钮、远程降落等设备组成。检查防火卷帘两侧温感工作情况，手动降落情况，远程启动情况。

（八）每月检查消防水池水位、浮球阀情况，高位水箱水位、稳压罐工作情况，试验栓压力情况，分区域检查防火门闭门器情况。

四、维保计划

1、维保区域划分：每月分区域进行维保检查，确保一年内对所有消防设备维护保养一遍。1、7月份假期期间进行全面联动实验。对发现故障或隐患情况及时汇报，分析问题提出解决方案。维保情况真实反映，写入维保记录。

2、安排技术熟练且对现场熟悉的持证上岗人员负责贵单位的维护保养工作。

3、维保人员与值班人员详细现场交底，能熟知当火灾报警出现时能做到一人在总控制室值班，一人能及时到达现场检查情况，分析火灾报警情况，做到及时有效的处理。

4、当发生影响或危及消防设施正常工作的故障时，维保人员接到通知保证2小时内到达现场，对系统进行有效的维修，并填写紧急维修工作报告并上交。

五、所需设备清单

以下设备为预估在合同履行期间，有可能更换的设备、耗材种类，但不仅限于以下设备，合同履行期间以下设备、耗材如需更换，中标单位必须按采购人要求免费予以更换。

在合同履行期间，其他设备、耗材价格在100元以下的中标单位必须按采购人要求免费予以更换。

一年内累计免费更换设备、耗材在5000元以上的，超出部分由采购人相关主管部门验收合格后，执行采购人批价，据实结算。

采购人不对以下物品的种类及数量作出任何采购承诺。

| 序号 | 名称规格 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 感烟探测器 | 只 |
|  | 消火栓控制按钮 | 只 |
|  | 控制模块 | 只 |
|  | 消防广播扬声器 | 只 |
|  | 电话插孔手动报警按钮 | 只 |
|  | 风口机构 | 只 |
|  | 消火栓头DN65 | 个 |
|  | 声光报警器 | 只 |
|  | ZR-RVS2x1.5（阻燃） | 米 |
|  | 感温探测器 | 只 |
|  | 接触器 F4-22 | 个 |
|  | 小型继电器 | 个 |
|  | 风机按钮 | 个 |
|  | 风机指示灯 | 个 |
|  | NHRVS 2X1.5 | 米 |
|  | 说明标识贴 | 套 |

第四章 合同格式

（采用济宁医学院制式合同）

第五章  响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响应文件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月     日

附件一:

报价函

（采购单位名称）：

我方已经认真审阅了已经认真审阅了此次                             项目（项目编号：             ）的磋商文件，并对其没有任何保留意见，经研究决定参加本项目投标并提交响应文件。为此，我方承诺如下：

报价：大写：           元。小写：            元

维保期：        年

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的响应文件，正本一份，副本四份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。

2、我们对响应文件中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

3、如果我们的响应文件被接受，我们将认真履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们在响应文件和谈判中的承诺，按期、保质完成项目。

4、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们的响应文件自提交之日起有效期为90天。

7、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

（采购单位名称）：

（供应商名称）法定代表人             授权我公司          （职务或职称）             （姓名）为我单位本次投标委托代理人，全权处理此次                 项目（项目编号：            ）磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（附委托代理人身份证明复印件）

供应商单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

年    月    日

附件三:

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 | 维保费报价：大写： 小写： 元 |
| 服务期 |  |
| 优惠条件及服务承诺 |  |
| 对磋商的文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

特别说明：

1、此表装订在响应文件的首页。

年   月   日

# 附件四:

报 价 明 细 表

| 序号 | 项目 | 内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

供应商：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件五：

技术规格偏离表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 磋商文件技术规范要求 | 响应文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

（1）供应商所报货物如果与磋商文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本表所列的偏离指标外，其他所有技术参数均应完全响应采购文件中的要求。

年   月   日

# 附件六：

## 项目班子配备表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地址 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：供应商应在本表之后附相关人员班子证明材料。

# 供应商：（公章）

# 法定代表人或授权委托人：（签字或印章）

## 附件七：

维保方案、设备更换方案

（供应商自行编制）

附件八：

## 资格声明

1．供应商概况：                                   
        Ａ．供应商名称：                               
        Ｂ．注册地址：                                 
            传真：           电话：           邮编：         
        Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

# 附件九：

## 供应商简介及资质

项目名称：                                           共    页   第   页

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

# 附件十：

近年财务状况

2016年度-2018年度财务状况良好的证明材料（资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书、银行资信证明等均可）

# 附件十一：

## 经营业绩一览表

## （2016年至今）

项目编号：

报价单位名称（公章）：                  法定代表人或授权代表签字：

| 项目名称 | 合同金额 | 采购人 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表可按同样格式扩展。

2、表后需附合同复印件（加盖报价单位公章）。

年    月    日

## 附件十二：

## 封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 包 号： 供应商名称（公章）： 地 址： 电 话： 传 真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 包 号： 供应商名称（公章）： 地 址： 电 话： 传 真： |
| --- | --- |

证件资料及资质证明文件 项目编号： 项目名称： 包 号： 供应商名称（公章）： 序号; 证件名称; 数量; 备注. 1. 2. ….

封口格式：

………………于2019年 月 日之前不准启封（公章）…………………

第六章  评分标准

第一阶段：初审

1、响应文件的符合性评审：

响应文件应实质性响应采购文件的所有条款、条件，所谓实质上响应是指响应文件应与采购标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。能实质性响应采购文件的响应文件进入下一阶段评审。

2、技术标评审：

按附表所述的评审细则，对各供应商的响应文件进行综合评审。

3、商务标评审：

商务标评审包括磋商报价校核，审查全部报价数据的正确性，分析磋商报价构成的合理性，经磋商小组论证为有效最终报价的商务标进入终审。

第二阶段：终审

通过初审后的各供应商，由磋商小组根据商务标评审细则进行审核，磋商小组与合格供应商进行技术及商务磋商，并将技术标的审核情况与商务标的审核情况进行汇总。采购人根据磋商小组提出的书面评标报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

评分办法

| 序号 | 分值 | 细则 |
| --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 投标报价 （30分） | 维保费报价：满足竞争性磋商文件要求且所报价格最低的最终总报价为评审基准价,其价格分为满分。其它投标单位的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价/最终总报价)*30%*100。 （四舍五入保留小数点后两位有效数字） |
| 技术 部分 | 维保方案 （36分） | 1、对供应商提供的维保方案科学性、合理性等进行分析、比较打分，得0-6分。 2、供应商提供的维护、保养计划安排等进行分析、比较打分，得0-6分。 3、供应商对磋商文件的响应程度进行分析、比较打分，得0-6分。 4、对各供应商的项目实施人员（主要项目负责人、从业人员及其技术资格）是否满足本项目的要求等进行分析、比较，得0-6分。 5、对各供应商提供技术服务周到、及时是否满足磋商文件要求等进行分析、比较，得0-6分。 6、对各供应商提供的设备配置是否满足本次维保要求进行分析、比较，得0-6分。 |
|  | 设备更换方案（16分） | 1、对设备例行保养、定期保养方案，能确保设备长时间正常运行，得0-8分。 2、保修期外维护设备报价清单详细、无漏项，维护费用合理，得0-8分。 |
| 资信部分 | 企业信誉、业绩 （13分） | - 1、供应商自2016年1月1日以来同类项目业绩，每有一项业绩得2分，最多得6分，否则不得分。（需提供合同原件，未提供不得分，时间以合同签订时间为准。） - 2、项目负责人和技术负责人具备一级注册消防工程师的得每人得2分，最多得4分。（需提供证书原件，否则不得分） - 3、供应商通过质量管理体系认证，环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，每有一个得1分，本项最多得3分。 |
| 优惠条款及合理化建议（5分） |  | 经磋商小组认可的除价格以外的优惠条款、合理化建议每采纳一条得1分，本项最多得5分。 |

备注：

1、评分标准仅针对供应商；

2、本项目不接受低于成本投标报价；

3、本项目不接受负偏离；

4、本项目不接受不平衡报价；

5、评分如出现小数点，则保留小数点后两位；

6、各供应商得分为所有磋商小组成员所打分数的平均值；

7、在任何评标环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

8、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

9、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。