## sheet1
济宁医学院空调机房机组维修维护服务报价单
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 氮气 | 12 | 瓶
2 | 制冷剂（东岳） | 500 | 公斤
3 | 维修更换服务 | 1 | 项
4 | 合计
备注： 济宁医学院太白湖校区北空调机房1号机组内部存在漏氟问题，需对蒸发器、冷凝器、机组所有组件进一步拆卸，氮气打压，重新关注制冷剂等。供应商“维修更换服务”部分报价应包含上述内容，且包含运费、税金等。供应商在报价前，务必考察现场。 报价为成活价，辅材如硅胶垫片，螺栓，修补焊接等不确定材料包含在内。