## 2025
实验室安全检查项目表(2025年11月)
| 检查项目 | 检查要点 | 情况记录
1责任体系 | 有院系实验室安全工作队伍 | (1)有带文号的院系文件，如党政联席会/办公会等纪要、通知或制度等明确其内容
| 院系签订实验室安全责任书 | (2)有签订的实验室安全责任书责任书
| 建立实验室安全工作档案 | (3)档案分类科 学合理，便于查找
2规章制度 | 院系应有正式发文的二级实验室安全管理制度、办法或细则 | (4)有正式发文的实验室分级分类、准入管理、安全检查，以及各类安全等二级管理办法，文件应具有可操作性或实际管理效用，及时修订更新，并正式发文执行情况
| 院系、实验室有相应的应急预案 | (5)二级单位和实验室应建立应急预案和应急演练制度，定期开展应急知识学习、应急处置培训和应急演练，保障应急人员、物资、装备和经费，保证应急功能完备、人员到位、装备齐全、响应及时，保证实验防护用品与装备、应急物资 的有效性
3教育培训与安全准入 | 开设实验室安全必修课或选修课 | (6)对于有重要危险源(即有毒有害(剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等)化学品、危险(易燃、易爆、有毒、窒息、高压等)气体、动物及病原微生物、辐射源及射 线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁与激光设备、特种设备等)的院系和专业，要开设有学分的安全教育必修课或将安全教育课程纳入必修环节；鼓励其他专业开设安全选修课
| 开展安全教育培训活动 | (7)院系层面有档案证明开展了实验室安全教育培训，重点关注外来人员和研究生新生。 有培训记录(证书、电子文档、书面记录)等证明各级主管实验室安全的负责人、管理人员 及技术人员实验室安全培训情况。
| 对项目进行实验室安全风险评估，保证实验室满足开展项目活动的安全条件 | (8)项目负责人负责对实验项目进行危险源辨识、风险评估和控制，制定现场处置方案，指导有关人员做好安全防护
| 实验人员须经过安全培训和考核，获得实 验室安全准入资格 | (9)实验人员应获得实验室准入资格，并严格遵守各项管理制度
4安全检查 | 院系、实验室层面建立危险源分布 清单 | (10)清单内容须包括单位、房间、类别、数量、分级分类、责任人等信息
| 涉及危险源的实验场所，须有明确的警示 标识 | (11)涉及重要危险源(见第6目)的场所，有显著的警示标识
| 建立针对重要危险源的风险管理和应急预案 | (12)院系和实验室应建立实验室安全分级分类管理台账，针对重要危险源的建立管控方案和应急预案
| 院系层面安全检查及实验室自检自查与整改 | (13)院系、实验室按照不少于实验室安全分级分类管理要求的检查频次开展安全检查。安全检查及整改都应保存记录
| 针对高危实验物品及实验过程开展专项检查 | (14)针对重要险源(见第7目),开展定期专项检查，并有记录
5实验场所 | 实验场所应张贴安全信息牌 | (15)每个房间门口挂有安全信息牌，信息填写完整
| 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪 器和物品 | (16)保持消防通道通畅，在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应与现场情况符合。
| 实验室建设和装修应符合消防安全要求 | (17)实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径
| 实验室水、电、气管线布局合理，安装施 工规范 | (18)采用管道供气的实验室，输气管道及阀门有明确标识。供气管道有名称和气体流向标识，无破损。高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离。
| 实验室分区应相对独立，布局合理 | (19)有毒有害实验区与学习区明确分开，合理布局，重点关注化学、生物、辐射、 激光等类别实验室。如部分区域分区不明显，现场查看有毒有害物质的管理须对工作环境无健康危害
| 实验室环境应整洁卫生有序 | (20)实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品。 不在实验室睡觉，不存放和烧煮食物、饮食，禁止吸烟，不使用可燃性蚊香
| 实验室有卫生安全制度 | (21)实验期间有记录
| 危险性实验室应配备急救物品 | (22)配备的急救箱不得上锁，并定期检查物品是否在保质期内
| 停用的实验室有安全防范措施和明显标 识 | (23)查看现场
6安全设施 | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开 展使用训练 | (24)烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等，应正常有效、方便取用。 灭火器种类配置正确，且在有效期内(压力指针位置正常等),保险销正常， 瓶身无破损、腐蚀
| 存在燃烧、腐蚀等风险的实验区域，须配 置应急喷淋和洗眼装置 | (25)应急喷淋和洗眼装置的区域有显著标志
| 应急喷淋与洗眼装置安装合理，并能正常 使用 | (26)应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过30m。喷淋头下方410mm范围内无障碍物。
| 定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护 | (27)经常对应急喷淋与洗眼装置进行维护，无锈水、脏水，有检查记录
| 有需要的实验场所配备符合设计规范的通风系统 | (28)管道和风机须防腐，使用可燃气体的场所宜采用防爆风机。
| 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | (29)不可将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风柜内，以免堵塞排风口。不得将通风柜作为化学试剂存放场所。
7基础安全 | 实验室用电安全应符合国家标准(导则) 和行业标准 | (30)实验室应配备空气开关和漏电保护器。 不私自乱拉、乱接电线、电缆，禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接 置于地面。 大功率仪器(包括空调等)使用专用插座。配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉，易燃易爆 气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等；配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护 地线可靠连接；配电箱不宜设置在水槽上方或较近位置
| 实验人员须配备合适的个体防护用品 | (31)进入实验室人员须穿着质地合适的实验服或防护服。 按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩(呼吸器 或面罩在有效期内，不用时须密封放置)等
| 各类个体防护用品的使用有培训及定期检查维护记录 | (32)检查培训及维护记录
| 危险性实验(如高温、高压、高速运转等) 时必须有两人在场 | (33)实验时不能脱岗
| 实验台面整洁、实验记录规范 | (34)查看实验台面和实验记录
8化学安全 | 实验室内危险化学品建有动态台账 | (35)建立实验室危险化学品动态台账，并有危险化学品安全技术说明书(SDS)或安全周知卡，方便查阅。 定期清理废旧试剂，无累积现象
| 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | (36)化学品有序分类存放，固体、液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放， 试剂不得叠放。有机溶剂储存区应远离热源和火源。装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验台架无挡板不得存放化学试剂。配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能
| 实验室内存放的危险化学品总量符合规 定要求 | (37)同一防火单元内，危险化学品(不含压缩气体和液化气体)原则上不应超过 100L或100Kg,其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50L或50Kg,且单一包装容器不应大于20L或20Kg。 常年大量使用易燃易爆溶剂或气体须加装泄漏报警器，储存部位应加装常时¦ 排风或与检测报警联动排风装置
| 化学品标签应显著、完整、清晰 | (38)化学品包装物上须有符合规定的化学品标签。 化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物 应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认， 则按不明废弃化学品处置
| 其他化学品存放 | (39)装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称 或编号、使用人、日期等。 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴 上试剂标签。
| 剧毒化学品应当单独存放，实行双人收 发、双人保管制度，技防措施符合管制 要求 | (40)单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放。有专人管理并做好贮存、领取、发放情况登记，登记资料至少保存1年。
| 易制毒化学品储存规范，台账清晰 | (41)应设置专用存储区或者专柜储存并有防盗措施。 第一类易制毒化学品、药品类易制毒化学品实行双人双锁管理，账册保存期 限不少于2年
| 易制爆化学品存量合规、双人双锁保管 | (42)易制爆化学品存量合规。存放场所出入口应设置防盗安全门，或存放在专用储存柜内，储存场所防盗 安全级别应为乙级(含)以上，专用储存柜应具有防盗功能，符合双人双锁管理要求，台账账册保存期限不少于1年
| 麻醉药品和第一类精神药品管理符合“双 人双锁”要求，有专用账册 | (43)设立专库或者专柜储存，专库应当设有防盗设施并安装报警装置，专柜应当 使用保险柜，专库和专柜应当实行双人双锁管理。配备专人管理并建立专用账册，专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年
| 气体(气瓶)的存放和使用符合相关要求 | (44)气体(气瓶)存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥。气瓶应附件齐全,合理固定,有确认“满、使用中、空 瓶”三种状态标识牌。 危险气体气瓶尽量置于室外，室内放置应使用常时排风且带监测报警装置的气瓶柜。 涉及有毒、可燃气体的场所，配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等， 张贴必要的安全警示标志。独立的气体气瓶室应通风、不混放、有监控，有专人管理和记录。
| 在较小密封空间使用可引起窒息的气体， 须安装氧含量监测报警装置 | (45)在存有大量无毒窒息性压缩气体或液化气体(液氮、液氩)的较小密闭空间， 为防止气体大量泄漏或蒸发导致缺氧，须安装氧含量监测报警装置。如，实验室存放1瓶常见规格40L公称体积，15MPa公称压力的窒息性气体气瓶，实验室层高2.8m 时的临界面积为28m²,层高2.6m时的临界面积为30m²:实验室存放10L体积液氮(液态密度0.808g ·mL"),实验室层高2.8m时的临界面积为30m²,层高2.6m时的临界面积为35m²
| 实验室应设立化学废弃物暂存区 | (46)暂存区应远离火源、热源和不相容物质，避免日晒、雨淋，存放两种及以上不相容的实验室危险废物时，应分不同区域。暂存区应有警示标志并有防遗洒、防渗漏设施或措施
| 实验室内须规范收集化学废弃物 | (47)废液应分类装入专用废液桶中，液面不超过容量的3/4。废液桶须满足耐腐 蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的要求。废弃的化学试剂应存放在原试剂瓶中，保留原标签，且瓶口朝上放入专用固 废箱中。针头等利器须放入利器盒中收集。实验室危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标识。建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，包括种类、产生量、流向、贮 存、处置等有关资料。
9生物安全 | 开展病原微生物实验研究的实验室，须具 备相应的安全等级资质 | (48)BSL - 3/ABS L - 3、BSL - 4/ABS L - 4实验室须经政府部门批准建 设，BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2实验室由学校建设后报卫生或农业农村部门备案
| 在相应等级的实验室开展涉及致病性生物因子的实验活动 | (49)开展低致病性病原微生物(列入三类、四类),或经灭活的高致病性感染性材料的相关实验和研究，必须在BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2或以上等级实验室中进行
| 实验室安全防范设施达到相应生物安全 实验室要求，各区域分布合理、气压正常 | (50)实验室须设门禁管理和准入制度，储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施
| 配有符合相应要求的生物安全设施 | (51)BSL-2以上安全等级实验室须配有Ⅱ级生物安全柜， ABSL-2适用时配备， 并定期进行检测，B型生物安全柜须有正常通风系统。病原微生物实验室应有可靠和充足的电力供应，配备适用的消防器材、洗眼装置和必要的应急喷淋。 已设传递窗的实验室要保证传递窗功能正常，内部不存放物品；室外排风口应有防风、防雨、防鼠、防虫设计，但不影响气体向上空排放。相关实验室采取有 效措施防止昆虫、啮齿动物进入或逃逸，如安装防虫纱窗、挡鼠板等。
| 场所消毒要保证人员安全 | (52)使用紫外灯的生物安全实验室应设安全警示标志，尤其要对紫外灯开关张贴 警示标识。
| 开展病原微生物相关实验和研究的人员 经过专业培训 | (53)人员经考核合格，并取得证书
| 制定相应的人员准入制度 | (54)外来人员进入生物安全实验室须经负责人批准，并有相关的教育培训、安全 防控措施。出现感冒发热等症状时，不得进行病原微生物实验
| 制定并采用生物安全手册，有相关标准操 作规范 | (55)有从事病原微生物相关实验活动的标准操作规范
| 开展相关实验活动的风险评估和制定相 应的应急预案 | (56)开展病原微生物的相关实验活动应有风险评估和应急预案，包括病原微生物 及感染材料溢洒和意外事故的书面处置程序
| 实验动物的购买、饲养、解剖等须符合相 关规定 | (64)饲养实验动物的场所应有资质证书，实验动物须从具有资质的单位购买，有合格证明，用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格。
| 生物废弃物与其他类别废物分开，并且做 好防护和消杀 | (57)生物废物应与化学废物、生活垃圾等分开贮存。 实验室内配备生物废物垃圾桶(内置生物废物专用塑料袋),并粘贴专用标 签标识。刀片、移液枪头等尖锐物应使用利器盒或耐扎纸板箱盛放，送储时再装入生物废物专用塑料袋，贴好标签。 动物实验结束后，动物尸体及组织应做无害化处理，感染性废物彻底灭菌后 方可处置。 涉及病原微生物或其他感染性生物废物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡处 理，然后由有资质的公司进行最终处置。
10仪器设备常规管理 | 特殊设备应配备相应的安全防护措施 | (58)关注高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求， 有安全警示标识和安全警示线(黄色),设备安全防护措施完好。 非标准设备、自制设备应经安全论证合格后方可使用，须充分考虑安全系数， 并有安全防护措施
| 贮存危险化学品的冰箱满足防爆要求 | (59)贮存危险化学品的冰箱应为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，并在冰箱门上 注明是否防爆
| 冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须 可靠密封 | (60)标识至少包括：名称、使用人、日期等，并经常清理。实验室冰箱中试剂瓶螺口拧紧，无开口容器，不得放置非实验用食品、药品。 超低温冰箱门上有储物分区标识，置于走廊等区域的超低温冰箱须上锁
| 冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间 和空间等要求 | (61)冰箱不超期使用(一般使用期限控制为10年),如超期使用须经审批。冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，不影响散热。烘箱、电阻炉不超期使用(一般使用期限控制为12年),如超期使用须经审批。加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周 围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物等，应 远离配电箱、插座、接线板等设备
| 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作 规程 | (62)加热设备周边醒目位置张贴高温警示标志，并有必要的防护措施，张贴有安全操作规程、警示标志。(295)烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品。 不得使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤。使用电阻炉等明火设备时有人值守。 使用加热设备时，温度较高的实验须有人值守或有实时监控措施
11特种设备 | 压力容器使用登记、相关人员资格 | (63)须取得特种设备使用登记证。设备铭牌上标明为简单压力容器的无须办理。 特种设备安全管理员应取得相应的特种设备安全管理和作业人员证，持证上岗，并每4年复审1次
| 压力容器定期检验 | (64)委托有资质的单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备的显著位置。安全阀或压力表等附件须委托有资质的单位定期校验或检定
| 压力容器使用管理 | (65)配备安全管理负责人、安全管理人员和作业人员，建立各项安全管理制度，制定操作规程。实验室应经常巡回检查，发现异常及时处理，并做记录。 建立压力容器自行检查制度，对压力容器本体及其安全附件、装卸附件安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性维护保养，每月至少进行1次月度检查，每年至少进行1次年度检查，并做记录。 简单压力容器也应建立设备安全管理档案。
| 压力容器的使用年限及报废 | (66)达到设计使用年限的压力容器应及时报废(未规定设计使用年限，但是使用超过20年的压力容器视为达到使用年限),如若超期使用必须进行检验和安全评估
12辐射安全与核材料管制 | 辐射工作单位须取得辐射安全许可证 | (75)按辐射安全许可证规定的活动种类和范围，在许可的辐射活动场所内开展辐 射类实验。除已被生态环境部门豁免管理外，射线装置、放射源或者非密封放射性 物质应申领辐射安全许可证
| 辐射工作人员须经过专门培训，定期参加 职业体检 | (67)辐射工作人员应具有生态环境部组织考核的《核技术利用辐射安全与防护考 核成绩报告单》,仅从事Ⅲ类射线装置使用活动的人员可由所在单位自行组织考核。 辐射工作人员按时参加放射性职业体检(2年1次),有健康档案。 辐射工作人员进入实验场所须佩戴个人剂量计，剂量计委托有资质的单位按 时进行剂量监测(3个月1次)
| 辐射设施和场所应设有警示、联锁和报警 装置 | (68)放射源储存库应设双人双锁，并有安全报警系统和视频监控系统。 辐照设施设备和场所应具有能正常工作的安全联锁装置和报警装置，有明显 的安全警示标识、警戒线和剂量报警仪
| 辐射实验场所每年有合格的实验场所检测报告 | (69)查看场所辐射环境监测报告
| 各类放射性装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照 执行 | (70)重点关注γ辐照、电子加速器、射线探伤仪、非密封放射性实验操作、V类 以上的放射源实验操作。查看辐射事故应急预案及应急演练记录(每年不少于1次演练)
| 检查组签名： | 时间：