济宁医学院20261021调温加热板询价采购公告
一、项目内容
因工作需要，我校拟通过询价方式采购4台调温加热板，欢迎各供应商参与投标报价。
二、相关要求
1、供应商要求
（1）满足政府采购法第二十二条规定；
（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具备经营相关产品的业务范围；
（3）具有良好的资金及财务状况；
（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。
2、产品配置要求、采购数量及采购预算
采购物品名称：调温加热板
1、显示方式：LED液晶
2、控温范围≥RT+50—420℃
3、仪表控温精度≤1℃
4、加热尺寸：≥450㎜*350㎜
5、版面厚度≥12㎜
6、产品尺寸≥450㎜*350㎜*200㎜
采购数量：4台
使用地点：济宁医学院任城校区
采购预算：人民币10600元。
[bookmark: _GoBack]参考推荐品牌型号有：力辰LC-DB-2EFS、叶拓DB-XEGS等。
总报价及不得超过预算，否则按无效报价处理。供应商报价需包含货物运输、安装、调试、税金、验收、培训等一切费用，采购人不再因此支付任何费用。
3、报价截止时间	
2026年10月23日，下午17：00。
4、报价要求
（1）供货产品质量及参数不得出现负偏离。
（2）结算方式：货到安装调试完毕并验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的普通发票，采购人向供应商支付货物全款。
（3）供应商需保证按照采购人指定的时间、地点供货调试，供应商承担运费。
（4）供应商应在报价材料中明确供应产品品牌、型号、规格参数、单价、总价、质保期、供货期等，并备注联系人及联系方式。
（5）货品总体质保不低于3年，投标供应商可投报最优质保期。供货期为自接到采购人通知后10个日历日内供货完毕。
（6）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。
三、其他
1、报价方式：一次性报价，供应商自行制作报价单并打印盖章扫描后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20261021调温加热板询价采购项目报价材料。
2、成交方式：满足要求，低价成交。
3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、联系人及联系方式等组成。
4、项目咨询：济宁医学院资产管理处招标办公室
0537-3616133
       技术咨询： 刘老师   13639411620
    



济宁医学院资产管理处
                                             2026年10月21日
