济宁医学院日照校区主楼供水泵参数清单

原供水泵（型号：65	SFC30-80（Q=30T/h  H=80m  N=15KW）2台已损坏，为保证主楼供水，急需更换新水泵。具体参数如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | CDL32-60 Q=32m H=80m N=11KW | 2台 |  |  |
| 2 | 水箱液位控制柜 | DK-1 | 1台 |  |  |
| 3 | 吊装.运输.拆除. 安装.调试 |  |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  |
| 合计约 |  |  |  |  |  |

请明确说明投报设备的品牌及型号