可替代干冰和液氮做低温反应，控温精度高。主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。适用于医院、科研、高校生物酶等方面的实验、检测。

●温度设定与显示采用数字模式，操作简单，便于监视。

●全封闭式磁力搅拌器，保证搅拌稳定性。

●可配备内置二级搅拌，使试料的温度保持均匀一致。

●槽盖口径可调节，减少操作过程中冷媒散失。

●配备固定杆。方便安装滴定管，传感器等其它配用装置。

●采用国际著名品牌压缩机，高可靠性、高效率。

●设有便于更换浴液的放液口。

| 名称 |  | 低温恒温搅拌反应浴 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | DHJF-8005 |
| 使用温度范围(℃) |  | -80～99 |
| 温度稳定性 (℃) |  | ±0.2 |
| 储液槽容积 （L） ) |  | 5 |
| 储液槽尺寸 (mm) |  | Φ250×160 |
| 开口尺寸（mm） |  | Φ210 |
| 最大可放置烧瓶容积（ml） |  | 2000 |
| 加热功率（W） |  | 1500 |
| 额定流量 (L/min) |  | - |
| 压力 (bar) |  | - |
| 最佳环境温度(℃) |  | 5～25 |
| 电源（V/Hz） |  | 220-240V～，50Hz |
| 制冷量（W） | -40℃ | 350 |
|  | -60℃ | 260 |
|  | -80℃ | 80 |
| 制冷剂 |  | R404A、R23 |
| 整机功率（W） |  | 3160 |
| 外壳材质 |  | 冷板静电喷塑 |
| 外形尺寸（mm） |  | 485W×550D×1005H |
| 重量（kg） |  | 100 |