济宁医学院20201105投影仪采购项目采购公告

一、项目内容

济宁医学院20201105投影仪采购项目，需购置一台投影仪以满足教学，欢迎各供应商参与报价。

二、相关要求

1、供应商要求

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具有独立法人资格，具备经营相关产品的业务范围；

（3）具有良好的资金及财务状况；

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

2、产品规格、采购数量及要求

| 内容 | 参考品牌 | 参数要求 | 采购预算（元） | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投影仪 | - 当贝K1 | 亮度1850ANSI流明，标准分辨率4K[3840*2160]，投影光源LED，显示技术DLP，操作系统为安卓，处理器MSD6A848，核心数量为4核，系统内存3G，存储容量64G，投影镜头为玻璃镜头，照度均匀度98%，屏幕宽高比例16:9，对焦为激光自动对焦，投射比例1.2:1，DLP芯片为0.47”DMD | 6700.00 | 1台 |

3、报价截止时间

2020年11月9日，8：00。

4、报价要求

（1）产品质量不得出现负偏离，供应商提供送货及安装服务。

（2）结算方式：货到验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的增值税普通发票，采购人向供应商支付货物全款。

（3）供应商在采购人指定的时间、地点足量供货并安装，供应商承担运费。

（4）供应商应在报价材料中明确产品保修期，并备注联系人及联系方式。

（5）供货时间：确定采购结果后3个工作日。

（6）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。

三、其他

1、报价方式：一次性报价，投标人自行制作报价单电子版后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20201105投影仪采购项目报价材料”。

2、成交方式：满足参数，低价成交。

3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、联系人及联系方式等组成，无论成交与否，报价材料概不退还。

4、项目联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

王老师 0537-3616133

济宁医学院资产管理处

2020年11月5日