基础护理综合模拟人训练系统采购文件

根据学院工作需要，现采购基础护理综合模拟人训练系统一套，欢迎经营相关业务的供应商积极参与。

- 项目内容：见“附件”；

- 供应商资格要求：营业执照中具备相关业务资格的独立法人单位；

- 招标方式：询价采购，一次性报价；

- 付款方式：合同签订，供应商完成供货并产品安装完毕验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的发票，采购人一次性支付全款；

- 报价单内容：营业执照扫描件、报价单（盖章）扫描件；

- 报价时间：2017年9月16日12:00前以电子邮件方式发至jnmczbb@126.com，或递交书面报价材料至济宁医学院太白湖校区资产管理处招标办公室（办公楼123室）；

- 评标方式：满足参数要求的最低报价中标。

- 联系方式：济宁医学院资产管理处招标办公室

王老师  0537-3616129

济宁医学院资产管理处

2017/9/13

附件：

功能参数：

一、吸氧

模拟人可完成吸氧操作，配套的“床旁功能支持一体柜”有模拟中心供氧装置。

- 吸痰

1. 模拟人可摆放头偏向一侧，面对操作者的吸痰体位；

2. 可完成经口鼻腔吸痰操作，配套的“床旁功能支持一体柜”有模拟中心负压吸引装置。

三、静脉输液

1. 提供更加真实的静脉穿刺训练，扎上止血带静脉明显可见，穿刺成功可见回血，可进行输液操作，可调节滴速。

2. 静脉穿刺采用模块化设计，耗材更换十分方便。

四、现场心肺复苏

1. 按照2015心肺复苏指南的标准提供现场心肺复苏操作。

2. 模拟人具有完整的胸腔骨骼结构，根据生物力学特性设计了“人体胸廓胸外按压仿真运动装置”（发明专利），提供真实的胸外按压操作体验；

3. 模拟人具有“吹气传感检测装置”去除肺袋气囊，避免了更换气囊的不便，更加卫生、便于清洁；

4. 系统实时检测按压位置、深度、频率、胸廓放松复位的正确与错误；实时检测气道开放、吹气次数、潮气量等操作信息。

5. 系统有“心肺复苏考核”和“心肺复苏训练”两种使用模式，可编辑设定操作情境；操作界面采用动态曲线和图形动画，实时直观描述操作效果；系统自动记录、分析全部操作信息，并可存储或打印详细操作结果；

6. 抢救成功，模拟人由操作前的无生命体征自动转为有脉搏、血压、呼吸、叹气的体征变化。

五、心电监测

配真实心电监护仪，由志愿者配合使用。

六、皮内注射

1. 穿戴式皮内注射训练装置，可选择“模拟人穿戴”和“志愿者穿戴”两种使用模式；

2. 生物仿真材料，有真实的皮内注射体验，模块任意位置均可注射药物并体现真实的皮丘；精简的设计，耗材更换方便、经济廉价。

七、肌肉注射

1. 模拟人可提供全身各部位肌肉注射；

2．提供10ml专用的“模拟注射器”，该注射器是为模拟人配套使用的发明专利产品，外观与普通注射器相同；

3. 使用模拟注射器是一种魔术般的操作，可模拟吸药操作，并完成肌肉注射的真实体验。

- 生命体征监测

- 体温

1.1模拟人可提供右侧腋温测量操作；

1.2可设置模拟人的发热状态，可真实测量并监测体温变化；

- 脉搏

2.1模拟人可提供右侧桡动脉的测量操作；

2.2可扪及模拟人桡动脉有无异常情况，并监测脉搏变化；

2.3模拟人的脉搏可设置为：正常脉搏、脉率异常、脉律异常。

- 呼吸

3.1模拟人可表现自主呼吸和自主呼吸时的胸廓起伏；

3.2模拟人可提供呼吸测量的操作，监测呼吸变化；

3.3可设置模拟人的呼吸，包括：正常呼吸、频率异常、节律异常。

- 血压

4.1模拟人的左侧手臂可提供血压测量操作，监测血压变化；

4.2可预先设置模拟人的血压值，包括：正常血压，异常血压，并可设置正常、异常的脉搏频率；

4.3使用真实血压计进行血压测量操作；

4.4模拟人的血压值和心率显示在“血压设定装置”上，方便考核查看。

九、鼻饲

1．模拟人有完整的口鼻腔、食道和胃的仿真结构，可提供经口鼻

胃管插管术的操作；

2．模拟人头颈部可完成体位配合，胃管正确插入深度为45-55cm，

并可通过插管灌注液体完成鼻饲操作；

3．模拟人配有“体外自动检测装置”可提供二种检查胃管是否正

确插入胃内的准确检查方法：

（1）胃管正确插入可回抽到胃液、否则不能；

（2）用听诊器放在模拟人胃部，经插入的胃管注入10ml空气，能听到气过水声。

配套设备、器材

- 综合模拟人（成人男性）	——————————		1具

- 平板电脑（有线版含USB线一条）———————		1台

- 床旁功能支持一体柜			——————————		1套	包括：

- 床旁多功能柜				——————————		1台

- 氧气吸入器(湿化瓶)		——————————		1支

- 负压引流瓶(吸痰罐)		——————————		1支

- JC—XD001 心电监护仪（含导联线）——————		1台

- 联想无线打印机(选配)		——————————		1台

- 体外自动检测装置			——————————		1台

- 血压测量屏显设定装置		——————————		1台

- 听诊器							——————————		1支

- 模拟注射器：5ml 10ml		——————————	各2支

- 模拟碘伏						——————————		1瓶

- 穿戴式皮内注射装置			——————————		1支

- 输液器（单头）				——————————		1支

- 止血带					——————————		1根

- 废液回收袋			  	——————————		1支

- 注射器1ml、2ml、20ml、	———————— 各1支

- 水银体温计				——————————		1支

- 鼻胃管					——————————		1根

- 单鼻吸氧管				——————————		1根

- 吸痰管					——————————		1根

- 耗材

- 皮内注射模块				——————————		5块

- 手背静脉穿刺模块			——————————		3块

- 人工吹气卫生防护膜		———————	1包（50片）

- 胸外按压卫生防护膜		———————	1包（100片）