济宁医学院20200827医用外科口罩项目采购公告

一、项目内容

济宁医学院20200827医用外科口罩项目，欢迎各供应商参与报价。

二、招标要求

1、投标人要求

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具有独立法人资格，具备经营相关产品的业务范围；

（3）具有良好的资金及财务状况；

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

2、产品技术参数、采购数量及预算

技术参数:详见附表；

采购数量：60000只；

预算：人民币0.60元/只，合计人民币36000.00元；

其他：具备二类医疗器械生产许可证。

3、报价截止时间

2020年8月31日，中午12：00。

4、报价及要求

（1）产品质量不得出现负偏离。

（2）结算方式：货到验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的发票，采购人向供应商支付货物全款。

（3）供应商在采购人指定的时间、地点足量供货，供应商承担运费。

（4）供应商应在报价材料中明确产品有效期，注明联系人及联系方式。

（5）报价材料中包含口罩样品1只。

（6）供货期：确定采购结果后10个日历日。

（7）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。

三、其他

1、报价方式：一次性报价，投标人自行制作报价材料后于报价截止时间前邮寄至我单位，邮寄地址：山东省济宁市任城区荷花路133号济宁医学院太白湖校区，行政办公楼115室，王主任，0537-3616133。

2、成交方式：综合评价。

3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、产品技术参数（加盖公章）、二类医疗器械生产许可证复印件（加盖公章）、口罩样品及联系人联系方式等组成，无论成交与否，报价材料概不退还。

4、项目联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

王主任 0537-3616133

济宁医学院资产管理处

2020年8月27日

附表：

| 名称 | 参数 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用外科口罩 | - 产品应覆盖使用者的口鼻及下颚，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。 - 符合标准YY0469-2011的要求。 - 一次性使用。 - 型号规格：平面型，17.5cm*9.5cm。 - 细菌过滤效率≧95%。 - 无菌、环氧乙烷灭菌。 - 包装规格：10只装或20只装。 | 60000只 | 0.6元/只，合计36000元。 |