询价函

1、项目内容：

济宁医学院太白湖校区2016年配电设备春防试验

本项目为询价采购，满足询价函要求的投标人，价格最低者中标。

2、项目要求：

在不影响正常教学的情况下对我校配电设备进行一次全面的预防性试验，保障配电设备能够安全正常运行

检测范围：太白湖校区配电设备。

我校太白湖校区分南、北两个配电室。北配电室为主配电室是双电源进户，配有两套预付费智能管理装置；有10KV配电装置9台，南配电室有10KV环网配电柜一套；校区有主变压器6台其中：1250KVA变压器3台，1000KVA变压器3台；10KV高压电缆9条。

要求检测单位具有电力系统试验相关资质，并在济宁供电公司备案，能够出具有效的试验报告。对于试验过程中发现的必须更换的电力配件等，由中标人、招标人双方共同确定价格，中标人负责更换，并对所更换配件提供质保服务，由招标人承担更换配件费用，据实结算。

由中标方协调供电公司办理停电工作票等相关手续。

具体电力设计图纸见“附件”。

3、须提供的材料复印件

具有从事本项目所属业务范围的工商营业执照、税务登记副本、企业组织机构代码证、电力系统试验相关资质并在济宁供电公司备案、国家电监会承装（修、试）五级及五级以上资质、法人身份证复印件、法人授权委托书（签章）、投标人身份证等。如因特殊情况不能提供原件，可提供复印件加盖本公司公章。

4、报价方式：

（1）书面报价：自行制作书面报价文件，报价文件中需注明项目总价和工期，加盖单位公章后送至济宁医学院太白湖校区行政办公楼一楼123房间。

（2）电子报价：如不能到现场报价，也可自行制作电子报价文件，报价文件中需注明项目总价和工期，加盖单位公章后照片发至89524649@qq.com邮箱。

上述报价方式，必须于2016年7月15日前投报。

联系方式：0537-3616129 王科长

技术咨询：0537-3616180 张科长

济宁医学院资产管理处

2016年7月12日