济宁医学院20220726庭院式路灯采购项目

一、项目内容

因工作需要，我校拟在太白湖校区东桥两侧内环新修建的花岗岩路面处安装12盏庭院式路灯，欢迎各供应商参与投标报价。

二、相关要求

1、供应商要求

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具备经营相关产品的业务范围；

（3）具有良好的资金及财务状况；

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

2、产品规格要求、采购数量及采购预算

产品规格要求：总高3.5米，灯杆材质铝型材，100mm方形主杆，壁厚1.8mm，喷塑处理，四面发光（蓝色灯带），上部球罩直径300mm，光源20瓦（正白光），整灯为LED光源，中标供应商需按规范提供预埋件。

采购数量：12盏。

采购总预算：人民币2.4万元整。超过采购预算的报价为无效报价。

参考图片：详见：“附件”。

3、报价截止时间

2022年07月29日，中午12：00。

4、报价要求

（1）产品质量及参数不得出现负偏离，供应商提供送货及协助安装服务，报价需包含货物运输、协助安装、税金等一切费用，采购人不再因此支付任何费用。

（2）结算方式：货到由采购人验收合格后，供应商协助采购人安装完毕，供应商向采购人出具真实有效的增值税普通发票，采购人向供应商支付货物全款。

（3）供应商在采购人指定的时间、地点足量提供成品货物并协助采购人进行安装调试。

（4）供应商应在报价材料中明确产品品牌、规格型号、参数、单价、总价、质保期、供货期，并备注联系人及联系方式。

（5）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。

三、其他

1、报价方式：一次性报价，投标人自行制作报价单电子版后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20220726庭院式路灯采购项目报价材料。

2、成交方式：满足参数要求，低价成交。

3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、联系人及联系方式等组成，无论成交与否，报价材料概不退还。

4、项目联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

史老师 ：15963038986

5、项目技术指导：宫科长：13505378626。

济宁医学院资产管理处

2022年07月26日

附件：