
济宁医学院20180801任城校区杂物提升机询价采购项目
尊敬的供应商：
　　根据工作需要，我院任城校区原动物楼需安装杂物提升机一部，现将有关事项说明如下：
一、 注意事项
　　1、投标人资格要求：
(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

(2)电梯制造需具有国家权威部门颁发的相关认证资质；

(3) 具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯) C级及以上资质；
2、2018年8月6日中午12:00前，做出一次性书面报价或电子邮件报价。该报价一经认可，即为签约的合同价。
3、签约方的报价函将作为合同的组成部分。

二、报价形式：

各供应商收到本询价函后，需在报价截止时间前自行制作报价文件，报价文件需注明总价（总价包含杂物梯的安装、调试、税金等一切费用）、质保期和工期，另附企业营业执照影印件、税务登记证影印件、组织机构代码证影印件、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》影印件等相关经营资格证书影印件，密封送至济宁医学院太白湖校区办公楼123房间，或发电子邮件至jnmczbb@126.com（请发送加盖公章照片）。

三、技术规格：
层/站/门：4/4/4； 服务楼层：4/4/4；
提升高度：14000mm；   顶层高度：4200mm

载重量：200kg;     速度：0.4m/s

参考井道内径尺寸：（宽）1270mm（深）1300mm(以现场实际测量为准)
参考轿厢尺寸(内) （宽）1070mm（深）1000mm（以现场实际测量为准）
基站4层  ；单梯中分式；
四、采购预算：6万元，超过采购预算报价视为无效报价
五、履约保证金：为保证服务质量，合同签订前中标公司需缴纳2000元的履约保证金，待质保期结束后无质量问题，7天之内无息退还。
六、验收标准：杂物梯在交由招标方使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

七、评标标准：满足要求，低价中标。

八、投标电话：0357-3616129   杨科长
九、咨询电话（看现场）：13465477871   郑科长

1

