山东省聊城监狱公共设施日常维修材料采购竞争性磋商文件

济宁医学院日照校区维修材料供应公司采购项目
竞争性磋商文件

项目编号：HT-2019-CG-160 
采   购   人：济宁医学院

采购代理机构：山东衡天咨询有限公司

日        期：二〇一九年十二月

目     录

2第一部分  竞争性磋商公告


第二部分  供应商须知
3
11第三部分  项目说明


第四部分 公开报价、磋商、成交
12                                                                                            

15第五部分  合同格式


17第六部分  响应文件附件部分格式


23第七部分  封面及封口格式





第一部分  竞争性磋商公告

济宁医学院日照校区维修材料供应公司采购项目经有关部门批准，现对其进行竞争性磋商招标，择优选定成交供应商，有关事宜公告如下：
一、项目基本信息
1、项目编号：HT-2019-CG-160 
2、项目名称：济宁医学院日照校区维修材料供应公司采购项目
3、包组划分： 一个包
4、项目概况：本项目为济宁医学院日照校区维修材料供应公司采购项目(具体详见采购内容及项目要求)。
二、供应商资格要求
1、在中国境内注册，具有独立法人资格；
2、供应商须具备有效的营业执照，经营范围须包括本次采购项目内容；
3、具有良好的技术支持和售后服务能力，必须具有独立完成供货的能力；
4、在经营活动中没有重大违法记录；
5、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；
6、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；
7、遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章；
8、资格审查方式：资格后审；
9、本项目不接受联合体投标。
三、报名时间、地点及需要携带的证件：
有意参加本项目的供应商请于2019年12月20日-2019年12月26日（上午8:00-12:00，下午13:30-17:30）携带营业执照、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（原件）。上述资料需提供一套加盖公章的复印件到山东衡天咨询有限公司（济宁市任城大道翠都国际A座22楼）报名。
标书费：300元/份（售后不退）
四、发布媒介：中国采购与招标网上发布
五、联系方式
1、采购人：济宁医学院
联 系 人：王主任    联系电话：0537-3616133
2、采购代理机构： 山东衡天咨询有限公司
联系地址：济宁市任城大道翠都国际A座22层
联 系 人：梁老师        
联系电话：0537-2489666
2019年12月19日

 供应商须知

前 附 表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人及代理机构
	采购人：济宁医学院

代理机构：山东衡天咨询有限公司

	2
	采购方式
	竞争性磋商

	3
	采购预算
	据实结算

	4
	资格审查方式
	资格后审

	5
	资金来源
	自筹资金

	6
	报价有效期
	报价后90日历天

	7
	磋商保证金
	无

	8
	响应文件份数
	1、响应文件5份（正本一份，副本四份）

2、报价一览表一式两份，单独密封
3、电子版：U盘1份

	9
	付款方式
	根据采购人实际采购数量，每半年结算一次账款。

	10
	报价方式
	单价（见报价清单）

	11
	质量标准
	合格

	12
	服务周期
	1年

	13
	履约保证金
	合同签订前，乙方向甲方交纳人民币2000.00元的履约保证金，服务期满无违约，甲方向乙方一次性退还。

	14
	响应文件
递交地点及

截止时间
	时间：2019年12月30日上午8:30-9:00（北京时间）

	
	
	地点：济宁医学院日照校区主楼1013室

	15
	响应文件开启时间地点
	时间：2019年12月30日上午9:00时整（北京时间）

	
	
	地点：济宁医学院日照校区主楼1013室

	16
	评审办法
	本次磋商采用综合评分法，磋商小组根据磋商文件中的评审因素量化指标对满足磋商文件全部实质性要求的供应商进行综合评分，得分最高的前两名供应商为入围供应商。

	17
	资格审查及递交响应文件时需携带的证件
	1、供应商应将所提供的需要磋商小组验证的相关资格证件：营业执照原件原件。（如供应商因特殊原因暂时无法提供以上证件的原件，同意接受以上证件加盖公章的复印件，在合同签订前须向采购人出具各证件原件接受审查）。密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则将做无效报价处理。
2、供应商还应将需要磋商小组验证的相关人员、业绩信誉证件资料原件和财务报表原件与上述资格证件放在同一密封袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交。否则评分办法中相应条款不予计分。
3、响应文件递交截止时间后提交的相关证件，不予接受。
4、供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做无效响应处理。

5、 企业法定代表人参加开标会议的，需提交其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需提交其身份证原件及授权委托书原件。

供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将作无效标处理。

	18
	联系方式
	采购人：济宁医学院

联 系 人：王主任    

联系电话：0537-3616133

代理机构：山东衡天咨询有限公司

地址：济宁市任城大道翠都国际A座22层

联系人：梁老师

联系电话：0537-2489666


一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

二、定义

1.“采购人”系指济宁医学院。

2.“采购代理机构”系指山东衡天咨询有限公司
3.“供应商”系指响应磋商并参加报价竞争的单位。

4.“成交供应商”系指由磋商小组综合评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。

三、竞争性磋商文件说明

（一）竞争性磋商文件的组成

1.竞争性磋商公告

2.供应商须知

3.项目说明

4.公开报价、磋商、成交

5.合同格式

6.响应文件附件部分格式

7.封面及封口格式

（二）竞争性磋商文件的修改

1.采购代理机构对竞争性磋商文件必须修改的内容，需在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的所有供应商。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

2.为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件，采购代理机构可酌情推迟提交响应文件的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一供应商。

（三）竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑问可要求澄清，应在递交响应文件的截止时间5日前以书面形式向采购代理机构提出澄清要求，同时将要求澄清内容发送电子邮件至1605956213@qq.com ，并电话通知竞争性磋商资格公告所列的联系人。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于提交响应文件截止时间3日前发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

四、响应文件的编写

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

（一）响应文件的组成

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

响应文件由包括商务部分、技术部分以及资信部分三部分组成：

商务部分、资信部分：
（1）法定代表人或授权代理人签署的报价函（见附件）；

（2）报价一览表；

（3）报价明细表；

（4）项目班子组成（见附件）；
（5）近三年（2016年1月1日至今）完成同类业绩一览表（见附件）；
（6）供应商认为需要加以说明的其他内容。
技术文件部分：
（1）供货服务方案；
（2）服务承诺及具体实施保证措施；

（3）售后服务条款；

（4）优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在竞争性响应文件中明确列出，不包括报价优惠。供应商在询标过程中增加的优惠条款将不作为评标考虑因素）。

（5）供应商认为需要加以说明的其他内容。

（二）响应文件的编写方式

1.响应文件按以上顺序装订成册（要求胶装，如未胶装，按无效报价处理），并在首页编制“响应文件目录”。

2.响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印复印。

3.“报价一览表”用A4幅面。

（三）响应文件的签署

供应商必须按竞争性磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本）、报价一览表，并在响应文件封面、报价一览表上加盖供应商单位公章。

（四）语言及计量单位

1.供应商和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。

2.除竞争性磋商文件另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（五）响应文件及电子文档的密封和标记

1.供应商应准备五份响应文件，一份正本和四份副本。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。★（本项目报价一览表、报价明细表和响应文件需提供电子版U盘，报价明细表格式需严格按照提供的清单格式序号编写，不按规定编写的，按照无效标处理。）
2.供应商应将响应文件正本、副本、资格证件（原件）、报价一览表、电子文档分别密封，在封口处加盖供应商单位公章，并在封面明显处注明：

（1）项目编号、项目名称；

（2）供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

（3）包封内容（正本、副本、资格证件（原件）、报价一览表、电子文档）；

（4）每一密封封面上注明“于2019年12月30日上午9:00时（北京时间）之前不准启封”字样。

（六）响应文件的递交

1.递交响应文件的地点和时间

地点: 济宁医学院日照校区主楼1013室
截止时间：2019年12月30日上午9:00时（北京时间）

2.供应商代表必须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟提交截止日期的，则按采购代理机构通知规定的时间递交。

3.采购代理机构收到响应文件后，供应商在签到处进行签到。

4.电话、传真、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

5.对供应商提交的响应文件不予退还。

（七）迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝接收在提交响应文件截止时间后送达的响应文件。

（八）响应文件的修改、补充和撤回

1.供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。任何补充或修改的内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

2.响应文件不能在报价截止时间之后进行修改、补充。

3.响应文件的有效期为开标后90天（日历日），供应商在有效期内不得撤回其响应文件。

（九）报价要求

1．本次报价为一次性报价，报价含本项目服务期内需要考虑的全部费用。
2.供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。竞争性磋商小组不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

3.供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

4.本项目报价包含投标报价包含了本项目所涉及的材料购买、安装、运输、检验检测、验收、保险、售后服务、税金等所需的一切费用。
（十）报价错误的修正

1.单独密封的报价一览表与响应文件正本不符时，以报价一览表为准。

2.如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

3.单价与总价合计不符时，以单价合计为准。

五、合格的供应商

符合以下条件的供应商，为合格供应商：

详见竞争性磋商公告。

本项目不接受联合体报价。

六、报价有效期

1.从报价截止之日，报价有效期为90日历天。

2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长磋商有效期的供应商有权收回磋商保证金；同意延长磋商有效期的供应商应当响应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

七、报价费用

1.无论磋商结果如何，供应商自行承担自己所有与参加磋商活动有关的全部费用。

2.代理服务费：

代理服务费由入围供应商向代理机构交纳。

每家入围供应商代理费：人民币2500元整。
八、磋商保证金

无

九、无效报价

（一）供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

1.响应文件未按竞争性磋商文件的规定签署或密封的。

2.报价一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

3.供应商对竞争性磋商文件的要求未做出实质性响应的。

4.供应商不参加公开唱价仪式及磋商事宜的。

5.供应商资格不符合竞争性磋商文件要求，未按竞争性磋商文件要求提供资格、资质证明文件的。

6.响应文件载明的期限超过竞争性磋商文件规定的时间且不能被采购人接受。

7.响应文件载明的付款方式不满足竞争性磋商文件规定且不能被采购人接受。

8.不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求。

9.法律、法规规定的其他情况。

（二）供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的，应予以赔偿。

1.供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。

2.供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料的。

3.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

4.供应商向采购人、采购代理机构、磋商小组成员提供不正当利益。

5.在整个开标、评标过程中，供应商有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或恶意串通的。

6.除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

7.法律、法规规定的其他情况。

十、解释权

本磋商文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，采购人将依据相关法律、法规做出解释。

第三部分  项目说明

一、响应服务

维修期内设备出现故障，可直接用电话、传真机等方式与中标方取得联系。

通用材料响应时间不超过6小时，紧急抢修材料响应时间不超过1小时；
二、维修与配件服务

在保养期内，不得收取维修费用，对需要换的配件将以成本价提供，不得高于市场价，所提供的所有配件保证原装，对设备维修如出现同样故障，三个月内不得重复收取配件费，免费维修。招标方有自由购买配件的权利，中标方应无偿提供服务。

三、维修标准:

    （一）中标方在告知招标方故障原因时应将故障解决方式、维修费用、维修时间如实告知招标方并填写到报告单内。

   （二）中标方在招标方未同意签字的情况下，不得擅自维修、更换配件。

（三）中标方在招标方认可签字的情况下，应在承诺的维修周期内将故障设备维修完毕。

（四）对于未出现故障的部分，中标方不得擅自改动和维修。

（五）所有设备在维护之前无问题，如果维护后出了问题应该有中标方完全负责。

四、报价清单：
	济宁医学院日照校区后勤维修材料供货清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	产地品牌
	备注
	单价（人民币）

	RW001
	白炽灯泡
	15W/220VAC
	个
	济南
	
	

	RW002
	白炽灯泡
	25W/220VAC
	个
	济南
	
	

	RW003
	白炽灯泡
	40W/220VAC
	个
	济南
	
	

	RW004
	白炽灯泡（磨砂）
	15W/220VAC
	个
	济南
	
	

	RW005
	白炽灯泡（磨砂）
	25W/220VAC
	个
	济南
	
	

	RW006
	白炽灯泡（磨砂）
	40W/220VAC
	个
	济南
	
	

	RW007
	普通白炽灯螺口吊灯头
	E27
	个
	
	
	

	RW008
	铜大平灯口
	E27
	个
	
	
	

	RW009
	日光灯管（直管）
	20W
	只
	飞利浦
	T8
	

	RW010
	日光灯管（直管）
	36W
	个
	飞利浦
	T8
	

	RW011
	日光灯管（直管）
	30W
	个
	飞利浦
	T8
	

	RW012
	日光灯管（直管）
	20W
	个
	佛山
	T8
	

	RW013
	日光灯管（直管）
	36W
	个
	佛山
	T8
	

	RW014
	日光灯管（直管）
	30W
	个
	佛山
	T8
	

	RW015
	LED直管
	8W
	个
	雷士
	T8
	

	RW016
	LED直管
	16W
	个
	雷士
	T8
	

	RW017
	LED直管
	8W
	个
	佛山
	T8
	

	RW018
	LED直管
	16W
	个
	佛山
	T8
	

	RW019
	LED直管
	8W
	个
	欧普
	T8
	

	RW020
	LED直管
	16W
	个
	欧普
	T8
	

	RW021
	LED环管
	12W
	个
	视贝
	防水型
	

	RW022
	LED环管
	18W
	个
	视贝
	防水型
	

	RW023
	LED环管
	24W
	个
	视贝
	防水型
	

	RW024
	LED环管
	12W
	个
	华能仕
	防水型
	

	RW025
	LED环管
	21W
	个
	华能仕
	防水型
	

	RW026
	LED环管
	30W
	个
	华能仕
	防水型
	

	RW027
	LED环管
	12
	个
	欧普
	贴片
	

	RW028
	LED环管
	18
	个
	欧普
	贴片
	

	RW029
	LED环管
	24
	个
	欧普
	贴片
	

	RW030
	LED环管
	12W
	个
	佛山
	贴片
	

	RW031
	LED环管
	18W
	个
	佛山
	贴片
	

	RW032
	日光灯管
	21W
	只
	视贝
	
	

	RW033
	环形日光灯管
	32W
	个
	视贝
	
	

	RW034
	环形日光灯管
	40W
	个
	视贝
	
	

	RW035
	方形日光灯管
	22W
	个
	视贝
	
	

	RW036
	环形管日光灯灯镇流器
	32W
	个
	阳光
	
	

	RW037
	环形管日光灯灯镇流器
	40W
	个
	阳光
	
	

	RW038
	镇流器
	21W
	个
	阳光
	2D
	

	RW039
	镇流器
	22W
	个
	阳光
	环管
	

	RW040
	镇流器
	21W
	个
	欧普
	环管
	

	RW041
	镇流器
	22W
	个
	欧普
	环管
	

	RW042
	镇流器
	32W/220VAC
	个
	欧普
	环管
	

	RW043
	镇流器
	40W
	个
	欧普
	环管
	

	RW044
	LED环管
	21W
	个
	佛山
	贴片
	

	RW045
	LED灯管
	3W
	个
	视贝
	球泡
	

	RW046
	LED灯管
	5W
	个
	视贝
	球泡
	

	RW047
	LED灯管
	7W/220VAC
	个
	视贝
	球泡
	

	RW048
	LED灯管
	3W
	个
	华能仕
	球泡
	

	RW049
	LED灯管
	5W
	个
	华能仕
	球泡
	

	RW050
	LED灯管
	7W/220VAC
	个
	华能仕
	球泡
	

	RW051
	日光灯电子镇流器
	20W一拖一
	个
	佛山
	
	

	RW052
	日光灯电子镇流器
	40W一拖一
	个
	佛山
	
	

	RW053
	日光灯电子镇流器
	20W一拖二
	个
	佛山
	
	

	RW054
	日光灯电子镇流器
	40W一拖二
	
	
	
	

	RW055
	日光灯电子镇流器
	40W一拖二
	个
	佛山
	带座
	

	RW056
	镇流器
	32W
	个
	佛山
	环管
	

	RW057
	镇流器
	40W
	个
	佛山
	环管
	

	RW058
	镇流器
	21W
	个
	佛山
	环管
	

	RW059
	环形日光灯（含灯座、灯罩）
	60--70cm
	套
	佛山
	
	

	RW060
	节能灯（U管）
	5W/220VAC
	个
	贝能
	
	

	RW061
	节能灯（U管）
	7W/220VAC
	个
	贝能
	
	

	RW062
	节能灯（U管）
	11W/220VAC
	个
	贝能
	
	

	RW063
	节能灯（U管）
	13W/220VAC
	个
	贝能
	
	

	RW064
	节能灯（4U管）
	50W/220VAC
	个
	贝能
	
	

	RW065
	节能灯（4U管）
	55W/220VAC
	个
	贝能
	
	

	RW066
	节能灯（6U管）
	80W/220VAC
	个
	贝能
	
	

	RW067
	节能灯（T3半螺旋）
	5W/220VAC
	个
	视贝
	
	

	RW068
	节能灯（T3半螺旋）
	7W/220VAC
	个
	视贝
	
	

	RW069
	节能灯（螺旋）
	11W/220VAC
	个
	贝能
	
	

	RW070
	节能灯（螺旋）
	13W/220VAC
	个
	贝能
	
	

	RW071
	节能灯（螺旋）
	32W/220VAC
	个
	
	
	

	RW072
	声光控座灯头
	E27
	个
	松日
	
	

	RW073
	声光控墙面灯开关
	
	个
	欧普
	
	

	RW074
	高压钠灯灯泡
	70W
	个
	亚明
	
	

	RW075
	高压钠灯灯泡
	250W
	个
	亚明
	
	

	RW076
	高压钠灯灯泡
	400W
	个
	亚明
	
	

	RW077
	高压钠灯灯泡
	110W
	个
	亚明
	
	

	RW078
	高压钠灯灯座
	E27
	
	亚明
	
	

	RW079
	高压钠灯触发器
	CD-2a
	个
	亚明
	
	

	RW080
	高压钠灯灯座
	E40
	个
	亚明
	
	

	RW081
	高压钠灯镇流器
	RGB150(110W)
	个
	亚明
	铜包
	

	RW082
	高压钠灯镇流器
	RGB250(250W)
	个
	亚明
	铜包
	

	RW083
	高压钠灯镇流器
	RGB400(400W)
	个
	亚明
	铜包
	

	RW084
	高压钠灯镇流器
	RGB400(70W)
	个
	亚明
	铜包
	

	RW085
	高压钠灯镇流器
	RGB150(110W)
	个
	亚明
	铝包
	

	RW086
	高压钠灯镇流器
	RGB250(250W)
	个
	亚明
	铝包
	

	RW087
	高压钠灯镇流器
	RGB400(400W)
	个
	亚明
	铝包
	

	RW088
	高压钠灯镇流器
	RGB400(70W)
	个
	亚明
	铝包
	

	RW089
	电梯照明灯泡（磨砂圆球泡）
	E14型25W/220VAC
	个
	飞利浦
	
	

	RW090
	交流接触器
	CJ20-10A/3
	个
	正泰
	
	

	RW091
	交流接触器
	CJ20-16A/3
	个
	正泰
	
	

	RW092
	交流接触器
	CJ20-25A/3
	个
	正泰
	
	

	RW093
	交流接触器
	CJ20-40A/3
	个
	正泰
	
	

	RW094
	交流接触器
	CJX2－6511
	个
	正泰
	
	

	RW095
	交流接触器
	CJX2－8011
	个
	正泰
	
	

	RW096
	交流接触器
	CJX2－9511
	个
	正泰
	
	

	RW097
	交流接触器
	CJX2－4011
	个
	正泰
	
	

	RW098
	交流接触器
	CJX1－63/22
	个
	正泰
	
	

	RW099
	交流接触器
	NC3－45
	个
	正泰
	
	

	RW100
	交流接触器
	CJ20-63A/3
	个
	正泰
	
	

	RW101
	断路器
	DZ47-60 C型1P 6A
	个
	正泰
	
	

	RW102
	断路器
	DZ47-60 C型1P 10A
	个
	正泰
	
	

	RW103
	断路器
	DZ47-60 C型1P 16A
	个
	正泰
	
	

	RW104
	断路器
	DZ47-60 C型1P 32A
	个
	正泰
	
	

	RW105
	断路器
	DZ47-60 C型1P 40A
	个
	正泰
	
	

	RW106
	断路器
	DZ47-60 C型1P 60A
	个
	正泰
	
	

	RW107
	断路器
	DZ47-60 C型2P 16A
	个
	正泰
	
	

	RW108
	断路器
	DZ47-60 C型2P 32A
	个
	正泰
	
	

	RW109
	断路器
	DZ47-60 C型2P 40A
	个
	正泰
	
	

	RW110
	断路器
	DZ47-60 C型2P 60A
	个
	正泰
	
	

	RW111
	断路器
	DZ47-60 C型3P 10A
	个
	正泰
	
	

	RW112
	断路器
	DZ47-60 C型3P 16A
	个
	正泰
	
	

	RW113
	断路器
	DZ47-60 C型3P 32A
	个
	正泰
	
	

	RW114
	断路器
	DZ47-60 C型3P 40A
	个
	正泰
	
	

	RW115
	断路器
	DZ47-60 C型3P 60A
	个
	正泰
	
	

	RW116
	断路器
	DZ47-60 C型4P 32A
	个
	正泰
	
	

	RW117
	断路器
	DZ47-60 C型4P 40A
	个
	正泰
	
	

	RW118
	断路器
	DZ47-60 C型4P 60A
	个
	正泰
	
	

	RW119
	断路器
	DZ20Y-100    /3300
	个
	正泰
	
	

	RW120
	断路器
	DZ20Y-100    /3340
	个
	正泰
	
	

	RW121
	断路器
	DZ20Y-1250/3340    
	个
	正泰
	
	

	RW122
	断路器
	DZ20Y-400/3300 
	个
	正泰
	
	

	RW123
	断路器
	DZ20Y-400/3340     
	个
	正泰
	
	

	RW124
	断路器
	DZ20Y-1250/3300    
	个
	正泰
	
	

	RW125
	断路器
	DZ158-125 1P 63A
	个
	正泰
	
	

	RW126
	断路器
	DZ158-125 1P 80A
	个
	正泰
	
	

	RW127
	断路器
	DZ158-125 1P 100A
	个
	正泰
	
	

	RW128
	断路器
	DZ158-125 2P 63A
	个
	正泰
	
	

	RW129
	断路器
	DZ158-125 2P 80A
	个
	正泰
	
	

	RW130
	断路器
	DZ158-125 2P 100A
	个
	正泰
	
	

	RW131
	断路器
	DZ158-125 2P 250A
	个
	正泰
	
	

	RW132
	断路器
	DZ158-125 2P 400A
	个
	正泰
	
	

	RW133
	断路器
	DZ158-125 3P 100A
	个
	正泰
	
	

	RW134
	断路器
	DZ158-125 3P 250A
	个
	正泰
	
	

	RW135
	断路器
	DZ158-125 3P 400A
	个
	正泰
	
	

	RW136
	断路器
	DZ158-125 4P 100A
	个
	正泰
	
	

	RW137
	断路器
	DZ158-125 4P 250A
	个
	正泰
	
	

	RW138
	断路器
	DZ158-125 4P 400A
	个
	正泰
	
	

	RW139
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型1P 10A
	个
	正泰
	
	

	RW140
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型1P 16A
	个
	正泰
	
	

	RW141
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型1P 32A
	个
	正泰
	
	

	RW142
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型1P 40A
	个
	正泰
	
	

	RW143
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型1P 60A
	个
	正泰
	
	

	RW144
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型2P 6A
	个
	正泰
	
	

	RW145
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型2P 10A
	个
	正泰
	
	

	RW146
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型2P 16A
	个
	正泰
	
	

	RW147
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型2P 32A
	个
	正泰
	
	

	RW148
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型2P 40A
	个
	正泰
	
	

	RW149
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型2P 60A
	个
	正泰
	
	

	RW150
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型3P 10A
	个
	正泰
	
	

	RW151
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型3P 16A
	个
	正泰
	
	

	RW152
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型3P 32A
	个
	正泰
	
	

	RW153
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型3P 40A
	个
	正泰
	
	

	RW154
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型3P 60A
	个
	正泰
	
	

	RW155
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型4P 10A
	个
	正泰
	
	

	RW156
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型4P 16A
	个
	正泰
	
	

	RW157
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型4P 32A
	个
	正泰
	
	

	RW158
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型4P 40A
	个
	正泰
	
	

	RW159
	漏电断路器
	DZ47LE-60 C型4P 60A
	个
	正泰
	
	

	RW160
	低压电力交联聚乙烯铜芯软电缆
	0.6/1KV   10mm2×4
	m
	上安
	国标
	

	RW161
	通用橡胶铜芯软电缆
	0.6/1KV   16mm2×4
	m
	上安
	国标
	

	RW162
	低压电力聚氯乙烯铜芯软电缆
	0.6/1KV   16mm2×4
	m
	上安
	国标
	

	RW163
	低压电力交联聚乙烯铜芯软电缆
	0.6/1KV   16mm2×4
	m
	上安
	国标
	

	RW164
	通用橡胶铜芯软电缆
	0.6/1KV   35mm2×4
	m
	阳谷
	国标
	

	RW165
	低压电力聚氯乙烯铜芯软电缆
	0.6/1KV   35mm2×4
	m
	阳谷
	国标
	

	RW166
	低压电力交联聚乙烯铜芯软电缆
	0.6/1KV   35mm2×4
	m
	阳谷
	国标
	

	RW167
	电源插排（25孔）
	5m
	个
	公牛
	
	

	RW168
	绝缘胶布
	
	盘
	青岛
	
	

	RW169
	墙面板盖板
	
	个
	欧普
	
	

	RW170
	墙面板开关
	单控（单开关）
	个
	欧普
	
	

	RW171
	墙面板开关
	双控（双开关）
	个
	欧普
	
	

	RW172
	墙面单相电源插座
	5孔16A
	个
	欧普
	
	

	RW173
	墙面单相电源插座
	5孔10A
	个
	欧普
	
	

	RW174
	墙面单相电源插座
	3孔16A
	个
	欧普
	
	

	RW175
	墙面明装接线盒
	
	个
	欧普
	
	

	RW176
	电源插头（单项3头）
	16A
	个
	公牛
	
	

	RW177
	电源插头（单项3头）
	10A
	个
	公牛
	
	

	RW178
	电表
	10-40A
	块
	上海
	
	

	RW179
	多用户电表16户
	5－60A
	块
	泰安
	
	

	RW180
	配电箱
	4路
	个
	广东
	
	

	RW181
	配电箱面板
	18路
	块
	广东
	
	

	RW182
	配电箱面板
	36路
	块
	广东
	
	

	RW183
	一开五孔
	
	个
	欧普
	
	

	RW184
	明装五孔
	10A
	个
	欧普
	
	

	RW185
	明装单开
	10A
	个
	欧普
	
	

	RW186
	电磁阀
	DN25
	个
	浙江
	
	

	RW187
	电磁锁电源
	220V
	个
	浙江
	
	

	RW188
	不锈刚合页
	
	付
	广东
	
	

	RW189
	铁丝
	
	斤
	临沂
	
	

	RW190
	车轮
	
	个
	青岛
	
	

	RW191
	柴油
	
	升
	石化
	
	

	RW192
	机油
	4.50升
	桶
	长城
	
	

	RW193
	黄油
	
	包
	长城
	
	

	RW194
	福星锁芯
	
	个
	青岛
	
	

	RW195
	锁芯
	
	个
	临沂
	铝包
	

	RW196
	执手门锁
	
	套
	牛头
	
	

	RW197
	防盗门锁
	
	套
	步阳
	优
	

	RW198
	防盗门锁
	
	套
	万佳
	优
	

	RW199
	地插座
	
	个
	欧普
	
	

	RW200
	紧扣
	
	个
	临沂
	
	

	RW201
	玻璃胶
	
	瓶
	使你佳
	
	

	RW202
	玻璃胶
	
	瓶
	亿源
	
	

	RW203
	煤油
	
	斤
	
	
	

	RW204
	旗杆钢丝绳
	
	米
	浙江
	中级
	

	RW205
	旗杆钢丝绳
	
	米
	
	优
	

	RW206
	空调调速开关
	
	个
	欧普
	
	

	RW207
	空调风机电机
	
	台
	宁波
	
	

	RW208
	松动剂
	
	瓶
	
	
	

	RW209
	铁皮柜锁
	
	个
	
	长把
	

	RW210
	LED草坪灯
	30W
	个
	视贝
	
	

	RW211
	挂锁
	
	个
	三环
	
	

	RW212
	螺纹保险
	60A
	个
	正泰
	
	

	RW213
	冲击钻头
	θ6－θ8
	支
	浙江
	优
	

	RW214
	冲击钻头
	θ10－θ14
	支
	浙江
	优
	

	RW215
	麻花钻头
	Q3.2－θ52
	支
	浙江
	
	

	RW216
	麻花钻头
	θ6－θ8
	支
	哈尔滨
	
	

	RW217
	麻花钻头
	θ10
	支
	哈尔滨
	
	

	RW218
	麻花钻头
	θ12
	支
	哈尔滨
	
	

	RW219
	车库门锁
	
	个
	广东
	
	

	RW220
	防盗门锁(车库)
	
	个
	广东
	
	

	RW221
	通开通锁
	
	个
	广东
	
	

	RW222
	锁芯
	
	个
	步阳
	
	

	RW223
	三相直入式电表
	60A
	块
	上海
	
	

	RW224
	微电脑时间控制继电器
	LD-H5D
	个
	欣灵
	
	

	RW225
	微电脑时间控制器
	ZYT16
	个
	上海
	
	

	RW226
	微电脑时间控制器
	KG316T HHQ6
	个
	正泰
	
	

	RW227
	RVS铜芯聚氯乙烯双绞线
	0.5mm2×2
	盘
	上安
	国标
	

	RW228
	RVS铜芯聚氯乙烯双绞线
	0.75mm2×2
	盘
	上安
	国标
	

	RW229
	RVS铜芯聚氯乙烯双绞线
	1mm2×2
	盘
	上安
	国标
	

	RW230
	RVS铜芯聚氯乙烯平行线
	ZAN-BVV  0.5mm2×2
	盘
	上安
	国标
	

	RW231
	RVS铜芯聚氯乙烯平行线
	ZAN-BVV  0.75mm2×2
	盘
	上安
	国标
	

	RW232
	RVS铜芯聚氯乙烯平行线
	ZAN-BVV  1mm2×2
	盘
	上安
	国标
	

	RW233
	RVS铜芯聚氯乙烯平行线
	ZAN-BVV  1.5mm2×2
	盘
	上安
	国标
	

	RW234
	RVS铜芯聚氯乙烯平行护套线
	BVVB  1.5mm2×2
	盘
	上安
	国标
	

	RW235
	RVS铜芯聚氯乙烯平行护套线
	BVVB  2.5mm2×2
	盘
	上安
	国标
	

	RW236
	单芯多股聚氯乙烯软电线
	RV  1.5mm2
	盘
	上海
	国标
	

	RW237
	单芯多股聚氯乙烯软电线
	RV  2.5mm2
	盘
	上海
	国标
	

	RW238
	单芯单股铜芯聚氯乙烯电线
	BV  1.5mm2
	盘
	阳谷
	国标
	

	RW239
	单芯单股铜芯聚氯乙烯电线
	BV  2.5mm2
	盘
	阳谷
	国标
	

	RW240
	单芯单股铜芯聚氯乙烯电线
	BV  4mm2
	盘
	阳谷
	国标
	

	RW241
	单芯单股铜芯聚氯乙烯电线
	BV  6mm2
	盘
	阳谷
	国标
	

	RW242
	单芯多股铜芯聚氯乙烯电线
	BVR  10mm2
	米
	阳谷
	国标
	

	RW243
	单芯多股铜芯聚氯乙烯电线
	BVR  16mm2
	米
	阳谷
	国标
	

	RW244
	大编织袋
	
	个
	
	
	

	RW245
	草甘膦
	
	瓶
	重庆树荣
	
	

	RW246
	百草枯
	
	瓶
	山东绿德地
	
	

	RW247
	异丙甲草胺
	
	瓶
	中石药业
	
	

	RW248
	介壳虫
	
	包
	重庆树荣
	
	

	RW249
	百菌清
	
	包
	大成农化
	
	

	RW250
	多菌灵
	
	包
	上海悦联
	
	

	RW251
	甲基托布津
	
	包
	浙江威尔达
	
	

	RW252
	杀扑磷
	
	瓶
	寿光晨阳
	
	

	RW253
	高效氯氟氰菊脂
	
	瓶
	泗水丰田
	
	

	RW254
	乙草胺
	
	瓶
	中石药业
	
	

	RW255
	蟽螨灵
	
	瓶
	江苏克胜
	
	

	RW256
	蚍虫林
	
	瓶
	台湾兴农
	
	

	RW257
	阔锄
	
	代
	新农基
	
	

	RW258
	三唑酮
	
	瓶
	江苏创牌
	
	

	RW259
	洗洁精
	
	瓶
	临沂
	
	

	RW260
	1605
	
	瓶
	北京
	
	

	RW261
	阔锄
	
	盒
	新农基
	
	

	RW262
	扫螨净
	
	瓶
	江苏克胜
	
	

	RW263
	生根剂
	
	包
	江苏
	
	

	RW264
	吊瓶袋
	
	个
	江苏
	
	

	RW265
	大毛刷
	
	把
	莒县
	
	

	RW266
	口罩
	
	个
	临沂
	
	

	RW267
	大包阔锄
	
	包
	新农基
	
	

	RW268
	毒死蜱
	
	瓶
	北京
	
	

	RW269
	乐果
	
	瓶
	北京
	
	

	RW270
	蚧壳虫
	
	包
	重庆树荣
	
	

	RW271
	草帘子
	
	平方
	日照
	
	

	RW272
	油纸
	
	斤
	临沂
	
	

	RW273
	防晒网
	
	平方
	临沂
	
	

	RW274
	复合肥
	
	代
	中化
	
	

	RW275
	石灰巩
	
	吨
	莒县
	
	

	RW276
	高压自粘带
	
	盒
	舒氏
	
	

	RW277
	PVC胶布
	
	盘
	舒氏
	
	

	RW278
	熔断器座
	RT18-32 
	个
	正泰
	
	

	RW279
	熔断器芯（RT18-32）
	2A/4A/8A/10A/16A/32A
	个
	正泰
	
	

	RW280
	哥俩好
	
	只
	辽宁
	10g
	

	RW281
	哥俩好
	
	只
	辽宁
	30g
	

	RW282
	国标扁铁
	4*3
	根
	河北
	
	

	RW283
	国标角铁
	4*3
	根
	河北
	
	

	RW284
	消防应急灯
	
	个
	亚星
	
	

	RW285
	污水井盖子
	
	套
	曰照
	
	

	RW286
	液压钳
	
	个
	河北
	
	

	RW287
	圆弧线槽
	4㎝
	米
	临沂
	
	

	RW288
	冲击钻
	750W
	台
	东城
	
	

	RW289
	角磨机
	100A
	台
	东城
	
	

	RW290
	锯条
	
	根
	海邦
	不断
	

	RW291
	挂胶手套
	
	付
	星宇
	
	

	RW292
	按钮开关
	LA19－11A
	
	正泰
	
	

	RW293
	透明胶带
	
	个
	
	
	

	RW294
	双面胶
	
	
	
	
	

	RW295
	电源插排（无线）
	25孔
	个
	公牛
	
	

	RW296
	齿轮油
	18L
	桶
	美孚
	
	

	RS001
	PPR截止阀
	φ20
	个
	乐义
	
	

	RS002
	PPR截止阀阀芯
	φ20
	个
	乐义
	
	

	RS003
	PPR截止阀
	φ25
	个
	乐义
	
	

	RS004
	PPR截止阀阀芯
	φ25
	个
	乐义
	
	

	RS005
	PPR截止阀
	φ32
	个
	乐义
	
	

	RS006
	PPR截止阀阀芯
	φ32
	个
	乐义
	
	

	RS007
	PPR截止阀
	φ40
	个
	乐义
	
	

	RS008
	PPR截止阀阀芯
	φ40
	个
	乐义
	
	

	RS009
	PPR截止阀
	φ50
	个
	乐义
	
	

	RS010
	PPR截止阀阀芯
	φ50
	个
	乐义
	
	

	RS011
	PPR截止阀
	φ63
	个
	乐义
	
	

	RS012
	PPR截止阀
	φ75
	个
	乐义
	
	

	RS013
	PPR球阀
	φ20
	个
	乐义
	双活节铜
	

	RS014
	PPR球阀
	φ25
	个
	乐义
	双活节铜
	

	RS015
	PPR球阀
	φ32
	个
	乐义
	双活节铜
	

	RS016
	PPR球阀
	φ40
	个
	乐义
	双活节铜
	

	RS017
	PPR球阀
	φ50
	个
	乐义
	双活节铜
	

	RS018
	PPR球阀
	φ63
	个
	乐义
	双活节铜
	

	RS019
	PPR球阀
	φ75
	个
	乐义
	双活节铜
	

	RS020
	PPR弯头
	φ20
	个
	乐义
	国标
	

	RS021
	PPR弯头
	φ25
	个
	乐义
	国标
	

	RS022
	PPR弯头
	φ32
	个
	乐义
	
	

	RS023
	PPR弯头
	φ40
	个
	乐义
	
	

	RS024
	PPR弯头
	φ50
	个
	乐义
	国标
	

	RS025
	PPR弯头
	φ63
	个
	乐义
	国标
	

	RS026
	PPR弯头
	φ75
	个
	乐义
	国标
	

	RS027
	PPR活节
	φ20
	个
	乐义
	国标
	

	RS028
	PPR活节
	φ25
	个
	乐义
	国标
	

	RS029
	PPR活节
	φ32
	个
	乐义
	国标
	

	RS030
	PPR活节
	φ40
	个
	乐义
	国标
	

	RS031
	PPR外丝接头
	φ20
	个
	乐义
	铜质
	

	RS032
	PPR外丝接头
	φ25
	个
	乐义
	铜质
	

	RS033
	PPR外丝接头
	φ32
	个
	乐义
	铜质
	

	RS034
	PPR外丝接头
	φ40
	个
	乐义
	铜质
	

	RS035
	PPR外丝接头
	φ50
	个
	乐义
	铜质
	

	RS036
	PPR外丝接头
	φ63
	个
	乐义
	铜质
	

	RS037
	PPR外丝接头
	φ75
	个
	乐义
	铜质
	

	RS038
	PPR内丝接头
	φ20×3／4″
	个
	乐义
	铜质
	

	RS039
	PPR内丝接头
	φ25×3／4″
	个
	乐义
	铜质
	

	RS040
	PPR内丝接头
	φ32×1″
	个
	乐义
	铜质
	

	RS041
	PPR内丝接头
	φ40×5／4″
	个
	乐义
	铜质
	

	RS042
	PPR管
	φ20
	根
	乐义
	φ20×3.4
	

	RS043
	PPR管
	φ25*20
	根
	乐义
	φ25×4.20
	

	RS044
	PPR管
	φ32
	根
	乐义
	φ32×5.4
	

	RS045
	PPR管
	φ40
	根
	乐义
	φ40×6.7
	

	RS046
	PPR管
	φ50
	根
	乐义
	φ50×6.90
	

	RS047
	PPR内丝接头
	φ63×2″
	个
	乐义
	铜质
	

	RS048
	PPR变接管直弯
	φ25*20
	个
	乐义
	铜质
	

	RS049
	PVC生料带
	
	个
	美佳
	大
	

	RS050
	补芯（铁）
	DN15*20（4分变6分）
	个
	临沂
	
	

	RS051
	补芯（铁）
	DN25*20（1寸变6分）
	个
	临沂
	
	

	RS052
	补芯（铜）
	DN15*20（4分变6分）
	个
	浙江
	
	

	RS053
	补芯（铜）
	DN25*20（1寸变6分）
	个
	浙江
	
	

	RS054
	大便池排污器
	
	个
	御翔
	
	

	RS055
	冲水延时阀（铜镀铬）
	DN25
	个
	沪辉
	（蹲便器用）
	

	RS056
	冲水延时阀（铜镀铬）
	DN25
	个
	御翔
	（蹲便器用）
	

	RS057
	大冷却水箱软管
	
	套
	浙江
	铜质
	

	RS058
	地暖箱排气阀
	
	个
	浙江
	铜质
	

	RS059
	高压排气阀
	DN15
	个
	远大
	铜质
	

	RS060
	高压排气阀
	DN20
	个
	远大
	铜质
	

	RS061
	铜水龙头芯
	
	个
	御翔
	
	

	RS062
	外丝快开角阀（铜镀铬瓷阀片）
	DN15
	个
	沪辉
	（三角阀）
	

	RS063
	外丝角阀（铁）
	DN15
	个
	沪辉
	（三角阀）
	

	RS064
	外丝普通水嘴（铁）
	DN15
	个
	沪辉
	
	

	RS065
	外丝普通水嘴（合金）
	DN15
	个
	御翔
	
	

	RS066
	水嘴(铁)
	DN15
	个
	御翔
	
	

	RS067
	加长水嘴
	DN15
	个
	御翔
	（拖把池用）
	

	RS068
	加长水嘴
	DN15
	个
	沪辉
	（拖把池用）
	

	RS069
	单孔面盆大体水嘴（铜镀铬）
	DN15
	个
	沪辉
	
	

	RS070
	直内丝快开阀门（铜陶瓷阀片）
	DN15    PN≥10
	个
	沪辉
	
	

	RS071
	直外丝快开阀门（铜陶瓷阀片）
	DN15    PN≥10
	个
	沪辉
	铜质
	

	RS072
	铜大体锁闭阀
	DN25
	个
	青岛
	国标
	

	RS073
	铜大体锁闭阀
	DN25
	个
	广东
	铜质
	

	RS074
	铜大体锁闭阀
	DN20
	个
	青岛
	国标
	

	RS075
	铜大体锁闭阀
	DN20
	个
	广东
	铜质
	

	RS076
	铜锁闭带过滤口
	DN25
	个
	青岛
	国标
	

	RS077
	铜对丝
	DN25
	
	浙江
	铜质
	

	RS078
	铜对丝
	DN25
	
	广东
	铜质
	

	RS079
	铜对丝
	DN15
	
	广东
	铜质
	

	RS080
	铜对丝
	DN20
	
	广东
	铜质
	

	RS081
	冲压弯头
	DN40
	个
	河北
	
	

	RS082
	热镀管
	DN40
	根
	河北
	国标
	

	RS083
	热镀管
	DN50
	根
	河北
	国标
	

	RS084
	泵站温度计
	
	个
	广东
	
	

	RS085
	铁丝堵
	DN15
	个
	浙江
	
	

	RS086
	铝塑管
	DN16
	米
	汇佳
	
	

	RS087
	铜铝塑座内丝直节
	DN16
	个
	汇佳
	铜质
	

	RS088
	活节垫子
	DN20
	个
	临沂
	
	

	RS089
	活节垫子
	DN25
	个
	临沂
	
	

	RS090
	暖气端垫子
	
	个
	临沂
	
	

	RS091
	暖气去污器
	
	个
	青岛
	
	

	RS092
	直内丝截止阀（铜）
	DN15    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS093
	直内丝截止阀（铜）
	DN20    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS094
	直内丝截止阀（铜）
	DN25    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS095
	直内丝截止阀（铜）
	DN32    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS096
	直内丝截止阀（铁）
	DN15    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS097
	直内丝截止阀（铁）
	DN20    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS098
	直内丝截止阀（铁）
	DN25    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS099
	直内丝截止阀（铁）
	DN32    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS100
	直内丝截止阀（铁）
	DN40    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS101
	直内丝截止阀（铁）
	DN50    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS102
	直内丝闸阀（铜）
	DN15    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS103
	直内丝闸阀（铜）
	DN20    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS104
	直内丝闸阀（铜）
	DN25    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS105
	直内丝球阀（铜）
	DN15    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS106
	直内丝球阀（铜）
	DN20    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS107
	直内丝球阀（铜）
	DN25    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS108
	直内丝球阀（铜）
	DN32    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS109
	直内丝球阀（铁）
	DN15    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS110
	直内丝球阀（铁）
	DN20    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS111
	直内丝球阀（铁）
	DN25    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS112
	直内丝球阀（铁）
	DN32    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS113
	直内丝球阀（铁）
	DN40    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS114
	直内丝球阀（铁）
	DN50    PN≥10
	个
	青岛
	
	

	RS115
	法兰截止阀（铸铁）
	DN40   PN16
	个
	青岛
	
	

	RS116
	法兰截止阀（铸铁）
	DN50   PN16
	个
	青岛
	
	

	RS117
	法兰截止阀（铸铁）
	DN65   PN16
	个
	青岛
	
	

	RS118
	法兰截止阀（铸铁）
	DN80   PN16
	个
	青岛
	
	

	RS119
	法兰截止阀（铸铁）
	DN100   PN16
	个
	青岛
	
	

	RS120
	法兰闸阀（钢)
	DN40   PN16
	个
	青岛
	
	

	RS121
	法兰闸阀（钢）
	DN50   PN16
	个
	青岛
	
	

	RS122
	法兰闸阀（钢）
	DN65   PN16
	个
	青岛
	
	

	RS123
	法兰闸阀（钢）
	DN80   PN16
	个
	青岛
	
	

	RS124
	法兰闸阀（不锈钢）
	DN50   PN16
	
	凯泰
	304国标
	

	RS125
	法兰闸阀（不锈钢）
	DN65  PN16
	
	凯泰
	304国标
	

	RS126
	法兰闸阀（不锈钢）
	DN80   PN16
	
	凯泰
	304国标
	

	RS127
	法兰闸阀（不锈钢）
	DN100  PN16
	
	凯泰
	304国标
	

	RS128
	法兰闸阀(钢）
	DN100   PN16
	个
	青岛
	
	

	RS129
	管箍（铜）
	DN15
	个
	青岛、广东
	
	

	RS130
	管箍（铜厚壁）
	DN15
	个
	青岛、广东
	
	

	RS131
	管箍（铜厚壁）
	DN20
	个
	青岛、广东
	
	

	RS132
	管箍（铁）
	DN15
	
	青岛、广东
	
	

	RS133
	管箍（铁）
	DN20
	个
	青岛、广东
	
	

	RS134
	管箍（铁厚壁镀锌或镀铬）
	DN15
	个
	青岛、广东
	
	

	20
	管箍（铁厚壁镀锌或镀铬）
	DN20
	个
	青岛、广东
	
	

	RS136
	管箍（铁厚壁镀锌或镀铬）
	DN25
	个
	青岛、广东
	
	

	RS137
	管箍（铁厚壁镀锌或镀铬）
	DN32
	个
	青岛、广东
	
	

	RS138
	过滤网阀
	DN25
	个
	浙江
	
	

	RS139
	面盆下水管头
	
	个
	御翔
	铜质
	

	RS140
	面盆下水弯管
	
	个
	御翔
	S弯PVC下水
	

	RS141
	内丝接头（铁厚壁镀锌或镀铬）
	DN15
	个
	泉州
	
	

	RS142
	内丝接头（铁薄壁镀锌或镀铬）
	DN15
	个
	泉州
	
	

	RS143
	内丝接头（铁厚壁镀锌或镀铬）
	DN20
	个
	泉州
	
	

	RS144
	内丝接头（铁薄壁镀锌或镀铬）
	DN20
	个
	泉州
	
	

	RS145
	内丝接头（铜厚壁）
	DN15
	个
	泉州
	
	

	RS146
	内丝接头（铜薄壁）
	DN15
	个
	泉州
	
	

	RS147
	内丝接头（铜厚壁）
	DN20
	个
	泉州
	
	

	RS148
	内丝接头（铜薄壁）
	DN20
	个
	泉州
	
	

	RS149
	内丝接头（铁镀锌或镀铬）
	DN25
	个
	泉州
	（对丝）
	

	RS150
	内丝接头（铜厚壁）
	DN32
	个
	泉州
	（对丝）
	

	RS151
	弯头（铁镀锌或镀铬）
	DN15
	个
	青岛、广东
	
	

	RS152
	弯头（铁镀锌或镀铬）
	DN20
	个
	青岛、广东
	
	

	RS153
	弯头（铁镀锌或镀铬）
	DN25
	个
	青岛、广东
	
	

	RS154
	三通（铁厚壁镀锌或镀铬）
	DN25
	个
	青岛、广东
	
	

	RS155
	三通（铁厚壁镀锌或镀铬）
	DN32
	个
	青岛、广东
	
	

	RS156
	三通（铁厚壁镀锌或镀铬）
	DN15
	个
	青岛、广东
	
	

	RS157
	三通（铁厚壁镀锌或镀铬）
	DN20
	个
	青岛、广东
	
	

	RS158
	三通（铜厚壁）
	DN15
	个
	青岛、广东
	
	

	RS159
	三通（铜厚壁）
	DN20
	个
	青岛、广东
	
	

	RS160
	墙挂小便器供水弯
	不锈钢厚壁
	个
	泉州
	
	

	RS161
	墙挂小便器供水弯
	不锈钢波纹
	个
	泉州
	
	

	RS162
	墙挂小便器排水
	厚壁
	个
	泉州
	
	

	RS163
	墙挂小便器排水
	薄壁
	个
	泉州
	
	

	RS164
	蛇皮管
	60cm（不锈钢）
	个
	泉州
	
	

	RS165
	蛇皮管
	30cm（PVC铁镀锌镍接头）
	个
	泉州
	
	

	RS166
	蛇皮管
	60cm（PVC铁镀锌镍接头）
	个
	泉州
	
	

	RS167
	蛇皮管
	70cm（PVC铁镀锌镍接头）
	个
	泉州
	
	

	RS168
	蛇皮管
	30cm（PVC铜接头）
	个
	泉州
	
	

	RS169
	蛇皮管
	60cm（PVC铜接头）
	个
	泉州
	
	

	RS170
	蛇皮管
	70cm（PVC铜接头）
	个
	泉州
	
	

	RS171
	手动放风阀
	厚壁
	个
	广东
	
	

	RS172
	手动放风阀
	薄壁
	个
	广东
	
	

	RS173
	水箱上下水球阀
	DN80（铜冒）
	个
	广东
	
	

	RS174
	水箱上下水球阀
	DN80（不锈钢冒）
	个
	广东
	
	

	RS175
	压力表
	0-1MPa
	个
	河北
	
	

	RS176
	电接点压力表
	0-1.6MPa
	个
	河北
	
	

	RS177
	电阻远传压力表
	0-1.6MPa
	个
	河北
	
	

	RS178
	自动排风阀(铜)
	DN15（大体）
	个
	浙江
	
	

	RS179
	自动排风阀(铜)
	DN15（小体）
	个
	浙江
	
	

	RS180
	自动排风阀(铜)
	DN20（大体）
	个
	浙江
	
	

	RS181
	自动排风阀(铜)
	DN20（小体）
	个
	浙江
	
	

	RS182
	去污器
	
	个
	沪辉
	铜
	

	RS183
	水表（平式）
	DN15
	块
	联翔
	国标
	

	RS184
	水表（平式）
	DN20
	块
	联翔
	国标
	

	RS185
	水表（卧式）
	DN15
	块
	联翔
	国标
	

	RS186
	水表（卧式）
	DN20
	块
	联翔
	国标
	

	RS187
	水表玻璃
	
	个
	联翔
	
	

	RS188
	密封带（管丝口用）
	
	盘
	临沂
	小
	

	RS189
	密封带（管丝口用）
	
	盘
	临沂
	大
	

	RS190
	黄油
	（800g/桶）
	个
	广饶
	
	

	RS191
	擦机布
	
	斤
	
	
	

	RS192
	玻璃胶
	360g/桶
	个
	使你佳
	
	

	RS193
	线手套
	
	付
	曰照
	
	

	RS194
	油漆毛刷
	1寸
	个
	曰照
	
	

	RS195
	油漆毛刷
	1.5寸
	个
	曰照
	
	

	RS196
	油漆毛刷
	2寸
	个
	曰照
	
	

	RS197
	铁链子锁
	
	个
	河北
	
	

	RS198
	砂纸、砂布
	犀牛牌
	张
	
	
	

	RS199
	三环锁
	365
	把
	三环
	
	

	RS200
	三环锁
	364
	把
	三环
	
	

	RS201
	不锈钢钥匙盘
	36孔
	个
	河北
	
	

	RS202
	口子纸
	
	张
	
	
	

	RS203
	小笤帚
	
	把
	日照
	
	

	RS204
	大竹扫帚
	
	把
	日照
	
	

	RS205
	高把铁超子
	
	个
	日照
	（铁簸箕）
	

	RS206
	淋浴线
	1.5M
	根
	御翔
	普通
	

	RS207
	高级淋浴线
	1.5M
	根
	御翔
	优级
	

	RS208
	高级淋浴头
	
	个
	御翔
	
	

	RS209
	高级淋浴喷头
	
	个
	嘉居
	
	

	RS210
	上水管
	50公分
	根
	嘉居
	
	

	RS211
	不锈钢上水管
	80公分
	根
	御翔
	
	

	RS212
	铜加长水嘴
	DN15
	个
	御翔
	
	

	RS213
	铜水龙头
	DN15
	个
	御翔
	
	

	RS214
	淋浴混合阀
	
	个
	御翔
	铜大体
	

	RS215
	洗手盆混合阀
	
	个
	御翔
	铜大体
	

	RS216
	洗手盆下水管
	
	个
	向阳
	
	

	RS217
	小便器延时阀
	
	个
	沪辉
	铜
	

	RS218
	小便器延时阀
	
	个
	御翔
	铜
	

	RS219
	小便器下水管
	PVC
	套
	向阳
	
	

	RS220
	止回阀
	DN50
	个
	远大
	
	

	RS221
	座便器
	
	套
	广东
	
	

	RS222
	座便器盖
	
	个
	广东
	
	

	RS223
	柱盆水嘴
	单水
	个
	嘉居
	
	

	RS224
	大小头上水管
	1M
	根
	嘉居
	
	

	RS225
	小便池下水
	
	套
	广东
	
	

	RS226
	三通
	DN20
	个
	广东
	
	

	RS227
	管节
	DN20
	个
	广东
	
	

	RS228
	内丝直节
	DN20×1/2
	个
	乐义
	
	

	RS229
	管节
	DN50
	个
	乐义
	
	

	RS230
	法兰闸伐
	DN50
	个
	远大
	
	

	RS231
	不锈钢闸阀
	DN50
	个
	凯泰
	304国标
	

	RS232
	不锈钢闸阀
	DN65   PN16
	个
	凯泰
	304国标
	

	RS233
	不锈钢闸阀
	DN80   PN16
	个
	凯泰
	304国标
	

	RS234
	不锈钢闸阀
	DN100   PN16
	个
	凯泰
	304国标
	

	RS235
	不锈钢法兰闸阀
	Ø150
	个
	凯泰
	304国标
	

	RS236
	法兰闸伐
	DN50
	个
	远大
	铸铁
	

	RS237
	法兰闸伐
	DN65   PN16
	个
	远大
	铸铁
	

	RS238
	法兰闸伐
	DN80   PN16
	个
	远大
	铸铁
	

	RS239
	法兰闸伐
	DN100   PN16
	个
	远大
	铸铁
	

	RS240
	法兰闸伐
	DN50
	个
	远大
	钢
	

	RS241
	法兰闸伐
	DN65   PN16
	个
	远大
	钢
	

	RS242
	法兰闸伐
	DN80   PN16
	个
	远大
	钢
	

	RS243
	法兰闸伐
	DN100   PN16
	个
	远大
	钢
	

	RS244
	法兰垫子
	DN50
	个
	临沂
	皮
	

	RS245
	法兰垫子
	DN65   PN16
	个
	临沂
	皮
	

	RS246
	法兰垫子
	DN100   PN16
	个
	临沂
	皮
	

	RS247
	法兰垫子
	DN80   PN16
	个
	临沂
	皮
	

	RS248
	法兰垫子
	DN50
	个
	河北
	金属
	

	RS249
	法兰垫子
	DN65   PN16
	个
	河北
	金属
	

	RS250
	法兰垫子
	DN100   PN16
	个
	河北
	金属
	

	RS251
	法兰垫子
	DN80   PN16
	个
	河北
	金属
	

	RS252
	外节(铁)
	DN20  PN16
	个
	河北
	铁(国标)
	

	RS253
	外节
	DN25   PN16
	个
	河北
	(国标)
	

	RS254
	外节
	DN32   PN16
	个
	河北
	(国标)
	

	RS255
	外节
	DN40  PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS256
	外节
	DN50  PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS257
	弯头（铁)
	DN20  PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS258
	弯头（铁)
	DN25   PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS259
	弯头（铁)
	DN32   PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS260
	弯头（铁)
	DN40  PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS261
	内节丝(铁)
	DN20  PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS262
	内节丝(铁)
	DN25   PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS263
	内节丝(铁)
	DN32   PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS264
	内节丝(铁)
	DN40  PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS265
	三通
	DN20  PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS266
	三通
	DN25   PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS267
	三通
	DN32   PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS268
	三通
	DN40  PN16
	个
	河北
	铁
	

	RS269
	暖气片
	中心距50CM
	片
	潍坊
	钢铝
	

	RS270
	暖气片
	中心距60CM
	片
	潍坊
	钢铝
	

	RS271
	暖气端堵头
	DN20  PN16
	个
	潍坊
	
	

	RS272
	暖气片
	中心距50CM
	片
	临朐
	钢铝
	

	RS273
	暖气片
	中心距60CM
	片
	临朐
	钢铝
	

	RS274
	活节(铁)
	DN20  PN16
	个
	河北
	国标
	

	RS275
	活节(铁)
	DN25  PN16
	个
	河北
	国标
	

	RS276
	活节(铁)
	DN32 PN16
	个
	河北
	国标
	

	RS277
	外丝活节(铁)
	DN20  PN16
	个
	河北
	国标
	

	RS278
	热镀管
	DN20  PN16
	根
	河北
	国标
	

	RS279
	热镀管
	DN40 PN16
	根
	河北
	国标
	

	RS280
	热镀管
	DN25  PN16
	根
	河北
	国标
	

	RS281
	热镀管
	DN32  PN16
	根
	河北
	国标
	

	RS282
	铜脸盆下水头
	
	套
	御翔
	
	

	RS283
	保温管
	DN20  
	米
	河北
	
	

	RS284
	保温管
	DN100 
	米
	河北
	聚酯氨
	

	RS285
	过滤器
	DN25 
	个
	青岛
	铜大体
	

	RS286
	垃圾桶
	
	个
	临沂
	
	

	RS287
	不锈钢宣传栏
	
	个
	曰照
	
	

	RS288
	镀锌罗栓θ16×70
	
	套
	河北
	
	

	RS289
	蝶阀
	DN150  PN16
	个
	远大
	
	

	RS290
	隔断门锁
	
	个
	铭优
	塑料
	

	RS291
	隔断门合页
	
	个
	铭优
	塑料
	

	RS292
	隔断门锁
	
	个
	铭优
	不锈钢
	

	RS293
	隔断门合页
	
	个
	铭优
	不锈钢
	

	RS294
	电容
	3UF
	个
	
	
	

	RS295
	锁体
	
	个
	牛头
	大
	

	RS296
	锁体
	
	个
	牛头
	中
	

	RS297
	锁体
	
	个
	牛头
	小
	

	RS298
	球形锁
	铝合金
	个
	铭优
	铜芯
	

	RS299
	堵头
	DN32
	个
	河北
	鉄
	

	RS300
	堵头
	DN25
	个
	河北
	鉄
	

	RS301
	执手门锁
	
	套
	玥玛
	
	

	RS302
	法兰过滤器
	DN25
	个
	远大
	铸铁
	

	RS303
	智能水表
	DN20
	个
	龙川
	
	

	RS304
	锁体
	
	
	牛头
	上掀
	

	RS305
	法兰盘(钢)
	DN65  PN16
	节
	河北
	
	

	RS306
	法兰盘(钢)
	DN50  PN16
	节
	河北
	
	

	RS307
	不锈钢下水
	
	套
	御翔
	
	

	RS308
	脸盆水龙头
	
	个
	御翔
	
	

	RS309
	洗衣机水嘴
	
	个
	御翔
	
	

	RS310
	菜盆双联水嘴
	
	个
	御翔
	
	

	RS311
	除锈灵
	D-80
	瓶
	深圳
	
	

	RS312
	自喷漆
	
	瓶
	河北
	
	

	RS313
	结构胶
	
	瓶
	使你佳
	
	

	RS314
	云石胶
	
	瓶
	武汉
	
	

	RS315
	球形锁
	
	把
	玥玛
	
	

	RS316
	防火门锁
	
	把
	江苏
	
	

	RS317
	房门锁（整套）
	
	套
	牛头
	
	

	RS318
	插销
	3"
	个
	河北
	不锈钢
	

	RS319
	空调软连接
	
	根
	河北
	
	

	RS320
	除污器内过滤网
	
	个
	青岛
	
	

	RS321
	模数化终端组合电器
	
	盒
	正泰
	
	

	RS322
	水管保温材料
	DN25
	米
	河北
	
	

	RS323
	帆布
	
	平方
	日照
	
	

	RS324
	一次性雨衣
	
	件
	
	
	

	RS325
	路桩
	
	个
	河北
	
	

	RS326
	绝缘鞋
	
	双
	天津
	
	

	RS327
	去污器
	
	个
	沪辉
	
	

	RS328
	窗纱
	
	平方
	龙口
	
	

	RS329
	窗纱压条
	
	把
	龙口
	
	

	RS330
	排气帽
	100
	个
	临沂
	生铁
	

	RS331
	油漆
	2KG
	桶
	乐化
	
	

	RS332
	木胶
	
	桶
	
	
	

	RS333
	猫眼
	
	个
	步阳
	
	

	RS334
	窗户把手
	
	个
	龙口
	加长
	

	RS335
	电池
	7#
	块
	南孚
	
	

	RS336
	窗户月牙锁
	长把
	个
	龙口
	铝合金
	

	RS337
	直角
	
	个
	临沂
	
	

	RS338
	抽屉锁
	
	把
	小博士
	
	

	RS339
	橱子锁
	
	把
	小博士
	
	

	RS340
	膨胀芯
	6#
	个
	临沂
	
	

	RS341
	自攻丝
	2"
	包
	河北
	
	

	RS342
	膨胀螺丝
	8*70
	个
	河北
	
	

	RS343
	通用锁
	
	把
	河北
	铜
	

	RS344
	挂锁
	365
	把
	三环
	
	

	RS345
	电焊帽子
	
	个
	临沂
	
	

	RS346
	电焊镜片
	
	片
	临沂
	
	

	RS347
	铰板
	20-32
	套
	上海
	
	

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	产地品牌
	备注
	

	1
	通用橡胶铜芯软电缆
	3X4+1
	米
	
	
	

	2
	不锈钢配电箱
	30X40
	个
	
	
	

	3
	瓷灯口
	
	个
	
	
	

	4
	LED球泡
	12W
	个
	
	
	

	5
	油漆稀料
	
	瓶
	
	
	

	6
	PVC管箍
	DN50
	个
	
	
	

	7
	限电流控制器
	
	个
	
	
	

	8
	发泡胶
	750ML
	桶
	
	
	

	9
	草甘膦
	1000克
	瓶
	
	重庆树荣
	

	10
	辛硫磷
	500毫升
	瓶
	
	
	

	11
	吡虫林
	10克
	袋
	
	
	

	12
	高效氯氟氰菊脂
	500毫升
	瓶
	
	
	

	13
	磷酸二氢钾
	200克
	包
	
	
	

	14
	LED平板方灯
	60X60
	个
	
	
	

	15
	老鼠药
	
	包
	
	
	

	16
	粘鼠板
	
	张
	
	
	

	17
	空调电机风扇扇轮
	
	个
	
	
	

	18
	空调触摸开关
	
	个
	
	
	

	19
	通用橡胶铜芯软电缆
	3X4平方
	米
	
	
	

	20
	穿线管
	DN20
	米
	
	
	

	21
	2.5公分宽扣线槽
	
	米
	
	
	

	22
	直角拐铁
	10cm
	个
	
	
	

	23
	防水灯口
	
	个
	
	
	

	24
	电缆压线铜鼻子
	DN70平方
	个
	
	
	

	25
	电缆压线铜鼻子
	DN50平方
	个
	
	
	

	26
	电缆压线铜鼻子
	DN35平方
	个
	
	
	

	27
	电缆压线铜鼻子
	DN25平方
	个
	
	
	

	28
	电缆压线铜鼻子
	DN10平方
	个
	
	
	

	29
	水龙头把
	
	个
	
	
	

	30
	淋浴头底座
	
	个
	
	活动座
	

	31
	强力化油剂
	3.8升
	桶
	
	
	

	32
	PVC塑料防滑地胶垫
	3.5毫米厚
	平方
	
	
	

	33
	三相四线漏保开关
	100A
	
	
	
	

	34
	自动复位欠压延时保护器
	
	个
	
	正泰
	

	35
	三唑酮
	400克
	
	
	
	

	36
	窗帘滑轮
	
	个
	
	
	

	37
	路灯灯头
	
	个
	
	高压钠灯
	

	38
	管卡
	DN20
	个
	
	
	

	39
	中间继电器
	JZ7-44    380V
	个
	
	
	

	40
	铝电缆
	3X70+2X3
	米
	
	
	

	41
	铜铝鼻子
	70平方
	个
	
	
	

	42
	铜铝鼻子
	35平方
	个
	
	
	

	43
	铜管
	95平方
	个
	
	
	

	44
	1KW中端热缩套管
	114
	套
	
	
	

	45
	去污粉
	
	筒
	
	
	

	46
	PVC胶
	500g
	桶
	
	
	

	47
	座便器盖按钮
	
	个
	
	
	

	48
	PVC管
	DN160
	根
	
	
	

	49
	弯头
	DN160X45
	个
	
	
	

	50
	伸缩节
	DN160
	个
	
	
	

	51
	铸铁爬墙斗
	35CM方口
	套
	
	
	

	52
	中央空调风扇减速器
	
	台
	
	
	

	53
	潜水泵
	3KW 380V
	台
	
	新界
	

	54
	路桩
	
	个
	
	
	

	55
	PPR截止阀阀芯
	75#
	
	
	
	

	56
	防冻液
	18升
	
	
	
	

	57
	陶瓷熔断器底座
	60A
	个
	
	
	

	58
	多菌灵
	500g
	包
	
	上海悦联
	

	59
	吸顶灯大灯罩
	50CM
	个
	
	
	

	60
	桐油
	
	斤
	
	
	

	61
	矿棉天花板
	
	块
	
	
	

	62
	软起动
	37KW
	个
	
	
	

	63
	漏电断路器
	DZ158-125 4P 100A
	个
	
	正泰
	

	64
	直角拐铁
	5cm
	个
	
	
	

	65
	PVC管
	DNII0
	米
	
	
	

	66
	电源插头（单项2头）
	公牛
	个
	
	
	

	67
	9路配电箱
	
	
	
	
	

	68
	RVS铜芯聚氯乙烯平行护套线
	BVVB  4mm2×2
	盘
	
	
	

	69
	排污泵
	
	台
	
	
	

	70
	大垃圾筒盖
	240L
	个
	
	加厚
	

	71
	空调电机风叶
	
	个
	
	
	

	72
	热过载保护器
	93A
	个
	
	
	

	73
	大便延时阀弯头
	
	个
	
	铜
	

	74
	坐便器上水浮
	
	个
	
	
	

	75
	坐便器按键
	
	个
	
	
	

	76
	集成吊顶排气扇
	
	个
	
	
	

	77
	PVC直接
	DN75
	个
	
	国标
	

	78
	PVC伸缩节
	DN75
	个
	
	国标
	

	79
	PVC夹子
	DN75
	个
	
	国标
	

	80
	PVC管
	DN75
	米
	
	国标
	

	81
	蝶阀
	DN50
	个
	
	国标
	

	82
	硫酸亚铁
	25KG
	袋
	
	
	

	83
	吸顶灯脚扣
	
	个
	
	广东
	

	84
	PVC亚光板
	1.2M×2.4M
	张
	
	
	

	85
	配电箱盖带铁罩
	12路
	个
	
	定制
	

	86
	配电箱盖带铁罩
	20路
	个
	
	定制
	

	87
	配电箱铁盒
	
	个
	
	临沂
	

	88
	铝地槽
	4cm宽
	米
	
	
	

	89
	介克虫
	200ML
	瓶
	
	
	

	90
	草甘膦
	500ML
	瓶
	
	
	

	91
	通用橡胶铜芯软电缆
	3×2.5²
	米
	
	阳谷国标
	

	92
	400W射灯
	
	套
	
	亚明
	

	93
	舞台射灯灯管
	515W
	个
	
	
	

	94
	交流接触器
	CJT1-20
	个
	
	正泰
	

	95
	通用橡胶铜芯软电缆
	2.5mm2×2
	盘
	
	阳谷黑色
	

	96
	通用橡胶铜芯软电缆
	4mm2×2
	盘
	
	阳谷黑色
	

	97
	12V35W插泡
	
	个
	
	佛山
	

	98
	220V-12V变压器
	
	个
	
	佛山
	

	99
	天花板吊卡
	
	个
	
	
	

	100
	天花板铝合金横杆
	
	根
	
	
	

	101
	铁链子
	6#
	米
	
	
	

	102
	50W射灯
	LED
	个
	
	唯天
	

	103
	三相四线插头
	32A
	个
	
	
	

	104
	LED平板方灯
	20W
	个
	
	
	

	105
	三相四线插座
	32A
	个
	
	
	

	106
	芳香球
	
	个
	
	
	

	107
	漏电断路器
	DZ20L-250/4300
	个
	
	正泰
	

	108
	电表
	10-40A
	块
	
	正泰
	

	109
	铁刷子
	
	个
	
	
	

	110
	除胶剂
	450毫升
	筒
	
	
	

	111
	清洁铲刀
	
	个
	
	
	

	112
	尘推
	100CM
	个
	
	
	

	113
	三相四线插头
	60A
	个
	
	陶瓷
	

	114
	三相四线插座
	60A
	个
	
	陶瓷
	

	115
	油漆滚子
	
	个
	
	
	

	116
	电梯限位开关
	
	个
	
	三菱电梯
	

	117
	32W环形灯罩
	
	个
	
	广东
	

	118
	消防应急灯灯罩
	直径45CM
	个
	
	广东
	

	119
	木螺丝
	2CM
	盒
	
	
	

	120
	PVC弯头
	DN110
	个
	
	国标
	

	121
	PVC管箍
	DN110
	个
	
	国标
	

	122
	焊合页
	10CM
	付
	
	加厚
	

	123
	抽芯铆钉
	
	盒
	
	
	

	124
	商品标价签
	
	张
	
	
	

	125
	燕尾丝
	2CM
	个
	
	
	

	126
	大锁扣
	150MM
	付
	
	
	

	127
	切割片
	
	片
	
	
	

	128
	玻璃门拉手
	中心距60CM
	个
	
	不锈钢
	

	130
	扎丝
	5kg
	捆
	
	
	

	131
	锁扣
	100MM
	付
	
	
	

	132
	三通角阀
	
	个
	
	铜
	

	133
	螺丝
	
	斤
	
	
	

	134
	迎宾地胶垫
	1.8M×1.2M
	块
	
	定制
	

	135
	迎宾地胶垫
	1.6M×1.6M
	块
	
	定制
	

	136
	迎宾地胶垫
	1.4M×1.4M
	块
	
	定制
	

	137
	铝合金人字梯
	4米
	个
	
	加厚型
	

	138
	地漏
	DN160
	个
	
	国标
	

	139
	地漏
	DN110
	个
	
	国标
	

	140
	地漏
	DN75
	个
	
	国标
	

	141
	铝合金门锁
	
	把
	
	大队长大体
	

	142
	圆垃圾桶盖
	DN45
	个
	
	加厚带手柄
	

	143
	大垃圾桶盖
	240L
	个
	
	加厚型
	

	144
	明装淋浴混水阀
	
	个
	
	铜
	

	145
	雨水斗
	DN110
	个
	
	国标
	

	146
	洗衣粉
	260G
	袋
	
	汰渍
	

	147
	不锈钢浮球阀
	DN32
	个
	
	优
	

	148
	排水软管
	
	根
	
	
	

	149
	洗脸盆
	2号
	套
	
	广东
	

	150
	PVC弯头
	DN50
	个
	
	国标
	

	151
	吸顶灯
	LED
	个
	
	广东
	

	152
	铝合金 执手锁
	
	把
	
	小体
	

	153
	PVC管
	DN50    
	米
	
	国标
	

	154
	pvc三通
	DN50
	个
	
	国标
	

	155
	护栏网
	3M*1.8M
	张
	
	河北
	

	156
	护栏网立柱
	1.8米
	根
	
	河北
	

	157
	吊扇
	1400MM
	台
	
	长城牌
	

	158
	漂白粉
	25KG
	袋
	
	
	

	159
	哈夫节
	DN90
	个
	
	
	

	160
	发光洗手间标牌
	
	个
	
	
	

	161
	穿线管
	DN25
	米
	
	
	

	162
	穿线管
	DN25   
	个
	
	弯头
	

	163
	穿线管
	DN25
	个
	
	三通
	

	164
	穿线管
	DN25
	个
	
	外节
	

	165
	面盆立式塑料水嘴
	
	个
	
	
	

	166
	有机肥
	40kg
	袋
	
	日照
	

	167
	压力表弯管
	
	个
	
	不锈钢
	

	168
	考克
	
	个
	
	铜
	

	169
	铜内外丝
	20X15
	个
	
	铜
	

	170
	球墨井盖
	
	套
	
	
	

	171
	PPR双活接阀
	32
	个
	
	铜芯
	

	172
	不锈钢内外加长丝
	DN15
	个
	
	不锈钢
	

	173
	皮揣子
	
	个
	
	
	


第四部分  公开报价、磋商、成交

一、响应文件的递交及公开报价仪式

1.响应文件递交时间、地点：2019年   月  日上午8：30-9:00时（北京时间）

2.公开报价时间：2019年   月   日上午9:00时（北京时间） 
3.采购代理机构组织响应文件的递交，递交响应文件的供应商代表应签字确认。

4.唱价：工作人员当众按供应商的签到顺序开启报价一览表，唱价员宣读供应商名称、报价、供货时间、质量等主要内容，供应商电子清单明细表由电子投影仪进行投影。供应商法定代表人或其授权代表对开标现场相关事宜签字确认。

二、磋商小组

采购人将根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由有关方面的专家以及采购人等三人及以上的单数组成，其中技术、经济方面的专家不得少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责审阅响应文件，与各供应商进行商务、技术磋商，推荐成交供应商候选人或经采购人授权确定出成交供应商。

三、磋商原则和评审办法

（一）磋商原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

1.统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

2.独立性原则：磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的磋商意见承担个人责任。

3.物有所值原则：通过第一轮的公开报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

4.保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

5.综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

（二）评审办法
本次磋商采用综合评分法，磋商小组根据磋商文件中的评审因素量化指标对满足磋商文件全部实质性要求的供应商进行综合评分，得分最高的前两名供应商为入围供应商。

1.初步评审

磋商小组首先对供应商进行资格审查。资格审查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，资格证明进行审查，如果供应商出现没有按照要求，提交全部资格证明文件或资格证明无效，将被视为没有通过资格审查。

磋商小组对供应商进行符合性检查。符合性检查指响应文件全部按照磋商文件的要求进行了实质性响应。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

磋商

磋商小组将集中与通过初步评审的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。实质性变动的内容经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

（1）报价后，重大偏离不允许被修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（2）如出现供应商达不到法定数量，供应商最终报价均超出采购预算，磋商小组有权否决所有报价，采购人报请监督管理机构批准后另行采购。

3. 综合评审，确定预成交供应商

报价结束后，磋商小组对合格供应商的进行综合分析和比较，并根据磋商文件中的评审因素量化指标对满足磋商文件全部实质性要求的供应商进行综合评分，得分最高的前两名供应商为入围供应商。得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序排序；得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣的顺序排序。

四、磋商纪律

1、磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2、磋商小组成员在磋商期间不得与供应商进行私下接触，不得私自离开磋商现场，如确需离开现场须在监督人员的监督下进行，并按时返回。

3、在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商及结果的任何行为，否则取消其磋商资格。

4、在磋商过程中，供应商对响应文件的内容在符合竞争性磋商文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

五、成交通知书

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选单位中，按照排序由高到低的原则确定成交单位。
采购人或者采购代理机构应当在成交单位确定2个工作日内，在中国采购与招标网上公告成交结果，同时向成交单位发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

确定成交结果后，采购人在规定时间内发出成交通知书，并按规定公告成交结果。
    《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交单位放弃成交的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

采购人与成交单位应自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订采购合同。

磋商文件、成交单位的响应文件以及评审过程中的有关的承诺文件均为合同的组成部分。

评分细则
	序号
	款项
	内容

	1
	报价评分
（40分）
	满足磋商文件要求，从各有效磋商供应商的报价清单中标出颜色的部分随机抽取10项，从报价清单中未标出颜色的部分随机抽取10项，每个有效单项价格最低值为每项的评标基准价，投标报价与评标基准价相等的得满分，报价得分＝（评标基准价/有效投标的各项价格）×2分。抽取的20项报价价格依次进行计算，然后进行汇总合计，每一项最高得2分，本项最高得40分。

	2
	供货服务方案（20分）
	由磋商小组成员根据投标文件的项目组织设计及工期计划，对各投标单位供货进度说明及保证措施、供货方案、供货人员配备情况等进行打分0-20分，无不得分。

	3
	质量保证措施及安装、安全措施（20分）
	1、产品质量保证措施是否合理，评委在0-7分之间酌情打分；

2、安装保证措施是否合理，评委在0-7分之间酌情打分；

3、安全保证措施是否合理，评委在0-6分之间酌情打分；

	4
	体系认证（3分）
	供应商通过质量管理体系认证，环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，本项最多得3分，需提供原件)； 

	5
	企业业绩（6分）
	企业自2016年1月1日以来具有维修材料供应项目业绩的，每有一项业绩得2分，最多得6分，否则不得分。（需提供合同原件，未提供不得分，时间以合同签订时间为准。）

	6
	财务状况（3分）
	提供2018年度由会计（审计）师事务所审计的企业财务报表。所有资料数据可靠、无相互矛盾，得2-3分；财务报表齐全、数据可靠、无相互矛盾，但没有经过会计（审计）师事务所审计，得0-1分。未提供财务报表或财务报表资料数据不全，不得分。（企业财务报表一律提供原件，没有提供的不得分。）

	7
	售后服务要求（8分）

	由磋商小组成员根据响应文的售后服务条款，制定详细的售后服务计划、其他售后服务项目及优惠条件等内容进行合理打分。
主要内容包括：①售后服务方案是否合理完善；②服务响应时间是否快捷；③后续跟踪保障情况；④优惠条件等。依据以上内容进行合理打分：0-8分。


注：

1、评分标准仅针对供应商；
2、本项目不接受负偏离；
3、评分如出现小数点，则保留小数点后两位；
4、各供应商得分为所有磋商小组成员所打分数的平均值；
5、在任何评标环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
6、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序各包推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。
7、评审得分相同的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
第五部分  合同格式

（采用济宁医学院制式合同）
第六部分  响应文件附件部分格式

                （项目名称）

响  应  文  件

供应商：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

一、报价函

                              ：

经研究，我们决定参加项目编号为        的         采购项目的竞争性磋商活动并提交响应文件，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本四份。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件及其承诺按期、保质、保量完成施供货。

3、我方理解贵机构有择优选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金并遵守贵机构有关磋商会议的各项规定。

6、我方的响应文件自公开报价之日起有效期为90日历日。

7、我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做解释。

供应商代表姓名、职务：

供应商单位全称（公章）

法定代表人或其授权代理人签字：

开户单位名称：

开户银行：

账    号：

   地    址：

   邮政编码：

   电    话：

   传    真：

年   月   日

二、法定代表人身份证明
名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （名称）的法定代表人。

特此证明。

                          供应商：                      （盖单位章）

                                          年       月       日

授权委托书

本人       （姓名）系        （名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、授权代表身份证复印件；
                                供  应  商：                      （盖单位章）

  法定代表人：                  （签字或印章） 
                                    身份证号码：                                     
                          委托代理人：                          （签字） 

                                    身份证号码：                                      
       年       月       日
三、报价一览表

项目编号：

供应商名称：（公章）                   法定代表人或授权代理人签字：            

	供应商名称：
	

	报价
	详见报价明细表

	服务期
	

	服务承诺及优惠条款
	

	对磋商文件响应程度
	


注：需另外单独密封两份。

四、报价明细表

根据竞争性磋商文件第三部分 项目说明 报价清单进行报价，不允许更改序号，否则做无效标处理。

五、项目班子人员组成
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地址
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商应在本表之后附相关人员班子证明材料。（本表格可自行扩展）

供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或印章） 
六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照等材料的复印件。
（二）近年财务状况

近三年财务状况良好的证明材料（资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书、银行资信证明等均可）
（三）同类项目业绩一览表
（2016年—至今）
	序号
	项目

名称
	合同签订
时间
	地点
	采购人
	联系人
	联系
电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：请将合同材料复印件附后。
供应商名称（盖章）：             
法定代表人或授权代理人签字：
（四）近三年无重大违法记录的声明
我公司在2016年1月1日至2019年   月   日（开标日期）期间，在经营活动中不存在因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等重大违法情况，特此声明。
                                                         （加盖单位公章）
                                                        2019年 月  日
（五）其他资格审查资料

供货安装服务方案

（供应商自行编制）
八、磋商文件规定或认为需要递交的其他材料

第七部分  封面及封口格式

封面格式：

	响应文件
（正本）
项目编号： 

项目名称：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真： 
	响应文件
（副本）
项目编号： 

项目名称：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真：


	报价一览表
项目编号： 

项目名称：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真：
	资格证件（原件）

项目编号： 

项目名称：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真：



封口格式：

	………于2019年  月  日  时  分之前不准启封（公章）………


PAGE  
1
第页·共49页


