济宁医学院20200924开水器采购项目（二次）采购公告

一、项目内容

济宁医学院20200924开水器采购项目响应供应商不足三家，此次为该项目二次询价公告，欢迎各供应商参与报价。

二、招标要求

1、投标人要求

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具有独立法人资格，具备经营相关产品的业务范围；

（3）具有良好的资金及财务状况；

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

2、产品规格、采购数量

| 参考品牌 | 碧涞牌净化饮水机（JN-A-2A60KF） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | 380V~3W（带中性线） | 额定频率 | 50Hz | 额定输入功率 | 6kW |
| 环境温度 | 0~40℃ | 额定压力 | 0.1~0.6MPa | 水罐容量 | 60L |
| 额定总净水量 | 3m3 | 净水流量 | 1L/min | 防水等级 | IP44 |
| 进水水质 | 市政自来水 | 龙头 | 1热1凉 |  |  |
| 出水水质 | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范 一般水质处理器》2001的要求 |  |  |  |  |

采购数量：4台。

3、报价截止时间

2020年10月4日，8：00。

4、报价及要求

（1）产品质量不得出现负偏离，供应商提供送货及安装服务。

（2）结算方式：货到验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的增值税普通发票，采购人向供应商支付货物全款。

（3）供应商在采购人指定的时间、地点足量供货并安装，供应商承担运费。

（4）供应商应在报价材料中明确产品保修期，并备注联系人及联系方式。

（5）供货时间：确定采购结果后3个工作日。

（6）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。

三、其他

1、报价方式：一次性报价，投标人自行制作报价单电子版后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20200924开水器采购项目（二次）报价材料”。

2、成交方式：满足参数，低价成交。

3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、联系人及联系方式等组成，无论成交与否，报价材料概不退还。

4、项目联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

王老师 0537-3616133

济宁医学院资产管理处

2020年9月30日