## Sheet1
零星科研设备采购(A包）
序号 | 品名 | 参考品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 质保期 | 控制价￥
1 | 细胞计数仪 | 1、Countstar 型号BioTech IC1000高倍镜款 2、博大博聚 型号JSY-SC-021H | 1、基于经典的台盼蓝染色法原理开发，整合先进的光学成像技术和智能图像识别技术的桌面型细胞分析仪； 2、聚团细胞校正功能。能针对普通细胞及易结团细胞，预设不同模式，将细胞团块所引起的误差降到最低。 3、人工修正杂质功能。可在软件分析的基础上人工去除杂质异物引起的结果偏差。 4、多视野成像。同一样品可以三个不连续视野计数并自动计算平均结果，极大降低分布误差； 5、500万像素彩色成像。高度智能识别技术，确保复杂背景下的结果准确； 6、检测结果可视化。原始图像和识别图像可以一键转换，直接判断检测结果； 7、检测细胞浓度范围：优于1×104—3×107个/ml 8、检测细胞直径范围：优于2-180um 9、所需细胞体积≤20ul； 10、计数板通量：5样品/板；耗材成本≤3元/样 11、测量时间：≤20S（5个样） 12、计数结果无需转换可以直接输出：PDF、JPEG、EXCEL三种格式； 12、软件可以设置登录账户及密码，确保实验人员的数据安全； 13、可选配密钥密码狗来硬件数据加密； 14、数据自动电脑保存。细胞计数数据结果自动保存到电脑硬盘中，可无限量保存数据不丢失； 15、数据分析功能。可以生成各种曲线和图表，如细胞增殖曲线，细胞直径对比等，用户还可选择数据叠加分析； 16、配置：细胞计数仪主机1台；计数仪软件1套；计数板1盒（250个样）。 | 1 | 套 |  |  |  | 48000
2 | 实验室桌面式LED紫外灯 | SL8804- Hight Version(超级版本） | 1、紫外线的强度在38cm的距离： 18000uw/cm2； 2、光源：4 个日亚365NM 5W UV LED 和光学镜片 3、UV LED寿命：超过3万小时； 4、可见光的亮度：低于2 FC（也就是20LUX） 5、产品的尺寸：116*108cm 6、电源：采用220V电源供电，可以24小时持续无间断工作。7：配件：1个紫外灯管和1个防护眼镜 | 1 | 台 |  |  |  | 13168
3 | 合计 | [7 empty] | 61168
供货期： 质保期：
公司名称（盖章）