关于开展全校实验室安全督导检查的通知

各部门、各学院：

为切实加强我校实验室安全管理，有效防范和坚决遏制各类安全事故的发生，保障广大师生的生命财产安全和校园稳定，根据山东省教育厅《关于做好2026年度高等学校实验室安全工作的通知》和学校《关于开展学校安全风险隐患排查整治工作的通知》的要求，学校决定组织开展全校范围的实验室安全隐患督导检查工作。现将有关事项通知如下：
    一、检查时间

2026年5月19日（星期二）至5月21日（周四）。

二、检查范围

全校所有教学实验室、科研实验室及其附属设施。

三、检查形式

本次检查采取统一领导、分组抽查的方式进行。具体由学校实验室安全工作领导小组统一领导，资产管理处负责组建专项检查组，对各单位实验室开展现场抽查。

四、检查内容

本次检查专家组将依据《高等学校实验室安全检查项目表（2026版）》（附件3）等国家标准和行业规范，通过实地检查、查阅资料、现场访谈等形式，对以下重点内容进行全面检查。
    （一）固体废弃物和危险化学品（特别是易燃、易爆、剧毒、腐蚀、放射性等）是否按规定分类收集、存放，委托有资质的单位处置，处置记录是否及时完整。

（二）实验动物、病原微生物等涉及生物安全的废弃物的收集、储存、中转、处置等是否符合相关规定。

（三）是否建立完整的危险化学品台账，详细记录采购、入库、领用、归还、废弃等环节信息，领用需经负责人审批，双人领用、双人登记，剧毒化学品实行“五双管理”（双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁）。

（四）储存区域是否配备通风设施，能够保持良好的通风效果。是否配备防爆电器、防腐地面、泄漏收集装置，无火源、热源。

（五）实验仪器、设备是否定期进行校准、检修维护，有检修维护记录，设备完好正常运行。

（六）高压容器是否定期检验，检验合格标识齐全，存放符合安全距离要求，固定牢固，无碰撞、暴晒情况。

（七）加热设备是否在使用时放置在阻燃垫上，远离易燃物品，无人值守时严禁使用。

（八）实验操作人员是否佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋等防护用品。

（九）实验室是否配备应急喷淋装置、洗眼器，安装位置是否合理，性能是否保持良好可用。

（十）实验室是否设置应急疏散路线图，疏散通道畅通，无堵塞情况，应急照明、疏散指示标志完好有效。

（十一）燃气安全

1.燃气灶具是否具备自动熄火保护功能，天然气灶具使用年限是否超标（不得超过8年）。

2.操作区域内燃气管道是否明装，是否存在包裹、覆盖燃气设施及附属管道等问题隐患。

3.连接软管是否选用不锈钢波纹管或金属包覆管，是否存在使用三通、暗埋、穿墙等问题隐患。

4.操作区域是否具备通向户外的窗户，通风换气情况是否良好。

5.室内是否堆放易燃易爆物品，是否存在或使用第二种火源等问题隐患。

6.燃气报警器安装距离是否符合标准。

7.是否存在天然气灶与液化气灶混用问题。

五、工作要求

（一）高度重视，积极配合： 请各单位高度重视，积极配合检查组的工作，如实提供相关资料，不得瞒报、漏报。对检查中发现的问题，要虚心接受，立行立改。确保检查实效。

（二）立查立改，闭环管理：对检查中发现的安全隐患，要建立问题清单，明确整改措施和责任人，限期完成整改，做到即查即改、不留死角。整改完成后需及时反馈，形成“发现-整改-复查-销号”的闭环管理。

（三）落实整改，建立长效机制： 对检查组在专项大检查中发现的隐患将填写《安全隐患整改通知书》下发到相关单位，相关单位、实验室必须按要求及时整改并反馈。对整改不力或拒不整改的单位和责任人将予以通报，并追究相应责任。

（四）材料提交：请各单位填写《高校实验室安全管理信息填报表(2025年数据）》（见附件1）和《实验室安全隐患自查自纠汇总表（2026年）》（附件2），于2026年5月27日17:00前交至太白湖校区行政办公楼113室，日照校区教学办公楼1016室，同时通过OA邮箱发送电子版。

附件：1. 高校实验室安全管理信息填报表(2025年数据）

2. 实验室安全隐患自查自纠汇总表（2026年）

3. 高等学校实验室安全检查项目表（2026版）

资产管理处、教务处、科研处

2026年5月17日