## Sheet1
零星科研设备采购(B包）
序号 | 品名 | 参考品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 质保期 | 控制价￥
1 | 电池检测设备 | BTS-5V10mA | 见：附件01 | 6 | 台 |  |  |  | 3200元/台
2 | 手动纽扣电池切片机 | T-07 |  | 1 | 台 |  |  |  | 5300元/台
3 | 手动压片机 | YLJ-15T-LD | 见：附件02 | 1 | 台 |  |  |  | 17600元/台
4 | 电动纽扣电池封装机 | MSK-160E | 1、采用电机驱动封装，机内没有液压油。 2、封装压力可控制并且显示。 3、工作电压：主机输入电压为24V DC；配有110- 240V AC转24VDC电源适配器。 4、封装模具：标配中含有一套CR20系列模具，可封装CR2032，CR2025和CR2016纽扣电池。 5、压力控制：封装机上安装有压力传感器，可测试和控制封装压力。 压力范围：0-1.6T（可调） 压力显示单位：10-1T 建议封装压力：1.4-1.5T 6、仪器尺寸：220mm(L) x 130mm(W) x 430mm(H) 7、质量认证：CE认证；可通过UL , TUV,和CSA认证。 | 1 | 台 |  |  |  | 8300元/台
5 | 合计 | [7 empty] | 50400元
供货期： 质保期：
公司名称（盖章）：