手动压片机

型号：YLJ-15T-LD

技术参数：

| 最大压力 | - 正常操作压力为：7 T - 最大操作压力: 15 T (保压时间 < 1 小时) - 设备上安装有压力表 |
| --- | --- |
| 底部油缸最大行程 | 13 mm |
| 顶部支撑螺杆调节高度 | 220 mm |
| 压力表 | 压力表显示值（Bar）; 100; 200; 300; 400. 实际样品受压（T）; 3.8; 7.6; 11.5; 15.3. 压力表显示数值，单位为PSI和Bar |
| 设备尺寸&工作空间 | - 尺寸200 mm(L) * 330 mm(max W) * 480 mm(最小 H), 715 mm (最大 H) - D1: 120 mm D2: 70 mm D3: 125 mm H1: 260 mm H2: 220 mm |
| 净重 | 20 kg |
| 模具（可选） | 可在本公司选购各种模具 |
| 质保 | 一年质保期，终身维护 |
| 认证 | CE认证 |
| 应用注意 | 此款小型压机可放入到各种手套箱内使用，可使材料在无氧环境下压制 |