| 参数表 |  |
| --- | --- |
| 型号 | STL808T1-8.0W |
| 波长 | 808nm |
| 波长偏差 | +/-10nm |
| 输出功率 | 0~8W |
| 功率稳定性 | 5% |
| 指示光 | 可定制 |
| 光纤芯径 (µm) | 105 |
| 光纤数值孔径 | 0.22 |
| 光纤连接器 | SMA905(其他制式可定制) |
| 光纤长度 | 2m(其他长度可定制) |
| 光纤准直器 | 可定制 |
| 面板控制 | 触摸屏控制 |
| 功率设定精度 | 0.1% |
| 功率调节范围 | 0~满功率 |
| 工作电压 | 230 VAC, 50 - 60 Hz（115 VAC 可选） |
| TTL调制 | 高电平 =激光开启, 低电平 = 激光关闭; 悬空 = 高电平 最高2KHz(30KHz 可定制) |
| 制冷方式 | 风冷 |
| 外形尺寸（mm） | 260×149×414 |
| 工作温度 | 15 to 35 °C(更高或更低工作温度可定制) |
| 存储温度 | -20 to 80 °C |
| 预期寿命 | 10000小时 |
| 质保 | 3 年 |

询价函

中标原则：满足参数，低价中标

采购预算：人民币7500.00 元

报价时间：2016年7月14日12：00前

报价方式：现场递交或电子邮件保价（jnmczbb@126.com）

资产管理处

2016年7月11日