济宁医学院任城校区开水器采购安装项目
询价文件
济宁医学院资产管理处按照学院的部署，拟就对“济宁医学任城校区开水器采购安装”项目进行招标，欢迎广大符合我院本次议标要求的公司积极参与，欲投标单位请与济宁医学院资产管理处招标办公室联系。 
一、招标编号：JYZB-20180813-087
二、招标项目：济宁医学院任城校区开水器采购安装
三、开标时间、地点：2018年08月13日(周一)上午10时，济宁市翠都国际A座22层，济宁衡天咨询有限公司会议室

四、投标保证金：人民币￥5000.00（大写伍仟元整）   
投标时请携带投标保证金(现金)至开标地点参与开标，否则不得参与投标。中标后可转为履约保证金，质保期结束后无息退还，不中标者当场退还。 

五、开标时必须携带资质材料：营业执照（影印件）、税务登记证（影印件）、企业组织机构代码证（影印件）、相关业务经营资质证书（影印件）、投标人身份证复印件，报价文件等加盖公章密封送至开标地点。
六、报价文件：自行制作报价文件，文件中需注明产品品牌型号、单价、总价、质保期和供货期并加盖公章。
七、一次性报价，该报价一经认可，即为签约的合同价。
八、技术咨询：

联系人：朱处长     电话：13905379186
九、报名电话及联系人：
联系人：史老师    电话：15963038986
投标人须知

一、投标人要求
1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2. 若投标人不是制造商，须提供制造商出具对所投产品对本项目的唯一合法授权原件；

3. 所投产品必须具有全国工业产品生产许可证；

4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；
7.水胆涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；

8.中标后三天安装完毕。

9.所投产品必须具有IP44安全防护等级认证；

10.所投产品必须具有ISO14001环境管理体系认证证书；

11. 所投产品必须具有中国节能产品认证证书；

12. 职业健康安全管理体系认证证书OHSAS-18001：2007
13. 诚信、合法经营，无不良行为记录

二、项目概述
1. 本次招标的项目及范围为： 开水器。

2. 本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

3. 中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

4. 招标控制价7000元/台，超过预算控制价视为无效报价
5. 采购数量：13台

6. 付款方式：项目无预付款，所供产品验收合格后无质量问题一次性支付全款

7. 评标方式：满足参数，低价中标

三、项目要求
1、 投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

2、 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

3、 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

4、 投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。 

5、 投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

6、 由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

7、 所有货物设备中非固定、消耗性材料（如滤芯等），中标人须待招标方指示方可进行安装。未安装前的所有零配件、材料需保持原包装以保证质量，由中标人在项目验收前移交招标方妥善保管。

四、技术规格及材料明细
	序号
	项目名称
	规格及技术参数
	数量
	备注

	1
	2龙头开水器（120L）
	（1）水胆容量：大于或等于120L；
（2）功率：大于或等于12KW；
（3）电源：380V，50Hz；
（4）产水量：2开水，开水120L/H，可供180人饮用；

（5）过滤等级：五级过滤（RO800）；

（6）材质：不锈钢板，黑钛面板，水槽厚度≥0.8mm、门板厚度≥0.5mm和侧板厚度≥0.4mm；

（7）温度显示必须采用数码显示，水不开无水流出；
（8）采用国际知名品牌的温度检测芯片和国际知名品牌的控制芯片；

（9）进水电磁阀必须采用12V低压电磁阀控制；

（10）内部配置：内置过滤设备，加热水胆为常压设计，微电脑自动控制系统；
（11）排水漏斗下水口连接的排水管必须为PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏；

（12）须具备以下功能：
1.0.05～0.6MPA,硬度＜300。

2.聚能一，蒸气热能回收。

3.聚能二，全聚能氨脂保温。

4.步进加热，即开即饮，连续供水。

5.定时开关机，微电脑控制。

6.组合镍鉻丝发热管。

7.煮开后，蒸汽热能回收，箱体绝无冒蒸气的现象。

8.全聚氨脂保温，箱体绝不烫手。
	13
	


1）产品特点:

可以定时开机，关机，微电脑控制

第一次开机后，5分钟即有开水饮用

步进煮开，连续供水

煮开后，蒸汽热能回收，箱体绝无冒蒸气的现象

全聚氨脂保温，箱体绝不烫手

 2）核心技术：
（1）聚能一，蒸气热能回收

水煮开会产生蒸气，本开水器特设蒸气热能回收装置，即蒸汽经热能交换器冷却，被冷凝成水，其汽化 潜热能被自来水吸收，并加热进水，使进水温度提高10-30℃，完全杜绝了普通开水器蒸汽腾腾的现象。 采用蒸汽热能回收器，可以省电约10-30%。

（2）聚能二，全聚能氨脂保温

全聚氨脂保温，连顶部上盖也发泡保温，与普通无保温开水器相比，可能减少热能损失20～30%。用手摸 开水器外壳，不烫手！完全杜绝了普通开水器外壳烫手的现象。

（3）步进加热，即开即饮，连续供水

自来水经蒸汽热能回收器预热后，再进入水箱底部，进水量达到低水位探针后，马上通电加热，即开即 饮，并分层煮开，完全杜绝了普通开水器生水混合、千沸水的现象。

（4）定时开关机，微电脑控制

可设定开机关机时间，第一次开机后，5分钟即有开水饮用

                                                     济宁医学院资产管理处

                                                         2018年08月09日 


2

