济宁医学院制冷设备维修服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JYKL-2021-0704

采 购 人：       济宁医学院

代理机构：昆仑项目管理（山东）有限公司

2021年7月

目 录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 供应商须知	3

第三部分 合同条款	21

第四部分  项目说明	24

第五部分 响应文件格式	25

第六部分 评分办法	43

第一部分 竞争性磋商公告

济宁医学院制冷设备维修服务项目,经有关部门批准，现采用竞争性磋商的方式选择成交单位，欢迎符合本次磋商文件要求，在中国境内注册的供应商前来磋商。有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁医学院制冷设备维修服务项目

2、项目编号：JYKL-2021-0704

3、项目说明：济宁医学院制冷设备维修服务项目，具体详见第四部分项目说明。

4、采购人：济宁医学院

5、采购代理机构：昆仑项目管理（山东）有限公司

6、包组划分：1个包。

7、资金来源：财政资金

8、预算金额： 据实结算

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定；

2、具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)；

3、一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1)法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2)母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

(3)均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

4、截止到磋商当日，供应商（含法定代表人）未被各地人民法院、税务等国家行政机关列入失信名单或诚信黑榜（供应商不必提供证明）；

5、公开报价之日起前三年内无不良信用记录（通过“信用中国”、“信用山东”及“中国政府采购网”等查询）；

6、本项目不接受联合体磋商。

三、磋商文件的获取

1、报名时间：2021年 月  日-2021年  月  日（北京时间）

报名方式：供应商将营业执照、授权委托书及被授权人身份证、联系人、联系方式及标书费转账凭证扫描件打包（以项目编号+公司名称命名）发送kunlun006@126.com。

2、磋商文件获取方式：报名审核通过（报名审核通过不代表资格审查通过）后，1个工作日内将竞争性磋商文件发送至报名邮箱。

3、采购文件售价400元/份，报名时交纳，售后不退。

户名：昆仑项目管理（山东）有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司济南齐鲁软件园支行

账号：1602115109000052673

四、递交纸质响应文件时间及地点

时间：2021年 月  日  分（北京时间）

地点：济宁医学院太白湖校区图文信息楼639室

五、磋商会议时间及地点

时间：2021年 月  日  分（北京时间）

地点：济宁医学院太白湖校区图文信息楼639室

六、未尽事宜或须澄清的内容请联系采购人或采购代理机构

采购人：济宁医学院

联系人：王老师   电话：0537-3616133

采购代理机构：昆仑项目管理（山东）有限公司

联系人：孙越  贺红   电话：0537-2616518  15020772060  18660726518

# 第二部分 供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 | 项目名称：济宁医学院制冷设备维修服务项目 项目编号：JYKL-2021-0704 |
| 2 | 采购内容 | 本项目为济宁医学院制冷设备维修服务项目，具体内容详见第四部分项目说明。 |
| 3 | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁医学院 联系人：王老师 电话：0537-3616133 |
| 4 | 采购代理机构、联系人及联系电话 | 名称：昆仑项目管理（山东）有限公司 地址：济南市历城区凤歧路3566号 联系人：孙越 贺红 联系电话：0527-2616518 15020772060 18660726518 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 预算金额 | 据实结算 |
| 8 | 付款方式 | 根据实际发生的业务量，由中标人向采购人出具真实有效的发票，每半年结算一次账款。 |
| 9 | 项目地点 | 济宁医学院太白湖校区 |
| 10 | 服务期 | 1年 |
| 11 | 质量标准 | 达到国家及行业规定的合格标准 |
| 12 | 供应商 资格要求 | 详见竞争性磋商公告 |
| 13 | 资格审查及递交响应文件时需携带的证件 | 供应商必须在响应文件递交截止时间前将营业执照原件及需要磋商小组验证的证件密封包装，在递交磋商响应文件时一并提交，否则不予接受。 供应商还应将需要磋商小组验证的相关业绩信誉证件原件与上述资格证件放在同一档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交。 注：未按照要求提交材料的，磋商小组将按无效响应处理。 |
| 14 | 参加磋商会议时供应商需要携带的证件 | 1、供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加磋商会议。 2、供应商法定代表人参加磋商会议的，需提交其身份证原件；委托代理人参加磋商会议的，需提交其身份证原件及针对本项目的授权委托书原件（不必密封）。 未按规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝。 注：（1）身份证原件、授权委托书原件（1份）应随身携带（请勿密封），在开标时提交给采购人或其委托的代理机构； （2）如磋商文件“响应文件格式”中有相关要求，授权委托书还应按磋商文件“响应文件格式”装订到响应文件一份。 |
| 15 | 供应商提报虚假材料应承担的责任 | 供应商提供虚假资质证书及材料谋取成交的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 16 | 投标有效期 | 从提交响应文件截止之日起90日历天 |
| 17 | 盖章和签字 要求 | 须符合磋商文件要求，否则其响应文件作无效响应处理。 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本一份，副本三份，报价一览表一式三份，电子版投标文件（U 盘word 版）一份。正本、副本、报价一览表、电子版投标文件分别单独密封。 |
| 19 | 递交响应文件截止时间 | 2021年 月 日 分（北京时间） |
| 20 | 磋商会议 时间、地点 | 时间：2021年 月 日 分（北京时间） 地点：济宁医学院太白湖校区图文信息楼639室 |
| 21 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 22 | 履约保证金 | 签订合同前，乙方向甲方缴纳人民币1000元的履约保证金，合同期内无违约现象，期满后10日内一次性无息退还 |
| 23 | 响应文件 的密封要求 | 1、密封套应标注项目名称、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
| 24 | 纸质响应文件 装订要求 | 1、响应文件的正本与副本应分别装订成册。 2、响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |
| 25 | 磋商保证金 | 根据鲁财采【2019】40号规定，本项目不向诚信记录良好的供应商收取磋商保证金。 |
| 26 | 成交/中标服务费 | 成交供应商须在成交公告发出后5个工作日内向采购代理机构交纳成交/中标服务费。 成交/中标服务费收款账户：（注明：项目编号、包号） 户名：昆仑项目管理（山东）有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司济南齐鲁软件园支行 账号：1602115109000052673 |
| 27 | 知识产权 | 投标人须保证采购人在使用该方案或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业编制权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应 赔偿该损失。 |
| 28 | 注意事项 | 1、根据财库[2016]125号的相关规定，本次政府采购活动进行信用查询 及使用信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商无不良信用信息记录，由代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn)信用信息查询记录和证据为准。 - 参与政府采购活动的供应商应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致报价无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 - 根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次采购将对成交供应商的投报价明细表进行成交公示，请供应商务必认真填写，如因填写有误等供应商自身原因引起的质疑等产生的一切后果由供应商承担。 - 节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》且证书在有效期之内。或提供节能产品依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书，环境标志产品仍在有效期内的认证证书。台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 |
| 29 | 在任何磋商环节中，需竞争性磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由竞争性磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |  |
| 30 | 成交通知书发出之日起10日内，按照采购文件确定的事项签订合同。无故不按照采购文件要求的时间签订采购合同，采购人有权取消其成交资格。 |  |

二、说明

1．采购人：济宁医学院

2．合格供应商：详见供应商须知前附表。

3．供应商自行承担所有与参加磋商有关的费用。

3.1磋商文件售价400元/份，售后不退

3.2代理服务费：参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文和国家发展改革委员会发改价格【2015】299号文件，执行市场调节价，由成交供应商向采购代理机构支付，本项目招标代理服务费人民币  元整。

三、磋商文件

4.磋商文件组成

4.1本磋商文件由磋商文件目录所列内容组成。

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 合同条款及格式

第四部分 项目说明

第五部分 响应文件格式

第六部分 评审方法

4.2磋商文件的澄清

4.2.1供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件当日向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款，该响应文件有可能被拒绝。

4.2.2磋商文件的澄清或修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

四、响应文件的编写

5.响应文件的语言及计量单位

5.1供应商和采购人就磋商交换的文件和来往信函使用中文。

5.2除磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.响应文件组成

一、报价函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、报价一览表

四、资格审查材料

五、企业业绩

六、维保服务方案

七、优惠条件

八、采购文件规定的其他材料。

九、政府采购政策附件

十、密封套及封条

7.响应文件装订

7.1响应文件正本一份，副本三份，电子版一份。

7.2响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，响应文件必须胶装，编制页码，不得脱页、断页等，否则按无效报价处理。

8.响应文件编写方式

8.1响应文件应当对磋商文件有关服务期限、报价有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

8.2响应文件应用不褪色的A4幅面材料书写或打印，响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

8.2磋商报价

本次磋商报价为两次报价，第一次报价和第二次报价，且每次报价只允许提供一个方案，否则按无效标处理。

在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其报价应作无效报价处理。

（2）报价币种为人民币。

（3）报价包含为完成本项目所有费用（含税金）。

（4）供应商须提报分项单价和总价，如果单价汇总金额与总价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（5）如果响应文件中大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

（6）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价，有优惠的，请将优惠一并折入产品报价，本项目不接收报价以外的价格优惠、赠与。

（7）项目实施过程中发生的一切费用由供应商自行负责。

8.3报价

8.3.1供应商必须依据采购人提供的清单及其他资料，结合企业自身综合实力和本项目的实际情况自主报价。本次报价共二次报价，以最终报价作为成交价格。

8.3.2如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

8.3.3如果单价汇总金额与总价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

8.3.4供应商所报价格在合同期内不因市场变化及政策性上调等因素而变动，供应商在报价时应充分考虑风险因素。

9.响应文件签署

9.1供应商代表必须按磋商文件的规定签署响应文件（正本、副本及各附件），并在响应文件封面及响应文件格式中规定盖章部位加盖本单位公章。

9.2供应商代表未按磋商文件要求签署响应文件及未加盖单位公章，视为无效响应文件，不予评审。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

10.磋商保证金：无

11.响应文件密封和标记

11.1供应商应准备五份响应文件，正本一份、副本三份，电子版一份，并在每一份响应文件上要注明“正本”、“副本”或“电子版”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

11.2供应商宜将响应文件正本、副本、电子版分别密封，并在封面明显处注明以下内容（封面格式见第五部分 响应文件格式）：

1)项目编号、项目名称；

2)正本或副本；

3)供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话。

11.3每一密封件在封口处加盖单位公章并注明“于2021年 月  日  分之前不准启封”字样（报价截止时间）。

12.报价有效期

12.1从递交响应文件截止之日起，有效期为90日历天。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应文件，采购人有权拒绝。

12.2特殊情况下，在报价有效期满之前，采购人可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

五、响应文件递交

13.响应文件递交时间和地点

13.1截止时间：详见供应商须知前附表；地点：详见供应商须知前附表。

13.2.响应文件递交时间和地点

13.2.1起止时间：详见磋商公告及供应商须知前附表

地点：详见磋商公告及供应商须知前附表

13.2.2供应商代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按采购人另行通知规定的时间递交。

13.2.3采购人将拒绝接收未办理获取磋商文件相关手续的供应商递交的响应文件。

13.2.4采购人将拒绝接收报价截止时间后送达的响应文件。

13.3.响应文件签收

13.3.1采购人或代理机构收到响应文件后，向供应商出具响应文件签收证明。

13.3.2电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价不予接受。

13.3.3对供应商提交的响应文件在报价截止时间后不予退还。

13.4.响应文件的补充、修改与撤回

13.4.1供应商在提交响应文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

13.4.2供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第11条有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚的标明“补充、修改”或“撤回”字样。

13.4.3在报价截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

六、磋商

14.磋商程序

14.1按照采购文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由采购代理机构工作人员主持，监督人员、采购人、供应商参加。

14.2公开报价时，由供应商检查响应文件的密封情况。

14.3记录员将唱标内容分项记录并由供应商法定代表人或委托代理人当场签字确认；

14.4进入评审阶段。

15.磋商

磋商按下列程序进行：

（1）组建磋商小组；

（2）磋商准备工作。磋商小组成员熟悉竞争性磋商文件等相关文件资料；

（3）磋商原则、磋商方法及成交原则；

（4）向采购人提交书面磋商报告；

（5）磋商小组解散。

15.1组建竞争性磋商小组

15.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

15.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；

（4）曾因在采购、磋商以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

15.1.3评审专家成员严禁参加与本人有利害关系的政府采购项目的评审活动。因事先不知情而参与的，获悉与评审项目有利害关系后应立即告知退出；

有利害关系是指，近三年内曾在参加该政府采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该政府采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该政府采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

15.2磋商准备

15.2.1竞争性磋商小组成员签到

竞争性磋商小组成员到达磋商现场时应在签到表上签到以证明其出席。

15.2.2竞争性磋商小组的分工

竞争性磋商小组应推选一名竞争性磋商小组组长，负责主持磋商会议。采购人不得担任竞争性磋商小组组长。

15.2.3熟悉文件资料

（1）竞争性磋商小组成员认真研究磋商文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期/供货安装期要求等，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用。未在磋商文件中规定的标准和方法不得作为磋商的依据。

（2）采购人或采购代理机构应向竞争性磋商小组提供磋商所需的信息和数据，包括磋商文件、响应文件、开标会议记录以及竞争性磋商小组认为必要的其他信息和数据。

15.3评审原则和评审方法

15.3.1评审原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次竞争性磋商的基本原则，竞争性磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

（1）客观性原则：竞争性磋商小组将严格按照磋商文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；竞争性磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：竞争性磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审。

（3）独立性原则：评审工作在竞争性磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，竞争性磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

（4）保密性原则：竞争性磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。

（5）综合性原则：竞争性磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；竞争性磋商小组成员出具的的意见由个人负责，评审结果由竞争性磋商小组共同负责。

（6）集体决定的原则：成交供应商候选人由竞争性磋商小组集体讨论决定。

15.3.2评审方法

由竞争性磋商小组所有成员集体与供应商分别进行磋商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后响应文件的供应商进行综合评分。

15.3.2.1确定合格的供应商：

（1）符合本项目竞争性磋商公告中所叙述的供应商资格要求；

（2）符合本项目磋商文件的其他相关要求。

符合以上条件的供应商即为合格的供应商。

15.3.2.2初步评审：

（1）竞争性磋商小组将确定每一供应商是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的文件是指响应文件均符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

（2）如出现下列情形之一的，视为对磋商文件没有做出实质性响应，按照无效响应处理。

a)响应文件不完整；

b)响应文件未按磋商文件要求签字或盖章；

c)响应文件载明的服务时间不符合磋商文件规定的时间；

d)响应文件中的服务配置明显不符合磋商文件要求；

e)供应商未按要求参加开标仪式及询标事宜；

f)响应文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与磋商文件相关内容严重不一致的；

g)不符合磋商文件中规定的其他实质性要求；

h)法律法规规定的其他情形。

（3）竞争性磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其文件成为实质性响应的文件。

（4）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明和更正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

（5）磋商小组要求澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（6）竞争性磋商小组通过上述初步评审，只有成为合格供应商并通过初步评审的供应商，才能进入综合评审阶段。

15.3.2.4磋商及最终响应文件：

（1）由竞争性磋商小组所有成员集体与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，必须采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所以参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（3）经磋商后确定最终的提交响应文件的供应商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后响应文件的供应商进行综合评分。

（4）采购人根据磋商小组的要求及现场供应商报价情况，确定最终报价截止时间，所有供应商授权代表应在最终报价截止时间通知书上签字确认，既不说明原因又拒不签字的供应商视为不参与最终报价，按“在报价有效期内撤回报价”处理。

（5）供应商须在规定的最终报价截止时间前递交最终报价单；报价单上应上注明供应商名称并加盖单位公章或授权代表签字。按照最终报价规定的时间、地点公开唱价。公开唱价由代理机构主持，监督人员、供应商代表参加。

（6）采购人将拒绝接收最终报价截止时间后送达的最终响应文件，在最终报价截止时间之后，供应商不得补充、修改最终响应文件。

（7）工作人员当众拆启最终响应文件，唱价员宣读供应商名称、报价等内容。

（8）记录员将唱价内容分项记录。

（9）各供应商报价按以下标准进行价格扣除后进行评审。

<1>根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定执行、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，本项目对小微企业（含小型、微型企业，下同）、监狱或戒毒企业产品、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算报价得分，供应商投标进行价格扣除须同时符合以下条件：

①政府采购仅针对投标产品中属中小企业（监狱或戒毒企业）、残疾人福利性单位制造的产品进行相应价格扣除，响应文件中须提供制造商《中小企业声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》。

②中小企业须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定执行。

③监狱企业须符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》中关于监狱企业的定义。

④残疾人福利性单位须符合财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤响应文件需要列出中小企业（监狱或戒毒企业、残疾人福利性单位）产品明细表，并符合制表要求。

(2.2)采购节能环保产品

①按《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《转发<财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知>》（鲁财采〔2019〕39 号）等有关节能环保的政策执行。

②依据节能产品政府采购品目清单和认证证书实施强制采购。对属于强制采购的产品类别，供应商必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，响应文件必须提供强制节能产品明细表（见附件），并符合制表要求，同时附所投节能产品认证证书复印件及中国政府采购网官方网站查询的截图，否则按无效投标处理。

③采购优先节能、环保产品价格扣除幅度：节能产品(强制采购节能产品除外)价格扣除幅度：4%；环保产品价格扣除幅度：4%；

④响应文件须列出节能环保产品明细表，并符合制表要求。

⑤本项目所称节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。

（11）详细评审：

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，经采购人代表确认磋商小组根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不变动磋商文件中的其他内容。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。统一汇总后按得分高低排列名次。

（12）特殊情况下的评审方法

如出现供应商达不到法定数量、串通报价、报价均超项目预算以及供应商互相诋毁，导致磋商小组无法评审时，磋商小组有权停止采购活动，否决所有报价，采购人依法重新组织采购。

（13）无效报价

供应商有下列情形之一，其报价将被视为无效报价，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1)供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假采购材料；

2)供应商在报价有效期内撤回报价；

3)在整个评审过程中，供应商有企图影响采购活动结果公正性的任何活动；

4)供应商以任何方式诋毁其他供应商；

5)供应商串通报价；

有下列情形之一的，视为串通报价，作无效报价处理：

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5）不同供应商的响应文件相互混装；

6）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

7）成交供应商无故不按规定签订合同；

8)法律法规文件规定的其他情形。

（14）废除本次采购项目

采购项目出现下列情形之一的，将予以废除本次采购项目：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超出采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废除本次采购项目后，采购人将把废除本次采购项目理由通知所有供应商。

16.定标

16.1定标方式

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

16.1.1磋商小组依据磋商原则，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并按经评审的最终得分由高到低的顺序推荐合格成交供应商候选人。采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，得分相同的，最终报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣用记名投票的方法推荐成交供应商。并按规定公告成交结果。成交供应商候选人放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力或自身原因不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人按照国家、省相关规定确定下一候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

16.1.2编制评审报告

竞争性磋商小组向采购人提交评审报告。评审报告应当由全体竞争性磋商小组成员签字，评审报告应当包括以下内容：

（1）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况等；

（5）提出的成交候选供应商的名单及理由；

16.1.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告对异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

16.1.4向采购人提交书面评审报告后，竞争性磋商小组即告解散。

16.1.5竞争性磋商小组经评审，认为所有响应文件都不符合磋商文件要求的，可以否决所有响应文件。所有响应文件被否决后，采购人应当依法重新采购。

16.1.6特殊情况的处置程序

16.1.6.1关于磋商活动暂停

竞争性磋商小组应当执行连续磋商的原则，按磋商办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部磋商工作。只有发生不可抗力导致磋商工作无法继续时，磋商活动方可暂停。

发生磋商暂停情况时，竞争性磋商小组应当封存全部响应文件和磋商记录，待不可抗力的影响结束且具备继续磋商的条件时，由原竞争性磋商小组继续磋商。

16.1.6.2关于磋商中途更换评委

除非发生下列情况之一，竞争性磋商小组成员不得在磋商中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在磋商中途退出磋商活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个竞争性磋商小组成员需要回避。

退出磋商的竞争性磋商小组成员，其已完成的磋商行为无效。由采购人根据本磋商文件规定的竞争性磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行磋商。

16.1.6.3关于记名投票表决评审结论

在任何磋商环节中，需竞争性磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由竞争性磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

16.2成交通知

16.2.1确定成交结果后，采购人在规定时间内发出成交通知书，并按规定公告成交结果。

16.2.2《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。

16.3合同协议书的签订

16.3.1成交通知书发出之日起10日内，按照采购文件确定的事项签订合同。

16.3.2采购文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件等均为合同的组成部分。

七、重新采购

17.重新采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

17.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

17.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

八、纪律和监督

18.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

19.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

20.对竞争性磋商小组成员的纪律要求

竞争性磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，竞争性磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用磋商文件中“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

21.对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

22.质疑和投诉

22.1供应商对磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人以书面形式提出质疑。
    22.2质疑实行实名制，供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商有以下情形之一的，被质疑人应当向济宁医学院报告，审查属实的，应当依照有关法律、法规、规章规定进行处罚。

（一）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（二）借用他人名义或者伪造他人身份进行质疑的；

（三）具有其他虚假、恶意质疑情形的。
任何单位和个人不得指使、教唆供应商进行虚假、恶意质疑。
    22.3质疑文件应包括以下主要内容：
   （一）供应商单位和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；
   （二）采购项目名称、项目编号；
   （三）具体质疑事项与请求；
   （四）事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，翻译人员签名并注明工作单位、联系方式等信息；	
   （五）提出质疑的日期。
    质疑书应当加盖公章与签字。供应商应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。
供应商可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交供应商的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
   22.4被质疑人应当在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知供应商和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及以下内容：
  （一）国家秘密和商业秘密；
  （二）开标前质疑的，已获取磋商文件的供应商名称、数量；
  （三）成交结果确定前质疑的，关于评审专家信息及评审情况；
  （四）预成交供应商情况；
  （五）其他供应商的响应文件。
   22.5供应商对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向济宁医学院进行投诉。
   22.6其他规定详见政府采购法、山东省政府采购供应商质疑处理办法等相关法规。

23.解释权

本磋商文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，采购人将依据相关法律、法规做出解释。

需要补充的其他内容见供应商须知前附表。

第三部分 合同条款

政府采购合同

项目名称:

合同编号:

采购编号:

甲方:济宁医学院

乙方:

济宁医学院（甲方）所需                    (项目名称)以       （项目编号）采购文件在国内以竞争性磋商采购方式进行采购。经采购小组确定       （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评审过程中有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务内容

本合同所提供的服务内容详见合同服务清单（附件一）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币￥    元，大写：    。（分项价格详见合同服务清单）。

乙方开户单位：

开户银行：

帐号：

五、付款途径

□ 国库支付

预算内资金    元

属国库集中支付的预算内、财政专户采购资金，甲方应按合同约定的付款期限，通过《山东省政府采购管理系统》及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，15个工作日内将款项直接支付至乙方账户。

六、付款方式：

七、交付日期和地点

1、交付日期：合同生效之日起   年  月   日至    年   月   日日。

2、交付地点：

八、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

九、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（具体违约责任由双方按照《政府采购法》、《合同法》等法律法规自行约定并在合同中明确。）

十、凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方一致同意提请济宁市仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。

十一、合同保存

本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。

甲    方：                               乙    方：

单位名称(公章)：                                         单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）          法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                                                      电    话：

签订日期：                                                   签订日期：

第四部分  项目说明

一、清单：详见附件

二、服务要求

1、成交供应商必须按照甲方要求，在规定时间内维修服务，如果不按照甲方要求，甲方有权扣除成交供应商的履约保证金。

2、响应服务

维修期内设备出现故障，可直接用电话、传真机等方式与中标方取得联系。中标方人员在1小时内快速反应，2小时到达现场。

3、维修与配件服务

在保养期内，不得收取维修费用，对需要换的配件将以成本价提供，不得高于市场价，所提供的所有配件保证原装，对设备维修如出现同样故障，三个月内不得重复收取配件费，免费维修。招标方有自由购买配件的权利，中标方应无偿提供服务。

4、维修标准:

（一）中标方在告知招标方故障原因时应将故障解决方式、维修费用、维修时间如实告知招标方并填写到报告单内。

（二）中标方在招标方未同意签字的情况下，不得擅自维修、更换配件。

（三）中标方在招标方认可签字的情况下，应在承诺的维修周期内将故障设备维修完毕。

（四）对于未出现故障的部分，中标方不得擅自改动和维修。

（五）所有设备在维护之前无问题，如果维护后出了问题应该有中标方完全负责。

5、注意事项：

（一）乙方在甲方现场工作期间，甲方不承担任何派遣人员的人身安全责任，对于乙方所负责的人员在乙方工作负责期间出现的一切安全事故（注：包括外物设备致伤亡及其他外因自身原因致伤亡等）均由乙方承担责任，甲方不承担任何责任，乙方所有员工安全责任由乙方承担。

（二）要求驻场人员严格遵守学校管理制度。

第五部分 响应文件格式

正本/副本

济宁医学院制冷设备维修服务项目

响应文件

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

2021年 月 日

目 录

一、报价函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、报价一览表

四、资格审查材料

五、企业业绩

六、维保服务方案

七、优惠条件

八、采购文件规定的其他材料。

九、政府采购政策附件

十、密封套及封条

一、报价函

济宁医学院：

经研究，我们决定参加项目编号为          的           项目并提交响应文件。我方完全同意采购文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：

报价：

大写：

小写：

服务期：

质量标准：

优惠条件及服务承诺：

同时，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本三份，电子版一份。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最高报价不是成交的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们遵守对本次项目所做的有关规定。

6、我们的响应文件自提交之日起有效期为90日历天。

7、我们若未成为成交供应商，你公司有权不做任何解释。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2021年 月 日

二、法定代表人授权委托书

济宁医学院：

我       （姓名）系          （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名、职务或职称）              为我公司参与此次项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：                      性别：          年龄：

单位：                              部门：          职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：2021年 月 日

三、报价一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 是否属于小微企业 |  |
| 服务期 |  |
| 质量标准 |  |
| 对采购文件的响应程度 |  |

报价明细表

| 序号 | 维修项目 | 单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换室内机风扇（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 2 | 更换室外机风扇（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 3 | 修理室内机控制板（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 4 | 更换室内机控制板（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 5 | 修理室外机控制板（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 6 | 更换室外机控制板（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 7 | 修理室外机变频板（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 8 | 更换室外机变频板（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 9 | 更换控制电路（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 10 | 更换变压器（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 11 | 更换加热器（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 12 | 更换传感器（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 13 | 更换继电器（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 14 | 更换冷凝器（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 15 | 更换蒸发器（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 16 | 更换四通阀（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 17 | 更换单向阀（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 18 | 更换压缩机（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 19 | 更换风扇电容（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 20 | 更换压缩机电容（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 21 | 更换风机电容（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 22 | 更换内机铜冒（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 23 | 更换外机铜冒（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 24 | 更换外电机（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 25 | 更换内电机（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 26 | 更换压力开关（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 27 | 更换外机电脑版（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 28 | 配遥控器（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 29 | 检修、加氟（壁挂1匹） | 次 |  |  |
| 30 | 移机（壁挂1匹） | 次 |  |  |
| 31 | 拆机（壁挂1匹） | 次 |  |  |
| 32 | 加长铜管（壁挂1匹） | 米 |  |  |
| 33 | 更换排水管（壁挂1匹） | 米 |  |  |
| 34 | 更换信号连接线（壁挂1匹） | 米 |  |  |
| 35 | 内外机连接管（米）（壁挂1匹） | 米 |  |  |
| 36 | 更换水槽（壁挂1匹） | 个 |  |  |
| 37 | 更换空调支架（壁挂1匹） | 套 |  |  |
| 38 | 更换室内机风扇（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 39 | 更换室外机风扇（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 40 | 修理室内机控制板（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 41 | 更换室内机控制板（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 42 | 修理室外机控制板（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 43 | 更换室外机控制板（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 44 | 修理室外机变频板（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 45 | 更换室外机变频板（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 46 | 更换控制电路（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 47 | 更换变压器（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 48 | 更换加热器（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 49 | 更换传感器（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 50 | 更换继电器（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 51 | 更换冷凝器（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 52 | 更换蒸发器（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 53 | 更换四通阀（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 54 | 更换单向阀（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 55 | 更换压缩机（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 56 | 更换风扇电容（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 57 | 更换压缩机电容（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 58 | 更换风机电容（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 59 | 更换内机铜冒（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 60 | 更换外机铜冒（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 61 | 更换外电机（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 62 | 更换内电机（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 63 | 更换压力开关（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 64 | 更换外机电脑版（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 65 | 配遥控器（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 66 | 检修、加氟（壁挂1.5匹） | 次 |  |  |
| 67 | 移机（壁挂1.5匹） | 次 |  |  |
| 68 | 拆机（壁挂1.5匹） | 次 |  |  |
| 69 | 加长铜管（壁挂1.5匹） | 米 |  |  |
| 70 | 更换排水管（壁挂1.5匹） | 米 |  |  |
| 71 | 更换信号连接线（壁挂1.5匹） | 米 |  |  |
| 72 | 内外机连接管（米）（壁挂1.5匹） | 米 |  |  |
| 73 | 更换水槽（壁挂1.5匹） | 个 |  |  |
| 74 | 更换空调支架（壁挂1.5匹） | 套 |  |  |
| 75 | 更换室内机风扇（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 76 | 更换室外机风扇（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 77 | 修理室内机控制板（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 78 | 更换室内机控制板（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 79 | 修理室外机控制板（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 80 | 更换室外机控制板（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 81 | 修理室外机变频板（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 82 | 更换室外机变频板（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 83 | 更换控制电路（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 84 | 更换变压器（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 85 | 更换加热器（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 86 | 更换传感器（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 87 | 更换继电器（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 88 | 更换冷凝器（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 89 | 更换蒸发器（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 90 | 更换四通阀（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 91 | 更换单向阀（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 92 | 更换压缩机（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 93 | 更换风扇电容（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 94 | 更换压缩机电容（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 95 | 更换风机电容（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 96 | 更换内机铜冒（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 97 | 更换外机铜冒（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 98 | 更换外电机（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 99 | 更换内电机（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 100 | 更换压力开关（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 101 | 更换外机电脑版（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 102 | 配遥控器（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 103 | 检修、加氟（壁挂2匹） | 次 |  |  |
| 104 | 移机（壁挂2匹） | 次 |  |  |
| 105 | 拆机（壁挂2匹） | 次 |  |  |
| 106 | 加长铜管（壁挂2匹） | 米 |  |  |
| 107 | 更换排水管（壁挂2匹） | 米 |  |  |
| 108 | 更换信号连接线（壁挂2匹） | 米 |  |  |
| 109 | 内外机连接管（米）（壁挂2匹） | 米 |  |  |
| 110 | 更换水槽（壁挂2匹） | 个 |  |  |
| 111 | 更换空调支架（壁挂2匹） | 套 |  |  |
| 112 | 更换室内机风扇（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 113 | 更换室外机风扇（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 114 | 修理室内机控制板（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 115 | 更换室内机控制板（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 116 | 修理室外机控制板（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 117 | 更换室外机控制板（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 118 | 修理室外机变频板（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 119 | 更换室外机变频板（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 120 | 更换控制电路（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 121 | 更换变压器（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 122 | 更换加热器（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 123 | 更换传感器（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 124 | 更换继电器（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 125 | 更换冷凝器（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 126 | 更换蒸发器（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 127 | 更换四通阀（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 128 | 更换单向阀（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 129 | 更换压缩机（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 130 | 更换风扇电容（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 131 | 更换压缩机电容（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 132 | 更换风机电容（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 133 | 更换内机铜冒（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 134 | 更换外机铜冒（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 135 | 更换外电机（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 136 | 更换内电机（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 137 | 更换压力开关（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 138 | 更换外机电脑版（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 139 | 配遥控器（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 140 | 检修、加氟（壁挂3匹） | 次 |  |  |
| 141 | 移机（壁挂3匹） | 次 |  |  |
| 142 | 拆机（壁挂3匹） | 次 |  |  |
| 143 | 加长铜管（壁挂3匹） | 米 |  |  |
| 144 | 更换排水管（壁挂3匹） | 米 |  |  |
| 145 | 更换信号连接线（壁挂3匹） | 米 |  |  |
| 146 | 内外机连接管（米）（壁挂3匹） | 米 |  |  |
| 147 | 更换水槽（壁挂3匹） | 个 |  |  |
| 148 | 更换空调支架（壁挂3匹） | 套 |  |  |
| 149 | 更换室内机风扇（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 150 | 更换室外机风扇（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 151 | 修理室内机控制板（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 152 | 更换室内机控制板（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 153 | 修理室外机控制板（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 154 | 更换室外机控制板（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 155 | 修理室外机变频板（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 156 | 更换室外机变频板（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 157 | 更换控制电路（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 158 | 更换变压器（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 159 | 更换加热器（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 160 | 更换传感器（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 161 | 更换继电器（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 162 | 更换冷凝器（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 163 | 更换蒸发器（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 164 | 更换四通阀（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 165 | 更换单向阀（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 166 | 更换压缩机（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 167 | 更换风扇电容（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 168 | 更换压缩机电容（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 169 | 更换风机电容（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 170 | 更换内机铜冒（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 171 | 更换外机铜冒（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 172 | 更换外电机（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 173 | 更换内电机（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 174 | 更换压力开关（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 175 | 更换外机电脑版（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 176 | 配遥控器（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 177 | 检修、加氟（柜式2匹） | 次 |  |  |
| 178 | 移机（柜式2匹） | 次 |  |  |
| 179 | 拆机（柜式2匹） | 次 |  |  |
| 180 | 加长铜管（柜式2匹） | 米 |  |  |
| 181 | 更换排水管（柜式2匹） | 米 |  |  |
| 182 | 更换信号连接线（柜式2匹） | 米 |  |  |
| 183 | 内外机连接管（米）（柜式2匹） | 米 |  |  |
| 184 | 更换水槽（柜式2匹） | 个 |  |  |
| 185 | 更换空调支架（柜式2匹） | 套 |  |  |
| 186 | 更换室内机风扇（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 187 | 更换室外机风扇（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 188 | 修理室内机控制板（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 189 | 更换室内机控制板（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 190 | 修理室外机控制板（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 191 | 更换室外机控制板（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 192 | 修理室外机变频板（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 193 | 更换室外机变频板（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 194 | 更换控制电路（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 195 | 更换变压器（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 196 | 更换加热器（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 197 | 更换传感器（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 198 | 更换继电器（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 199 | 更换冷凝器（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 200 | 更换蒸发器（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 201 | 更换四通阀（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 202 | 更换单向阀（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 203 | 更换压缩机（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 204 | 更换风扇电容（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 205 | 更换压缩机电容（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 206 | 更换风机电容（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 207 | 更换内机铜冒（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 208 | 更换外机铜冒（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 209 | 更换外电机（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 210 | 更换内电机（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 211 | 更换压力开关（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 212 | 更换外机电脑版（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 213 | 配遥控器（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 214 | 检修、加氟（柜式3匹） | 次 |  |  |
| 215 | 移机（柜式3匹） | 次 |  |  |
| 216 | 拆机（柜式3匹） | 次 |  |  |
| 217 | 加长铜管（柜式3匹） | 米 |  |  |
| 218 | 更换排水管（柜式3匹） | 米 |  |  |
| 219 | 更换信号连接线（柜式3匹） | 米 |  |  |
| 220 | 内外机连接管（米）（柜式3匹） | 米 |  |  |
| 221 | 更换水槽（柜式3匹） | 个 |  |  |
| 222 | 更换空调支架（柜式3匹） | 套 |  |  |
| 223 | 更换室内机风扇（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 224 | 更换室外机风扇（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 225 | 修理室内机控制板（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 226 | 更换室内机控制板（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 227 | 修理室外机控制板（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 228 | 更换室外机控制板（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 229 | 修理室外机变频板（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 230 | 更换室外机变频板（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 231 | 更换控制电路（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 232 | 更换变压器（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 233 | 更换加热器（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 234 | 更换传感器（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 235 | 更换继电器（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 236 | 更换冷凝器（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 237 | 更换蒸发器（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 238 | 更换四通阀（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 239 | 更换单向阀（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 240 | 更换压缩机（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 241 | 更换风扇电容（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 242 | 更换压缩机电容（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 243 | 更换风机电容（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 244 | 更换内机铜冒（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 245 | 更换外机铜冒（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 246 | 更换外电机（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 247 | 更换内电机（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 248 | 更换压力开关（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 249 | 更换外机电脑版（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 250 | 配遥控器（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 251 | 检修、加氟（柜式5匹） | 次 |  |  |
| 252 | 移机（柜式5匹） | 次 |  |  |
| 253 | 拆机（柜式5匹） | 次 |  |  |
| 254 | 加长铜管（柜式5匹） | 米 |  |  |
| 255 | 更换排水管（柜式5匹） | 米 |  |  |
| 256 | 更换信号连接线（柜式5匹） | 米 |  |  |
| 257 | 内外机连接管（米）（柜式5匹） | 米 |  |  |
| 258 | 更换水槽（柜式5匹） | 个 |  |  |
| 259 | 更换空调支架（柜式5匹） | 套 |  |  |
| 260 | 冰箱检漏、充氟 | 次 |  |  |
| 261 | 更换冰箱启动器 | 个 |  |  |
| 262 | 更换冰箱压缩机 | 个 |  |  |
| 263 | 更换冰箱蒸发器 | 个 |  |  |
| 264 | 冰箱电路维修 | 次 |  |  |
| 265 | 更换热水器安全阀 | 个 |  |  |
| 266 | 更换热水器加热丝 | 个 |  |  |

按照提供的设备明细清单格式报价，不允许更改序号，否则做无效标处理。

注：以上两份表格单独密封3份，供唱标使用，不按规定密封的，代理机构有权拒绝其响应文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2021年   月   日

四、资格审查材料

（一）营业执照及采购公告中资格要求部分要求的其他材料

（二）近三年重大违法记录的书面声明

昆仑项目管理（山东）有限公司 ：

在参加本次政府采购之日起前三年内，我单位没有行贿犯罪等重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消成交资格等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商（公章）：

法定代表人签字：

日 期：	年	 月 	日

五、企业业绩

| 序号 | 项目名称 | 甲方 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

注：后附业绩合同扫描件并加盖公章

六、维修服务方案

七、优惠条件

八、采购文件规定的其他材料。

- 政府采购政策附件

## （一）强制节能产品明细表（如有）

供应商名称：（公章）

项目编号： 		 包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂家 | 节能标 志认证证书号 | 认证机构名称 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、此表中的名称、品牌、规格型号、制造厂家、产地、综合单价、数量和合价必须与附件《报价明细表》中的相应内容一致。

2、★投标货物属于强制采购的，须投报国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品并编制此表；属于政府采购强制节能品目清单但未按强制节能清单投标或未按要求编制此表的，属于无效投标。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

4、投标文件须提供所投节能产品认证证书复印件、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm 官方网站查询的截图。

- 优先节能产品明细表（如有）

供应商名称：（公章）

项目编号：                              		           包号：

| 序号 | 设备名 称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂家 | 产地 | 节能标志认证证书号 | 认证机构名称 | 综合单价（元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

- 环境标志产品明细表

供应商名称：（公章）

项目编号：                              		           包号：

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂家 | 产地 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证机构名称 | 综合单价（元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

说明：

1、此表中的名称、品牌、规格型号、制造厂家、产地、综合单价、数量和合价必须与附件《报价明细表》中的相应内容一致。

2、此表应本着诚实信用的原则按实际市场价格填报，若评标委员会认定所报价格明显高于市场价格，在评标时将不给予价格扣除优惠。

3、投标文件中没有环境标志产品明细表或不符合上述规定的，不予价格扣除。

4、本表须填报国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的环境标志产品，并提供所投环境标志产品认证证书复印件、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm 官方网站查询的截图。

- 中小企业（监狱或戒毒企业、残疾人福利性单位）产品价格产品

明细表

供应商名称：（公章）

项目编号：                              		           包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂家 | 产地 | 综合单价 （元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中小企业（监狱或戒毒企业、残疾人福利性单位）产品报价小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、政府采购仅针对投标产品中属小微企业制造的产品进行相应价格扣除。如所投货物为中小企业（监狱或戒毒企业、残疾人福利性单位）产品，须按本附件规定格式逐项填写并按规定提供《中小企业声明函》或相关监狱企业证明或《残疾人福利性单位声明函》，否则评分时不予认可。

2、经评审小组认定，该表中部分或全部产品价格畸高，属恶意提高小微企业产品价格而谋求价格扣除的，整包不参与价格扣除。

(五）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司        （联合体）参加      （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、        （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元 ，属于         （中型企业、小 型企业、微型企业）。

2、         （标的名称） ，属于         （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元 ，属于            （中型企业、小 型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日	期：	年   月

（六）残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位可提供）

采购人名称（公章）：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日	期：	年 月 日

十、密封套及封条

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 包号： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 包号： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |
| 原件 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 包号： 地址： 电话： 传真： | 响应文件电子版 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 包号： 地址： 电话： 传真： |

……于	年	月	日   时之前不准启封（公章）……

- 评分办法

| 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 从报价清单中随机抽取15项，分别计算各有效磋商供应商各项得分（以各项目有效磋商供应商的报价值最低的为评审基准价，按照得分=（评审基准价/有效报价）×2，计算该供应商该项目得分）并进行加总，计算出各有效磋商供应商报价得分。 |
| 业绩 | 10分 | 企业业绩：供应商提供自2018年1月1日至今的同类项目合同，每有一项得2分，最多得10分。（以合同原件为准，时间以合同签订时间为准）。 |
| 服务实施方案 | 42分 | （1）项目需求理解； （2）维修方案； （3）维修服务响应时间及措施； （4）突发事件应急处理措施； （5）售后服务承诺； （6）人员培训方案； （7）与采购人的配合方案。 响应文件中有以上7项内容，并且表述完善清晰、内容丰富的每条得6分。每出现一处瑕疵或不完善的扣1分，扣完为止。无本项描述的不得分。由磋商小组成员统一评价，独立打分。 |
| 项目人员配备 | 16分 | 其他技术服务人员及工具和设备配备，分工明确责任清晰、经 验丰富专业性强，设备配备齐全科学，响应文件中有以上内容，并且表述完善清晰、内容丰富的，得16分。每出现一处瑕疵或不完善的扣1分，扣完为止。无本项描述的不得分。由磋商小组成员统一评价，独立打分。 |
| 合理化建议或优惠条件 | 2分 | 经磋商小组认可的合理化建议或优惠条件每有一条1分，最多得2分（不包括价格优惠及赠与）。 |
| 合计 | 100分 |  |