洗衣机一体柜参数（9个）

- 跨度为1.5m，宽度为0.6m，台面高度为0.94m；

- 太空铝制柜体，厚度为8mm;

- 人造石英石台面，厚度为15mm；

- 洗衣机洞口跨度为0.62m;

- 含水嘴、盆池、五金配件及切角。

脸盆柜参数（2个）

- 长度为0.88m，宽度为0.6m，台面高度为0.94m；

- 太空铝制柜体，厚度为8mm;

- 人造石英石台面，厚度为15mm；

- 含水嘴、盆池、五金配件及切角。

品牌：洁依、伊莱富、恒洁及其它不低于此类品牌质量的品牌。